1、数字专线，专网承载，跟互联网网物理隔离。
2、专线带宽：2Mbps，上下行对称。
3、时延：点对点时延≤5 ms，时延抖动上限值为50 ms。
4、误码率：≤1×10E-8。
5、可用率：≥99.99%。
6、接口类型：以太网10/100/1000Mbps自适应电口。
7、支持点到点或汇聚。