# 附件4：

特高压检修试验基地电梯维修保养服务项目技术规范书

说明：本技术规范书将作为合同的组成部分，与合同具有同等法律效力，本技术规范书的工作内容与要求将纳入考核办法中，各投标单位须认真仔细阅读理解。

一、项目概况

特高压检修试验基地电梯维修保养服务项目（以下简称“本项目”）位于广州市增城区新耀北路53号。设施为曳引式客梯、无机房客梯、杂物电梯，数量共有7台，为了确保电梯设备维保工作顺利开展，特编制本项目技术规范书。

二、系统主要设备

1.设备介绍

| 注册代码 | 梯号 | 型号 | 速度 | 层站 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (m/s) | (站/门) | (台) |
| 31104401832013110083 | 1# | HGP-1050-C0105 | 1.5 | 9/9/9 | 1 |
| 31104401832013110084 | 2# | HGP-1050-C0105 | 1.5 | 9/9/9 | 1 |
| 31104401832012110009 | 1# | HGP-825-C060 | 1 | 6/6/6 | 1 |
| 31104401832012110010 | 2# | HGP-825-C060 | 1 | 6/6/6 | 1 |
| 31304401832015010001 |  | KLW/VF | 1.6 | 9/9/10 | 1 |
| 34004401832012120002 |  | TWJ-200-0.28-ASP | 0.28 | 2/2/2 | 1 |
| 32104401832015100005 |  | TE-E | 1 | 3/3/3 | 1 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

三、维修保养内容及要求

1.例行保养工作分为：半月保、季度、半年、年度保养。

2.保养时间安排在非工作日，具体时间以保养计划或通知为准。

3.保养内容按照国家法规和产品使用维护说明等相关规定实施。

4.故障紧急维修：保养单位提供24小时应急处理服务，电梯设备在使用过程中发生故障，乙方接到报修电话后即安排人员到场进行维修处理，一般故障在接到甲方报修通知后60分钟内到达现场，困人、电梯重大安全故障为30分钟内到达。

5.如遇公司重大会议、接待等活动，维保单位需安排专业人员到场维护和保障，以确保电梯安全运行。

6.年检工作：乙方按质量技术监督局有关规定协助甲方办理设备年检工作并取得合格证件。

四、配件更换要求

1.配件更换及服务项目：

# 1.1乙方在维保过程中发现故障问题确认后立即填写联系单（维修单），写明故障情况和维修处理意见，需要更换的配件费用报价不得高于厂家售后维修报价，经甲方审核批准后，开展维修工作。

# 1.2若出现停产情形，按同等产品质量提供可替换配件，但事前必须征得委托方同意，报价不得高于厂家售后维修报价。

# 1.3个别配件因现场型号模糊无法查清，报价按机组使用说明书或同类产品质量报价，报价不得高于厂家售后维修报价。

# 1.4产品或配件型号因涉及品牌保密事宜，需按提供的梯型型号自主查找型号并合理提供报价，报价不得高于厂家售后维修报价。

# 1.5.本清单综合单价包含：产品购置价格、人工费用（安装及调试）、安全措施费用、专用增值税费用。

- 1.6配件更换及服务时间要求：上述故障或维修费用一经确认，乙方需要立即调配或购买材料，一般故障在8小时内，重大故障在48小时范围内完成故障维修，恢复电梯运行。

五、保养服务要求

1.规范要求

1.1《中华人民共和国特种设备安全法》

1.2《中华人民共和国安全生产法》

1.3《广东省电梯使用安全条例》

1.4《广州市电梯安全管理办法》

1.5《特种设备使用管理规则》TSG 08-2017

1.6《电梯使用管理与维护保养规则》TSG T5001-2009

1.7《电梯监督检验和定期检验规则-曳引与强制驱动电梯》（TSG T7001-2009）

1.8《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》（TSG

T7006-2012）

1.9国家或省市相关部门颁布的其它技术标准或规范

1.10设备制造厂家的设备使用说明书及其它技术资料

2.质量要求

2.1依据《中华人民共和国特种设备安全法》规定：电梯属于特种设备，使用、维修、保养及日常管理按照特种设备相关规定实施。

2.2按照规范要求对特种设备进行检查维护工作，填写维护保养记录，资料符合特种设备检验要求。

2.3维护保养工作按规范要求认真组织实施，确保维护质量,保证设备安全运行。

2.4执行安全规程，确保维保作业安全。

3.技术要求

3.1维护单位必须具备三菱电梯的系统结构和核心技术（含软件升级能力）维保电梯的全部维修能力，保证电梯正常运行。

3.2维护单位必须具备三菱电梯配件购货及运输能力，确保零配件符合原厂正品（提供合格证查验）。

六、维修与保养工作要求

1.维修与保养作业应严格执行国家劳动安全、卫生的有关规定，配备好必要的安全、卫生防护措施方可开展工作，严禁违章作业，防止作业过程出现安全生产事故，避免意外发生。

2.作业人员必须持有与其作业内容一致的专业资格证书，资格证书应在有效期内。

3.一般情况下不允许带电作业，如必须带电进行的维修及故障排查，必须严格按照作业规程进行作业，并按规定设置监护人，作好安全防护，禁止野蛮操作。

4.高处作业，作业前应认真检查好登高器具的可靠性，并有可靠的防滑措施。2米或以上高处作业应佩带好安全带，安全带应挂在安全可靠处，经检查确认措施可靠时才能开展工作。作业时要有必要的人员防护。

5.动火作业应在作业开始之前办理动火审批手续，并按审批表要求落实防火措施，措施落实后方可进行作业。

6.维修过程要注意场地、环境、设施设备的安全保护，不得野蛮拆装，不得损坏周边设施。

7.严格按照合同规定及保养工艺要求的内容提供清洁、润滑、调整和检查等保养服务，承担本合同项下电梯保养质量责任。对甲方指出的未达到保养或修理标准和规定的项目乙方必须无条件进行返工。

七、维保人员配置要求

1.乙方负责维护保养的人员为本公司员工，向甲方提供员工名册，社保证明在甲方处存档备案；现场从事维保作业人员需购买意外险，提供复印件在甲方处存档备案。

2.所有到项目从事维保作业的人员必须按国家有关规定持有相关上岗证件，委托的项目负责人持有特种设备安全管理和作业人员证件(作业项目为电梯作业），具有三年以上维修资格；技术人员持有特种设备安全管理和作业人员证件(作业项目为电梯作业）；均提供证件复印件在甲方处存档备案。严格按照投标文件中的人员名单及资质履行合同，若确需要调整更换，需提供同等资质人员，提交变更申请。

3.每次例行维护保养均由项目负责人组织实施并在保养单上签字，日常故障维修处理除外。

4.现场维保人员必须着工装，保持着装整洁，遵守甲方现场相关管理规定。

5.专业设备必须由设备原厂、本单位技术人员、或有厂家授权的公司安排的专业工程技术人员提供服务，不得临时聘用不具备专业技能的人员提供服务，否则造成不良后果由维保单位负责。

八、资料管理要求

乙方应于合同签订7日内提交月度保养计划；乙方应于每月末25日前提交下月保养计划经甲方审批后实施；乙方应于每月5日前提供上月保养总结，包含对设备设施的关键性数据及关键节点作出真实记录等（现场拍照需留有水印时间）；乙方应结合技术规范书与设备数量与使用说明的相关要求对应编制各类表单形成过程保养记录并作为保养总结附表；乙方委托设备厂家或检测单位的出具的运行评估报告和检测报告应提供原件；甲方因管理需要编制的表单，乙方应按要求填写及签收。

九、考核与评价

1.在合同期到期前一个结款周期内，甲方组织乙方对委托管理设备状况进行履约检查，如发现问题，甲方书面告知乙方进行限期整改，限期内如乙方未完成整改，甲方委托第三方进行询价维修，维修费从乙方最后一个结算周期的结算款中扣除。

2.质量考评：甲方按照约定内容每月对乙方服务质量进行考评，具体考评内容详见《电梯设备维护保养服务项目质量考核表》。

电梯设备维护保养服务项目质量考核表

维护保养单位：                              考核时间：      年第   月

| 考核项目 | 考核内容 | 评分标准 | 考评得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急20% | 电梯出现故障停止运行，1小时内未到达现场处理故障。 | 单项单次扣2分。本项满分20分。 |  |  |
| 维保 质量60% | 1.每月在约定时间内提交计划或总结。 | 检查资料，单项单次扣2分。本项满分4分。 |  |  |
|  | 2.例行维护保养记录资料不全或不符合要求。 | 检查资料，单项单次扣2分。本项满分4分。 |  |  |
|  | 3.例行维护保养质量不符合技术规范书相关要求。 | 资料与现场核对，单项单次扣2分。本项满分30分。 |  |  |
|  | 4.现场维护作业不遵守安全管理规定，存在现场作业安全隐患。 | 现场抽查，单项单次扣5分。本项满分5分。 |  |  |
|  | 5.现场作业人员技术及经验不足造成系统故障或保养后系统未复位。 | 现场或事后分析，单项单次扣5分。本项满分5分。 |  |  |
|  | 6.对隐患现场未采取处理措施，影响系统其它设施运行。 | 现场或事后分析，单项单次扣2分。本项满分4分。 |  |  |
|  | 7.对隐患未及时提交工作联系单交于甲方进行审核。 | 检查资料，单项单次扣2分。本项满分4分。 |  |  |
|  | 8.隐患方案或报价确认后，未及时进行整改。(确认单发出后≦7天) | 检查资料，单项单次扣2分。本项满分4分。 |  |  |
| 其它20% | 1.现场维护作业人员未按规定着工装。 | 现场检查，单项单次扣2分。本项满分4分。 |  |  |
|  | 2.不严格遵守甲方管理、不服从甲方合理工作安排。 | 资料与现场检查，单项单次扣2分。本项满分4分。 |  |  |
|  | 3.现场维保作业发生客户有效投诉。 | 核查属实，单项单次扣4分。本项满分4分。 |  |  |
|  | 4.每月至少定期开展2次例行保养，每次相隔不超过15日。现场作业人员不得少于两人，且所有到项目从事维保作业的人员必须按国家有关规定及技术规范书要求持有相应上岗证件资质，维修保养完成后如实记录本次维修保养内容并签名。 | 核查属实，单项单次扣4分。本项满分8分。 |  |  |
| 直接扣款项 | 1.在合同期内未按规定完成保养，质检未通过质检验收及未协助甲方取得合格证。 | 合同总价扣款3%比例。 |  |  |
|  | 2.电梯出现困人情形，30分钟内未到达现场并安全解救人员。 | 扣款1000-5000元/次。 |  |  |
|  | 3.严格按照投标文件中的人员名单及资质履行合同或提交变更申请。 | 未经允许更换项目负责人，扣款500元/月；未经允许更换技术人员，扣款200元/月。 |  |  |
|  | 4.严格按照合同要求进行维保工作，严禁出现漏保缺次等情况。 | 若出现漏保缺次情况，不予支付当项费用，且月度扣款500元/台；未按要求进行季度检查，扣款1000元/次；未按要求进行半年/年度检查，扣款3000元/次。 |  |  |
|  | 5.多次维保出现问题，设备故障多发频发，经甲方要求整改后改善效果不佳。 | 视情况扣除当月服务费500-1000元。 |  |  |
|  | 6.维修保养、应急抢险作业中未落实现场安全防护措施（作业前在维修保养的电梯主要入口处未设置围栏并张贴温馨提示“检修停用”、“例行检查保养”，维修检查电梯时载客载货）。 | 视情况扣除当月服务费500-1000元。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

考核说明：

1.此表考核内容作为合同付款依据之一。

2.每月考核分为90分为合格（含），不予折合扣款；在80（含）-90分区间内，每分折合扣款100元；在80分以下区间内，每分折合扣款200元。每个支付周期进行汇总，不计算平均分。

3.此表由甲方依据合同约定与考核项目对乙方进行考核，单项扣分不设上限。

# 附件5：保密协议

广东美居物业管理有限公司保密协议

甲方：广东美居物业管理有限公司

乙方：

本协议签约双方就广东美居物业管理有限公司 特高压检修试验基地电梯维修保养服务项目 项目实施过程中涉及双方保密信息，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，由签约双方共同恪守。

1 保密信息

本协议中的“保密信息”指  因履行本合同而知悉甲方的商业秘密及其他非公开的技术和经营信息  。

2 保密人员

2.1乙方的管理人员、一般员工以及其他受乙方委托、聘用等直接或间接接触保密信息的人员均应恪尽保密义务，不因人员的流动而免责。

2.2乙方参加本项目的所有人员必须与乙方签有正式的保密协议，并且该人员在知晓保密信息之前应经充分了解本协议的内容。保密安全性不得低于本协议要求。甲方有检查、验证乙方与乙方人员遵守保密协议的权利，乙方在甲方提出需求后，必须提交相关资料。

3 保密义务

3.1乙方有义务妥善保管保密信息，乙方对于从甲方得到的保密信息，应当按要求确保保密信息的安全，如乙方内部已有保密制度的，应将从甲方得到的保密信息视同乙方内部的保密信息进行安全管理。对于从甲方获得的保密信息，安全管理要求不得低于国家、行业和甲方相关的安全管理要求。

3.2乙方所获知的保密信息须在本单位内部谨慎的使用，只能透露给本单位直接参与项目的人员，透露的内容只能是与其工作相关的信息。

3.3乙方应当采取必要的措施防止复制、泄漏或遗失。乙方亦不得依据保密信息，就任何问题，向第三方做出任何建议。

3.4保密信息及利用保密信息所形成的工作成果非经甲方书面同意，乙方及其相关人员应负保密责任，不得以任何方式就保密信息及工作成果之全部或部分泄漏、告知、复制、传播、或对外发表、或为自己及第三人使用。

3.5在现场实施过程中，甲方有权要求乙方在指定地点办公，并遵守甲方关于第三方人员管理规定要求。未经许可不得将保密信息带离办公场所。

4 违约责任

乙方必须遵照本保密协议，承担保密责任；如果乙方违反上述保密条款，应承担相应的法律责任,并负责赔偿因违反上述保密条款而为甲方带来的直接和间接损失。

5 有效期限

本协议是《  电梯维护保养服务合同（项目名称：特高压检修试验基地电梯维修保养服务项目）》的附件，与《 电梯维护保养服务合同（项目名称：特高压检修试验基地电梯维修保养服务项目） 》同时生效，保密期限为： 合同签订后至甲方书面声明放弃该保密权利之日止。

6 其他

6.1本协议书份数与主合同份数一致。

6.2任何因本协议及本协议的履行发生的争议，应由双方协商解决；协商不成，任何一方均有权采用主合同约定的争议解决方式。

# 附件6：廉洁协议书

廉洁协议书

为了增强甲方（买方或采购方，以下简称“甲方”）、乙方（卖方或合同相对方，以下简称“乙方”）各方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法、诚信、清正、廉洁的工作环境，防止发生违规违纪违法行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自律有关规定，特订立本廉洁协议书：

第一条 甲、乙双方的义务

（一）严格遵守国家关于市场准入、招标投标、工程建设、物资采购等市场经济活动的法律法规、政策及廉洁规定。

（二）严格履行合同约定，自觉承担合同义务。

（三）业务活动必须坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不违反招标投标、工程建设、物资采购等规章制度。

（四）建立健全自我约束和监督机制，开展廉洁教育和监督检查，公布举报方式，严肃查处违规违纪违法行为。

（五）发现对方相关工作人员在业务活动中有违规行为的，应及时提醒、督促纠正，并通报对方单位；涉及违纪违法行为的，应向有关纪检监察部门（或合规机构）举报。

第二条  甲方的义务

甲方相关工作人员，在本合同约定业务活动的事前、事中、事后，应遵守以下规定：

（一）贯彻落实党中央、中国南方电网有限责任公司及超高压输电公司有关党风廉政建设、廉洁自律，以及供应商管理等相关规定；

（二）按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为乙方提供公平的竞争环境与平台；

（三）不准向乙方泄漏涉及有关业务活动的秘密；

（四）不准向乙方及其相关单位索要或收受礼品、礼金、消费卡（券）、有价证券、股权、其他金融产品、贵重物品，以及名贵土特产等财物，或者借用钱款、住房、车辆等；

（五）不准在乙方及其相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；

（六）不准要求、暗示或接受乙方及其相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供便利；

（七）不准向乙方及其相关单位介绍配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人参与与甲方有关的经济活动；

（八）不准参加由乙方及其相关单位安排的宴请、旅游、健身、娱乐，以及其他可能影响正常执行公务的活动安排。

第三条  乙方的义务

乙方相关工作人员，在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行有关规章制度，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由为甲方工作人员报销应由对方或个人支付的费用；

（二）不准以回扣、红包、好处费和感谢费等任何理由向甲方工作人员赠送或者发放礼品、礼金、消费卡（券）、有价证券、股权、其他金融产品、贵重物品，以及名贵土特产等财物；

（三）不准以任何理由为甲方工作人员提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；

（四）不准以任何理由为甲方工作人员购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；

（五）不准为甲方工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供便利；

（六）不准为甲方工作人员及其配偶、子女及其配偶等等亲属和其他特定关系人在本单位承接劳务等提供便利；

（七）不准以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（八）发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应及时向甲方单位反映或举报。广东美居物业管理有限公司受理部门：办公室；举报地址：广东省广州市黄埔区科学城科学大道223号1号楼101室办公室；举报邮箱：cgymjgsjj@ehv.csg.cn;举报电话：020-37123154。

第四条  违约责任

（一）甲方违反本廉洁协议书第一、二条规定的，按照管理权限，严格依规依纪依法给予纪律处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

（二）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定的，根据国家和中国南方电网有限责任公司、超高压输电公司供应商管理等有关规定对乙方进行失信扣分、纳入“黑名单”等处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

（三）乙方违反本廉洁协议书第一、三条规定，发生行贿行为的，甲方根据《中国南方电网有限责任公司供应链监督管理办法》等规定，对乙方实施一定期限的市场禁入。乙方的委托人、代理人或与乙方有销售、劳务或服务关系的其他主体在参加南方电网公司系统的招投标活动或经济往来等过程中发生行贿行为的，视同乙方单位行为。

第五条  协议书生效及法律效力

（一）本廉洁协议书作为合同的附件，与合同具有同等法律效力，经双方在合同正文上签字盖章后立即生效。

（二）除非甲乙双方另行签订新的廉洁协议书，否则本廉洁协议书在甲方与乙方在合同存续期间均对双方产生约束力。

第六条  协议书份数

本廉洁协议书份数与主合同份数一致。

# 附件7：安全生产管理协议

安全生产管理协议

一、总则

为确保特高压检修试验基地电梯维护保养服务项目的安全生产，落实“安全第一，预防为主”的方针，确保安全生产工作顺利开展，避免伤亡或设备事故发生，保障国家和员工以及群众的生命财产安全，维护社会稳定，促进经济发展和社会进步，提高经济效益，以管理目标落实责任，在履行本项目合同的同时，签订本安全协议，履行各自的有关安全承诺，双方共同遵守。

二、安全责任协议目标

严格按照公司安全生产制度操作，实现责任区域范围内零事故、零伤亡、零损失、零投诉的目标。

三、双方责任

1、甲方责任

1.1认真贯彻执行国家的安全方针、政策、法律法规及规程规范标准，严格组织安全生产工作。及时传达贯彻上级政府部门领导下达的各项安全生产工作指导意见和指示精神。

1.2建立健全安全生产保证体系和安全管理机构。

1.3甲方负责定期、不定期组织安全生产检查工作，对检查发现的违章指挥、违章作业、违反操作规程、违反安全纪律，依据有关规定，有权责令乙方限期整改，给予乙方经济处罚。

1.4甲方有权对乙方的安全生产管理工作进行检查，督促落实各项安全措施，完善有关安全管理制度，有权对乙方工伤事故调查处理。

2、乙方责任

2.1 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，坚定不移的贯彻执行公司有关安全工作的各项规程、制度和精神。

2.2 牢固树立“责任重于泰山，安全生产人人有责”的理念，坚持“保人身、保设备”的原则，开展各项安全生产工作。

2.3 明确各岗位的安全生产职责，严格执行安全工作规程和公司的各项安全规章制度；在工作中认真履行安全生产职责。

2.4 认真落实和执行甲方下达的安全生产任务，不打折扣，不推诿搪塞。

2.5开工前提供作业组织方案、作业计划、安全管理制度、组织措施和技术措施，对复杂或危险性较大的工程必须订立单项措施。

2.6开工前组织对全体现场作业人员进行安全、技术交底，明确工作任务，使全体现场各级人员掌握工程特点及安全操作规程、安全措施、安全注意事项。对作业人员定期进行安全活动和总结，并有记录，必要时请甲方派员参加。

2.7作业时，乙方严格执行安全操作规程，并做好各种安全防范措施，指定专人负责安全工作，明确安全员。作业中一旦发现有安全隐患的，乙方应立即停工，并报告甲方及其他有关职能部门，采取措施整治后确保万无一失再作业。作业人员进行作业时必须正确穿戴好安全防护用品，切实保证作业中的人身、设备安全。

2.8乙方应在作业现场的危险部位设置明显的安全警示标志。乙方对设备作业可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线、电力、通信线路等，应当采取专项防护措施。如没有防护，或防护不当而导致既有设施损坏，由乙方承担一切责任。

2.9乙方作业人员应持有劳动部门颁发的上岗证方可参加作业。对从事垂直运输机械、安装拆卸、爆破等特种作业的，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后方可上岗作业。全体作业人员（包括民工）必须按甲方规定佩证上岗。

2.10乙方必须接受甲方监督和指导，发生人身事故或危及作业安全情况，必须立即报告甲方。乙方负责人（安全生产第一责任者）对甲方提出的有效意见必须及时整改。

2.11负责合同中规定由乙方承担有关安全责任。