# 零星采购报价要求

项目名称：清蓄主进水阀配压阀密封、下游密封配压阀密封、下导瓦挡油板消缺物资采购

| 采购单位 |  | 南方电网调峰调频发电有限公司检修试验分公司 |  | 完成时间 | 2025年5月31日 |  |  | 询价联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 不含税单价（元） | 单价税额（元） | 税率 | 含税单价（元） | 数量 | 单位 | 不含税合计金额（元） | 合计税额（元） | 价税合计（元） |
| 1 | 清蓄下导轴承挡油板 | G404868 、G404869，详见附件图纸 | 2025-5-31 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远抽水蓄能电站建设业主营地 |  |  |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 2 | 清蓄进水阀主配压阀密封套装 | O型圈 199.3*5.7 NBR 件 2 O型圈 209.3*5.7 NBR 件 3 O型圈 109.4*3.1 NBR 件 1 O型圈 159.3*5.7 NBR 件 2 密封圈UPH 160*140 PU+NBR 件 1 O型圈 89.6*5.7 NBR 件 1 O型圈 119.4*5.7 NBR 件 2 密封圈SKY 105*90* PU 件 1 密封圈KN25 210*195 PU 件 1 O型圈 69.4*3.1 NBR 件 1 O型圈 239.3*5.7 NBR 件 2 推荐品牌 佛山华研 国机密封 要求：提供具体图纸及装配说明 | 2025-5-31 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远抽水蓄能电站建设业主营地 |  |  |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| 3 | 清蓄进水阀下游密封配压阀密封套装 | O型圈 89.4*3.1 NBR 件 2 O型圈 94.4*3.1 NBR 件 3 O型圈 34.4*3.1 NBR 件 1 O型圈 59.4*3.1 NBR 件 2 密封圈UPH 60*45 PU 件 1 O型圈 64.4*3.1 NBR 件 2 O型圈 44.7*3.5 NBR 件 2 O型圈 54.4*3.1 NBR 件 2 密封圈SKT 55*45 PU 件 2 O型圈 69.6*5.7 NBR 件 1 O型圈 27.4*3.1 NBR 件 1 O型圈 94.4*3.1 NBR 件 2 密封圈 DH-18 PU 件 1 密封圈 UHR-18 PU 件 1 O型圈 25.7*3.5 NBR 件 3 O型圈 17.8*2.4 NBR 件 2 O型圈 15.5*1.5 NBR 件 1 推荐品牌 佛山华研 国机密封 要求：提供具体图纸及装配说明 | 2025-5-31 | 广东省清远市清新区太平镇龙湾工业区清远抽水蓄能电站建设业主营地 |  |  |  |  | 2 | 套 |  |  |  |
| ※验收标准（必填）：物资符合技术规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件（必填）：物资到货验收合格后，提供所需结算资料后支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质条件要求（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交推荐原则：最低价法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不含税合计金额： 0.00元，合计税额：0.00元，总价税合计：0.00元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |