临高供电局2025年安全工器具试验项目采购方案

- 根据《中国南方电网有限责任公司电力安全工器具管理业务指导书》规定，需对安全工器具进行定期检测试验。目前省公司还未完成检测单位框架招标，要求各单位如有试验检测需求，可通过零星采购的方式开展。现根据《海南电网有限责任公司零星采购业务指导书（2024年版）》相关规定，制定本方案。

- 一、采购信息

- （一）项目名称：临高供电局2025年安全工器具试验项目。

- （二）资金来源：自筹资金。

- （三）资金落实情况：已下达。

- （四）采购方式：零星采购。

- （五）项目采购概算金额：2.7125万元。

- （六）承办部门：临高供电局安全监管部。

- （七）合同履行周期：成交后至2025年5月30日。

- 二、采购内容

- 1. 试验范围

- - 绝缘类：绝缘手套、绝缘靴、绝缘棒、绝缘梯、验电器等

- - 接地类：接地线、接地夹具

- - 个人防护类：安全带、个人保安线

- - 其他：脚扣、竹梯

- 2. 试验内容

- - 外观检查：裂纹、变形、标识完整性

- - 电气性能测试：绝缘电阻、耐压强度（使用绝缘电阻测试仪、耐压测试仪）

- - 机械性能测试：拉力、弯曲强度（使用专用试验机）

- 3. 服务要求

- - 按《电力安全工器具预防性试验规程》执行

- - 试验报告需包含数据记录、结论及整改建议

- 三、资格要求

| （一）通用和专业资格： |  |
| --- | --- |
| 通用资格要求 |  |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资格，持有合法有效的法人证书（或法人身份证明文件）。 |
| 2 | 具有良好的社会信誉，在最近三年内没有骗取中标（隐瞒或提供虚假资料等）行为和严重违法、违约记录。 |
| 3 | 报价供应商具有良好信誉，在以往经营中无任何质量、安全等方面的不良记录。 |
| 4 | 列入南方电网有限责任公司黑名单供应商，不得对其进行采购。 |
| 专业资格要求 |  |
| 序号 | 内容 |
| 1 | 具备中国计量认证资质。 |
| 2 | 拥有绝缘电阻测试仪、耐压测试仪等专用设备。 |
| 3 | 具备电力系统安全工器具试验经验。 |

（二）服务地点及要求

- 服务要求：

- 按合同履行时间节点按时完成临高供电局2025年安全工器具试验项目。

四、采购方式

（一）中国南方电网供应链统一服务平台零星采购公告

（二）报价时间及要求：

1．报价起始：按照公告发布时间为准。

2．报价要求：响应文件要满足资格要求和服务要求。

五、供应商确认方式

（一）评审与推荐原则

按照质量和服务满足采购要求且报价最低的原则评审与推荐零星采购项目成交供应商，报价相同时，以质量优者为先；报价、质量均相同的，以服务优者为先。

（二）成交标准

采购方将充分考虑成交候选人的服务能力和必要的、合适的资料，来确定该成交候选人是否有能力合格地履行合同义务，并确定最终成交单位。签订书面合同前，如果供应商正实施的项目出现事故，采购人将有权取消该供应商的成交资格。

附件：海南电网有限责任公司临高供电局安全工器具

试验检测清单（另附）

临高供电局安全监管部

2025年3月3日