基于人工智能的锂离子电池温度预测及安全预警技术研究项目技术条件书

2025年2月

基于人工智能的锂离子电池温度预测及安全预警技术研究项目技术条件书

- 项目情况

近年来，随着新型储能业务的迅猛发展，公司所辖电化学储能电站的装机容量和数量持续增长。磷酸铁锂电芯作为储能系统的核心部件，其热安全问题日益凸显，成为公司设备安全生产的重要关注点。锂电池在长时间高负载运行或极端工况下，易出现温度过高、异常等情况，不仅影响电池性能和使用寿命，还可能引发安全事故。因此，本项目旨在采用人工智能技术，特别是深度学习技术，研究温度预测及安全预警系统在锂离子电池储能电站中的可行性及试用，以实现储能电站热预警与安全防控的数智化。

- 工期

本合同有效期为：自合同签订之日起至2025年5月30日，乙方应在合同有效期内完成所有工作内容。

- 预期成果及技术要求

- 《用于锂离子电池储能电站的温度预测及安全预警技术可行性分析》报告1份。报告应总结深度学习和智能预警系统的优势，提出关键技术难点，并指明电化学储能系统设备数智化运维技术的发展方向。

- 针对磷酸铁锂电芯储能系统的温度预测及热预警基准模型和代码1套。模型和代码应能够在实际环境中稳定运行，有效预测温度异常，提供安全预警。

- 知识产权归属：本合同项下研究开发成果知识产权归甲方所有。乙方在项目执行过程中及项目完成后，应对甲方的商业秘密及项目成果承担严格的保密义务。