## Sheet1
食堂后墙下水管改造项目零星采购清单及技术要求
序号 | 人工及材料名称 | 规格尺寸(直径) | 数量 | 单位 | 含税单价（税率） | 金额 | 技术参数及要求 | 其他要求 | 备注
1 | 食堂PVC下水管 | 110毫米 | 7 | 根 |  |  | 1、要求硬聚氯乙烯（PVC-U）管材。 2、符合国家标准GB/T 5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》。 3、管材内外壁应光滑、平整，无气泡、裂口和明显的痕纹、凹陷、色泽不均及分解变色线。 4、必须确保管材在使用环境下不变形、抗压能力强；纵向回缩率不超过5%，保证管材尺寸稳定性。 5、根据食堂实际排水布局测量，预计需要7根6米长的管材。 | 1、请报价时提供图片。 2、提供产品合格证。
2 | PVC连接弯头、直接头 | 与110毫米管材配套的90°和45°PVC-U弯头 | 12 | 个 |  |  | 1、使用与110毫米管材配套的90°和45°PVC-U弯头。 2、外观同样要求光滑平整，无缺陷。预计90°弯头需要6个，45°弯头需要3个，直接头 3个，楼顶开孔一个。（可能会有管道支架安装、洞口修补等） | 1、请报价时提供图片。 2、提供产品合格证。
3 | 人工 | / | 2 | 个 |  |  | 1、工人需熟悉PVC管材的特性，如材质性能、规格尺寸、适用场景等，掌握不同直径PVC下水管的连接方式、安装要点，以及相关的排水系统原理。 2、熟练使用PVC下水管安装所需的工具，如切割器、热熔器、管钳、扳手等，能正确操作工具进行管材切割、熔接等工作。 3、具备精准的测量和切割技术，确保管材长度和角度准确无误，掌握规范的热熔连接或胶水连接技术，保证接口牢固、不漏水，还能根据现场情况合理安装管道支架、吊架，确保管道安装牢固、坡度正确，排水顺畅。 | 请提供施工人员资质证明。
合计
以上产品质保不得少于两年，一年保修，如有保修，4小时内来处理，发票必须开具增值税专用发票。