- 技术规范书

- 一、商用电陶炉

试验化验班开展绝缘油水溶性酸试验时需对超纯水进行加热，器皿材质为玻璃；试验化验班清洗油瓶时需沸水进行清洗，因此选用电陶炉。

要求：

1、能对玻璃器皿加热；

2、能对锅具加热；

3、电陶炉加热部位为平面型；

4、电源为220V、50Hz；

5、功率4000~5000W；

6、承重100公斤；

7、安全可靠便于操作；

8、长：≤500mm；宽：≤500mm。

- 频率表

需求货物如下图所示

- ★注：报价方式为总价报价，报价应包含货物销售的全部费用（运输费、现场服务费、税费等）；供应商应能开具专用增值税发票。