## 问题质询
南方电网绿能科技（广东）有限公司2025年第一批南网商城安全工器具物资框架招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 9EE3018607914E9793EA20E7A4AB1457 | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 安全标志牌评标办法要求提供反光膜的型式试验报告，请问是提供反光膜制造厂家的型式试验报告，还是投标人的型式试验报告，麻烦回复一下，谢谢！ | *** | 专用技术 | 标的 | 安全标志牌 | 2025-02-27 15:58:23 |  | 已提问 | 正式投标 | 反光膜提供投标人或反光膜制造厂商的性能试验报告。
2 | 76D0600941CE40A58CBF13E95AFD6B09 | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 麻烦确定一下安全标志牌样品的规格，以及分别需要印制的内容是什么。 PVC底板反光膜标志牌250mm×200mm×3mm（PVC材质） 安迪板底板反光膜标志牌250mm×200mm×3mm 铝板底板反光膜标志牌250mm×200mm×1mm 铝板底板反光膜标志牌250mm×200mm×2mm 搪瓷标志牌250mm×200mm×1mm 不锈钢底板反光膜标志牌250mm×200mm×1mm 不锈钢蚀刻工艺标志牌250mm×200mm×1mm | *** | 专用技术 | 标的 | 安全标志牌 | 2025-02-27 16:05:31 |  | 已提问 | 正式投标 | 原安全标志牌技术规范书中表2.1所列的提供样品要求作废，提供样品调整为： 1.PVC底板反光膜标志牌，300mm×240mm×3mm（PVC材质）； 2.安迪板底板反光膜标志牌，300mm×240mm×3mm（安迪板材质）； 3.安迪板底板反光膜标志牌，300mm×240mm×5mm（安迪板材质）； 4.铝板底板反光膜标志牌，300mm×240mm×1mm（铝板材质）； 5.铝板底板反光膜标志牌，300mm×240mm×2mm（铝板材质）； 6.搪瓷标志牌，300mm×240mm×1mm（搪瓷材质）； 7.不锈钢底板反光膜标志牌，300mm×240mm×1mm（304不锈钢板材质，足额厚度）； 8.不锈钢蚀刻工艺标志牌，300mm×240mm×1mm（304不锈钢板材质，足额厚度）； 9.安全标志牌安装架（竖向），500mm（高）×400mm（宽）（304不锈钢板材质，足额1.2mm厚度）。 样品印制内容：见技术规范书图5.7内容。
3 | 81A9EC18941A4D52A1E5B38077F10628 | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 1、绝缘鞋有要求提供投标样品，请问投标样品鞋码是否有要求？ | *** | 通用技术 | 标的 | 辅助型绝缘鞋 | 2025-02-27 21:46:54 |  | 已提问 | 正式投标 | 鞋码在215-285mm内，符合技术规范书均可。
4 | 903928E094A24B26B30CA6CAF9036F73 | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 关于绝缘靴颜色的问题：技术规范书里面绝缘靴颜色要求为黑色，物资权重表里面的绝缘靴颜色要求为黄色，是以绝缘靴技术规范书为准吗？ | *** | 专用技术 | 标的 | 辅助型绝缘靴 | 2025-02-28 08:51:34 |  | 已提问 | 正式投标 | 以技术规范书为准，颜色为黑色。
5 | C634C24BC7E24CB4B8D5540237F11DD5 | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 请问《中国南方电网企业形象识别管理系统手册 》应在哪里获得 | *** | 专用技术 | 标的 | 防电弧服及配套产品 | 2025-02-28 10:53:24 |  | 已提问 | 正式投标 | 由招标方在澄清公告中提供，识别手册明确规定企业标识、尺寸、色标等。
6 | 1D4D1C329F0B4AF190C6374B4513DE0A | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 安全标识牌没有型式试验标准，技术规范书里面的试验项目引用的 项目是绝缘梯凳的标准，需要修改， 辅助型绝缘靴，辅助型绝缘手套，辅助鞋，试验项目，检验标准全部有错误 18751171000（方便联系） | *** | 专用技术 | 标的 | 安全带 | 2025-02-28 10:54:58 |  | 已提问 | 正式投标 | 已核对修正，安全标志牌表6.1外观检查试验标准修正为GB/T 23827-2021 6.3，尺寸检查试验标准修改为GB/T 23827-2021 6.2。
7 | 05F73D52ED5E455C9DC327DC9921AF43 | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 1.我公司云南中标的框架是2022年-2023年，合同签订日期2022年1月，但是实际供货一直延续到了2023年，这份业绩是否算有效业绩? | *** | 商务 | 标的 | 防电弧服及配套产品 | 2025-02-28 17:08:12 |  | 已提问 | 正式投标 | 以供货日期为准，供货日期近3年（投标截止日期前 36 个月）内均可。需额外提供相应的结算单、发票等证明材料。
8 | AD9C83EE9B4F499CAE5EE2066D0F5299 | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 1、专用资格要求：投标人须为物资的制造厂家，须具备相应货物的制造能力（提供生产场所或设备证明，如场地所有证明或租赁证明，设备购买或租赁证明等）。如标的物为进口产品的，必须由该产品制造商在国内注册成立的最高办事机构或由制造商授权的代理商进行投标，同一制造商生产的同一品牌的同一型号产品只允许一个有效的供应商，代理商必须提供制造商出具的有效授权书。 问题：我司经多方面了解及查找，国外无生产的橡胶手套的生产厂家，是否可以允许国内橡胶手套厂家授权投标？ | *** | 专用技术 | 标的 | 辅助型绝缘手套 | 2025-03-01 09:37:37 |  | 已提问 | 正式投标 | 不允许，根据招标文件要求，制造厂授权代理商仅限进口产品。国内产品仅限制造商投标。
9 | D54B07856B464FEAAB4070E8103B40E7 | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 1、3.2专用资格要求中“投标产品必须符合国家和行业有关安全工器具的法律法规、强制性标准及技术规程规范的要求，并具有第三方认证检测机构出具的型式试验报告。”我公司参与安全标志牌具体要提供哪些产品的型式试验报告，第三方的检测报告是否可用？ 2、“安全标志牌技术规范书中6 验收与试验6.2 性能试验 投标方在投标时应按照表6.1的要求，提供由具备CNAS或CMA资质的实验室出具的性能检测报告”具体要提供哪几项产品检测报告 | *** | 专用技术 | 标的 | 安全标志牌 | 2025-03-03 09:08:56 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.安全标志牌提供的性能试验报告要求为：所有材质的标志牌（PVC底板、安迪板、铝板、搪瓷、不锈钢）均各提供1份性能试验报告，尺寸规格不限。其中搪瓷材料在投标时可不提供技术规范书表6.1所列的耐候性能试验，但供应的产品仍需满足耐候性能要求，并在供货前提供满足耐候性能试验的检测报告。 2.反光膜可提供1份投标人或反光膜制造厂商的性能试验报告。
10 | 4221FE71A305411680C2D4A58D55401E | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 安全标识牌需提供样品，能否提供一下制作标识牌的图纸？麻烦回复一下，谢谢！ | *** | 专用技术 | 标的 | 安全标志牌 | 2025-03-03 09:23:47 |  | 已提问 | 正式投标 | 原安全标志牌技术规范书中表2.1所列的提供样品要求作废，提供样品调整为： 1.PVC底板反光膜标志牌，300mm×240mm×3mm（PVC材质）； 2.安迪板底板反光膜标志牌，300mm×240mm×3mm（安迪板材质）； 3.安迪板底板反光膜标志牌，300mm×240mm×5mm（安迪板材质）； 4.铝板底板反光膜标志牌，300mm×240mm×1mm（铝板材质）； 5.铝板底板反光膜标志牌，300mm×240mm×2mm（铝板材质）； 6.搪瓷标志牌，300mm×240mm×1mm（搪瓷材质）； 7.不锈钢底板反光膜标志牌，300mm×240mm×1mm（304不锈钢板材质，足额厚度）； 8.不锈钢蚀刻工艺标志牌，300mm×240mm×1mm（304不锈钢板材质，足额厚度）； 9.安全标志牌安装架（竖向），500mm（高）×400mm（宽）（304不锈钢板材质，足额1.2mm厚度）。 样品印制内容：见技术规范书图5.7内容。
11 | 0484032AB5A846F3A7D3EAB4E47D2FFB | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 请问再评标办法中，3.2.3投标人得分写明：2024年8月21日前的供应商失信扣分不予追溯？是否这样理解？ | *** | 商务 | 项目 | 南方电网绿能科技（广东）有限公司2025年第一批南网商城安全工器具物资框架招标 | 2025-03-03 09:32:51 |  | 已提问 | 正式投标 | 根据招标文件要求执行，具体如下： 各项扣分取值起点时间如下（起点前开单的扣分或列入市场禁入的不予追溯）： 1.电力物资供货商扣分和市场禁入：2022年3月1日（含当日）起； 2.私设互联网应用失信行为扣分：2023年6月19日（含当日）起； 3.其他按《中国南方电网有限责任公司供应商失信扣分管理细则》实施的扣分：2024年8月21日（含当日）起。
12 | BEE66A45980B4E1392DD952E921C9693 | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 辅助型绝缘手套技术规范中★6.4.4专项抽检检测项目及检测机构由招标方进行选择，检测项目不限于表6.1所列项目（招标方可视需要针对本技术规范书所有条款设置专项检测项目），优先选择国家级检测机构。★表6.1辅助绝缘手套试验项目及标准一览表 关于表中的淋雨试验，在国标GB17622-2008中6.4.4 淋雨试验，本试验仅适用于长袖复合绝缘手套。 本次招标物资清单中没有长袖复合绝缘手套。 请问淋雨试验是否可以不用测试，因为淋雨实验不适用于此次招标的绝缘手套。 | *** | 专用技术 | 标的 | 辅助型绝缘手套 | 2025-03-03 10:18:18 |  | 已提问 | 正式投标 | 本次招标的绝缘手套可不开展淋雨实验。
13 | F0E7E22ECCEC419286E073C693866385 | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 辅助型绝缘手套技术规范中，关于★5.1.2通过不同颜色区分低压辅助型绝缘手套、高压辅助型绝缘手套，低压辅助型绝缘手套红色（参考RGB色值255，0，0)，高压辅助型绝缘手套为黄色(参考RGB色值255，255，0) GB17622-2008标准中没有对绝缘手套外观的颜色提出要求。市场上绝缘手套厂家由于生产工艺的限制以及手套配方的定型，各个厂家都有自己的颜色，不会用颜色对绝缘手套进行区分。技术规范5.1.5 低压辅助型绝缘手套长度：280mm ，高压辅助型绝缘手套长度：410mm 已经对绝缘手套有明确的长度要求，可以用长度区分绝缘手套低压或者高压。 技术规范★5.1.6厚度： 最小厚度符合 GB/T 17622 的试验要求，低压辅助型绝缘手套厚度≤1.0mm，高压辅助型绝缘手套厚度≤2.3mm。可以用厚度来区分绝缘手套低压或者高压。 颜色区分仅针对绝缘手套的标识部分，特此澄清是否按国标GB17622-2008要求执行，可自由选择启用或者不启用颜色标记。 | *** | 专用技术 | 标的 | 辅助型绝缘手套 | 2025-03-03 10:18:21 |  | 已提问 | 正式投标 | 绝缘手套需按照技术规范书要求的颜色执行，便于使用人正确使用。
14 | 38B5ADA56FF5447295E6F4D705F599EC | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 招标文件中关于辅助型绝缘手套专用资格要求 投标人须为物资的制造厂家，须具备相应货物的制造能力（提供生产场所或设备证明， 如场地所有证明或租赁证明，设备购买或租赁证明等）。如标的物为进口产品的，必须 由该产品制造商在国内注册成立的最高办事机构或由制造商授权的代理商进行投标，同 一制造商生产的同一品牌的同一型号产品只允许一个有效的供应商，代理商必须提供制 造商出具的有效授权书。 该标包有橡胶绝缘手套和乳胶绝缘手套两种材质的产品，目前进口品牌没有橡胶材质的绝缘手套，橡胶绝缘手套只有国产厂家才有生产，请问橡胶绝缘手套是否可以拿国产厂家的授权. | *** | 商务 | 标的 | 辅助型绝缘手套 | 2025-03-03 10:18:41 |  | 已提问 | 正式投标 | 不允许，根据招标文件要求，制造厂授权代理商仅限进口产品。国内产品仅限制造商投标。
15 | E4FA78ED2C9F48C59EBD2AA632E9240E | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 表2.1供货范围及物资需求一览表，第14。 围杆作业/坠落悬挂型安全带-全身式（围杆绳可拆卸） 全身式系带、围杆作业安全绳（含防护套，长度2米以上，配长度调节装置或回收装置，铝合金材质，可拆卸）、坠落悬挂安全绳带缓冲器（II型）单钩2条（包括连接器有效长度2m，可拆卸）。单钩、连接器、品字环为铝合金材质。 澄清：1，单钩2条是指双绳+单独缓冲器？还是单钩2条分配配单独缓冲器？ 2，单钩的开口尺寸是多少？ | *** | 专用技术 | 标的 | 坠落防护安全绳 | 2025-03-03 10:28:54 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、双绳+单独缓冲器； 2、单钩开口小钩不小于16mm。
16 | A035A80EFCAF446F90421FE5FB06E54A | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 表2.1供货范围及物资需求一览表，第15 围杆作业/坠落悬挂型安全带-全身式（围杆绳不可拆卸） 全身式系带、围杆作业安全绳（含防护套，长度2米以上，配长度调节装置或回收装置，铝合金材质，可拆卸）、坠落悬挂安全绳带缓冲器（II型）单钩2条（包括连接器有效长度2m，可拆卸）。单钩、连接器、品字环为铝合金材质。 澄清：1，单钩2条是指双绳+单独缓冲器？还是单钩2条分配配单独缓冲器？ 2，单钩的开口尺寸是多少？ 3，围杆绳在物质名称中是不可拆卸，但是在规格型号中写的是可拆卸？ | *** | 专用技术 | 标的 | 坠落防护安全绳 | 2025-03-03 10:29:42 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、双绳+单独缓冲器； 2、单钩开口小钩不小于16mm； 3、表2.1第15、第17更正为不可拆卸。
17 | AFDBC8698C8E47FCAF0DD0E5B250BF0F | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 表2.1供货范围及物资需求一览表，第16 围杆作业/坠落悬挂型安全带-全身式（阻燃型，围杆绳可拆卸） 全身式系带、围杆作业安全绳（含防护套，长度2米以上，配长度调节装置或回收装置，铝合金材质，可拆卸）、坠落悬挂安全绳带缓冲器（II型）单钩2条（包括连接器有效长度2m，可拆卸）。单钩、连接器、品字环为铝合金材质。 澄清：1，单钩2条是指双绳+单独缓冲器？还是单钩2条分配配单独缓冲器？ 2，单钩的开口尺寸是多少？ | *** | 专用技术 | 标的 | 坠落防护安全绳 | 2025-03-03 10:30:38 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、双绳+单独缓冲器； 2、单钩开口小钩不小于16mm。
18 | 2E639D9744DD461F96D0EF4C17BE558D | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 在表2.1供货范围及物资需求一览表，第17 围杆作业/坠落悬挂型安全带-全身式（阻燃型，围杆绳不可拆卸） 全身式系带、围杆作业安全绳（含防护套，长度2米以上，配长度调节装置或回收装置，铝合金材质，可拆卸）、坠落悬挂安全绳带缓冲器（II型）单钩2条（包括连接器有效长度2m，可拆卸）。单钩、连接器、品字环为铝合金材质。 澄清：1，单钩2条是指双绳+单独缓冲器？还是单钩2条分配配单独缓冲器？ 2，单钩的开口尺寸是多少？ 3，围杆绳在物质名称中是不可拆卸，但是在规格型号中写的是可拆卸？ | *** | 专用技术 | 标的 | 坠落防护安全绳 | 2025-03-03 10:32:24 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、双绳+单独缓冲器； 2、单钩开口小钩不小于16mm； 3、表2.1第15、第17更正为不可拆卸。
19 | 584C02067D59458CB6468730959616D9 | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 技术规范书中表2.1供货范围及物资需求一览表，其中第5款与第6款， 5.皮革保暖（无保护包头），6kV，低帮鞋（Ⅰ类式样A）， 6.皮革保暖（带保护包头），6kV，低帮鞋（Ⅰ类式样A） 规格型号中注明是低帮鞋，另此表中也有注明：（注：式样参照GB 21148-2020《足部防护 安全鞋》4.2）。参照国标4.2中I类式样A，是低帮鞋。市场上保暧劳保鞋均是按GB21148-2020《足部防护 安全鞋》4.2中I类式样B(高腰靴）或I类式样C(半筒靴）制作。 请确认皮革保暖两款是低帮鞋还是高腰靴 | *** | 专用技术 | 标的 | 辅助型绝缘鞋 | 2025-03-03 15:28:37 |  | 已提问 | 正式投标 | 按照技术规范书执行，为低帮鞋。
20 | 701842C2439A4F9998148EE9A435D2D4 | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 接地线技术规范书中，表2.1供货范围及物资需求一览表 序号5，物资名称：（厂站）接地线[10kV]三相组合，规格型号：螺旋平口式，三相组合，接地线（25mm2）3×1.5m+2m，杆 1m【注：五防型接地端线夹、圆钢接地针、螺旋扭紧式接地端线夹可选】 序号11:物资名称：（厂站）接地线[10kV]三相组合， 规格型号：多角度式，螺旋颚口式，三相组合，接地线（25mm2)3×1.5m+ 3m，杆1m【注：五防型接地端线夹、圆钢接地针、螺旋扭紧式接地端线夹可选】 序号41：物资名称：（厂站）接地线[220kV]三相组合， 规格型号：推拉微旋式，螺旋颚口式，三相组合，接地线（25mm2）3×4m+12m，杆3.6～4.5m（3节）【注：五防型接地端线夹、圆钢接地针、螺旋扭紧式接地端线夹可选】 序号80：物资名称：（线路）接地线[10kV]三相组合，规格型号：可拆卸式（绝缘杆及操作头可拆卸，螺旋平口式、螺旋颚口可选），三相组合，接地线（25mm2)3×2m+15m，杆1.2m【注：五防型接地端线夹、圆钢接地针、螺旋扭紧式接地端线夹可选】 问题：1、每种接地线规格型号中，接地端线夹均有提到：五防型接地端线夹、圆钢接地针、螺旋扭紧式接地端线夹可选。 问：每种型号选用哪种接地端线夹？ 2、序号80（线路）接地线[10kV]三相组合：规格型号中提到：可拆卸式（绝缘杆及操作头可拆卸，螺旋平口式、螺旋颚口可选），三相组合。 问：绝缘杆及操作头可拆卸是选用螺旋平口式还是螺旋颚口式？ 3、递交接地线样品铭牌是否印投标单位的厂家名称？ | *** | 专用技术 | 标的 | 接地线 | 2025-03-03 16:55:35 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、供货时按照现场客户需求指定。 2、供货时按照现场客户需求指定。 3、需要印制投标单位的厂家名称。
21 | E5C11B8B24414FD59AFB344459AFA876 | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 安全标志牌技术规范书中，表2.1供货范围及需求一览表 序号4,物资名称：PVC底板反光膜标志牌 规格型号：250mm×200mm×3mm（PVC材质） 序号14,物资名称：安迪板底板反光膜标志牌 规格型号：250mm×200mm×3mm（安迪板材质） 序号35,物资名称：铝板底板反光膜标志牌 规格型号：250mm×200mm×1mm（铝板材质） 序号44,物资名称：铝板底板反光膜标志牌 规格型号：250mm×200mm×2mm（铝板材质） 序号55,物资名称：搪瓷标志牌 规格型号：250mm×200mm×1mm（搪瓷材质） 序号65,物资名称：不锈钢底板反光膜标志牌 规格型号：250mm×200mm×1mm（304不锈钢板材质，足额厚度） 序号75,物资名称：不锈钢蚀刻工艺标志牌 规格型号：250mm×200mm×1mm（304不锈钢板材质，足额厚度） 问题：请问每种规格的标志牌分别印什么内容？ | *** | 专用技术 | 标的 | 安全标志牌 | 2025-03-03 16:58:11 |  | 已提问 | 正式投标 | 原安全标志牌技术规范书中表2.1所列的提供样品要求作废，提供样品调整为： 1.PVC底板反光膜标志牌，300mm×240mm×3mm（PVC材质）； 2.安迪板底板反光膜标志牌，300mm×240mm×3mm（安迪板材质）； 3.安迪板底板反光膜标志牌，300mm×240mm×5mm（安迪板材质）； 4.铝板底板反光膜标志牌，300mm×240mm×1mm（铝板材质）； 5.铝板底板反光膜标志牌，300mm×240mm×2mm（铝板材质）； 6.搪瓷标志牌，300mm×240mm×1mm（搪瓷材质）； 7.不锈钢底板反光膜标志牌，300mm×240mm×1mm（304不锈钢板材质，足额厚度）； 8.不锈钢蚀刻工艺标志牌，300mm×240mm×1mm（304不锈钢板材质，足额厚度）； 9.安全标志牌安装架（竖向），500mm（高）×400mm（宽）（304不锈钢板材质，足额1.2mm厚度）。 样品印制内容：见技术规范书图5.7内容。
22 | 036460B2A5C14642A6391D64B3FE679B | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 只有预估总金额和权重，无需求数量，是否提供预估需求数量 | *** | 商务 | 项目 | 南方电网绿能科技（广东）有限公司2025年第一批南网商城安全工器具物资框架招标 | 2025-03-04 08:46:53 |  | 已提问 | 正式投标 | 根据招标文件要求，仅提供预估总金额。
23 | 097043E79C444BE587C5E6B1D09CB611 | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 样品递交是需要到指定地点还是可以用邮寄的方式递交的 | *** | 通用技术 | 标的 | 安全标志牌 | 2025-03-04 09:52:13 |  | 已提问 | 正式投标 | 样品递交到招标文件指定的地点，不接受邮寄。
24 | 2237DEFB844148DBACED9CE8A9C6D316 | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 1、在防电弧服及配套产品标的中，除了防电弧服外，配套产品中的面屏，是否一定需要检测试验报告？如果需要检测试验报告是否必须得是生产商的检测报告？ 2、能否提供《中国南方电网企业形象识别管理系统手册（2024年版）》文件以供参考？ | *** | 专用技术 | 标的 | 防电弧服及配套产品 | 2025-03-04 10:56:52 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、面屏需要检测报告，可以为投标方或面屏供应商的检测报告。 2、由招标方提供。
25 | 7D61380563734A1FBC6047D562BAB875 | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 产品中未标明绝缘靴KV数 | *** | 商务 | 标的 | 辅助型绝缘靴 | 2025-03-04 11:18:16 |  | 已提问 | 正式投标 | 不标明电压等级，电绝缘性能需满足技术规范书要求。
26 | 0B701D5D56224BAF9A00EA75E845D70A | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 绝缘手套中产品未说明具体是多少KV数 | *** | 商务 | 标的 | 辅助型绝缘手套 | 2025-03-04 11:18:19 |  | 已提问 | 正式投标 | 不标明电压等级，但需要满足5.3电气性能要求。
27 | 390BBAD1A25E4FFF948F74A06235B653 | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 柜子部分定制尺寸没有具体尺寸是多少，有图纸吗？要不然没法报价钱 | *** | 商务 | 标的 | 安全工器具柜 | 2025-03-04 12:03:49 |  | 已提问 | 正式投标 | 实际用户提出定制尺寸需求时，再协商具体的尺寸，定制尺寸报价按每立方米的单价来报送。
28 | 5BF10696FC774EF58E7AD217842D223E | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 1、在“包3 防电弧服及配套产品”标的中，防电弧面屏是否需要提供检测报告？如果需要检测报告，必须是应标企业的检测报告，还是面屏供应商的检测报告也可以？ 检测依据必须是国标标准，如DL/T 320-2019，还是外标检测报告也能采用？ 2、能否能提供《中国南方电网企业形象识别管理系统手册（2024年版）》文件以供参考？ | *** | 专用技术 | 标的 | 防电弧服及配套产品 | 2025-03-04 13:37:21 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、面屏需要检测报告，可以为投标方或面屏供应商的检测报告。提供符合DL/T 320-2019的检测报告。 2、由招标方提供。
29 |  |  | 电话提问：标的3：防电弧服及配套产品 ，只有标包金额，没有给定数量，如果不給数量，请问是否可以提供每款产品的最高限价？ | [8 empty] | 本次招标为框架招标，仅提供标包总金额，不给定具体数量，不设招标限价。
30 |  |  | 安全标志牌技术规范书中，表2.1供货范围及需求一览表序号4,物资名称：PVC底板反光膜标志牌 规格型号：250mm×200mm×3mm（PVC材质）序号14,物资名称：安迪板底板反光膜标志牌 规格型号：250mm×200mm×3mm（安迪板材质）序号35,物资名称：铝板底板反光膜标志牌规格型号：250mm×200mm×1mm（铝板材质）序号44,物资名称：铝板底板反光膜标志牌规格型号：250mm×200mm×2mm（铝板材质）序号55,物资名称：搪瓷标志牌规格型号：250mm×200mm×1mm（搪瓷材质）序号65,物资名称：不锈钢底板反光膜标志牌规格型号：250mm×200mm×1mm（304不锈钢板材质，足额厚度）序号75,物资名称：不锈钢蚀刻工艺标志牌规格型号：250mm×200mm×1mm（304不锈钢板材质，足额厚度）问题：请问安健环标准里面没有这种规格，每种规格的标志牌分别印什么内容？ | *** | 专用技术 | 标的 | 安全标志牌 | 2025-03-04 16:43:58 |  | 已提问 | 正式投标 | 原安全标志牌技术规范书中表2.1所列的提供样品要求作废，提供样品调整为： 1.PVC底板反光膜标志牌，300mm×240mm×3mm（PVC材质）； 2.安迪板底板反光膜标志牌，300mm×240mm×3mm（安迪板材质）； 3.安迪板底板反光膜标志牌，300mm×240mm×5mm（安迪板材质）； 4.铝板底板反光膜标志牌，300mm×240mm×1mm（铝板材质）； 5.铝板底板反光膜标志牌，300mm×240mm×2mm（铝板材质）； 6.搪瓷标志牌，300mm×240mm×1mm（搪瓷材质）； 7.不锈钢底板反光膜标志牌，300mm×240mm×1mm（304不锈钢板材质，足额厚度）； 8.不锈钢蚀刻工艺标志牌，300mm×240mm×1mm（304不锈钢板材质，足额厚度）； 9.安全标志牌安装架（竖向），500mm（高）×400mm（宽）（304不锈钢板材质，足额1.2mm厚度）。 样品印制内容：见技术规范书图5.7内容。
31 |  |  | 500mm（高）×400mm（宽）（304不锈钢板材质，足额1.2mm厚度）提供样品，样品是否可增加提供 可重复使用铝合金支架 | *** | 专用技术 | 标的 | 安全标志牌 | 2025-03-04 16:59:01 |  | 已提问 | 正式投标 | 按照技术规范书要求提供不锈钢板材质支架。
32 |  |  | 第3个标的-“防电弧服及配套产品”中有3个标包，分别为1600/1400/1000万元，招标文件第四页说明“同一个标的中，一个投标人最多只能中一个包”。 但物资权重及报价表中有16个产品，请问这16个产品分别对应哪个包，对应数量分别是多少？谢谢！ | *** | 商务 | 标的 | 防电弧服及配套产品 | 2025-03-04 17:03:01 |  | 已提问 | 正式投标 | 每个标包都包含16种产品，投标方需能够提供标包内的全部物资类别的所有型号规格。
33 |  |  | 500mm（高）×400mm（宽）（304不锈钢板材质，足额1.2mm厚度）提供样品，样品是否可增加提供 可重复使用铝合金支架 （可重复使用的标示牌支架，本实用新型涉及一种标志牌安装支架，特别是一种电力系统应用中设备使用的可重复更换操作简单的标示牌安装支架。由框架、标志牌和滑块构成；在由型材连接成的方形的框架的上部有安装用滑块，标志牌插在框架的框架槽中， 框架的右侧边框连接有封堵条。本实用新型解决了目前标志牌由于不可更换，而造成的浪费问题）型材厚度20mm | *** | 专用技术 | 标的 | 安全标志牌 | 2025-03-04 17:32:44 |  | 已提问 | 正式投标 | 按照技术规范书要求提供不锈钢板材质支架。
34 |  |  | 请问：标的12安全标志牌（1-4标包），其中需要提供样品，清单：序号4（PVC底板反光膜标志牌，250mm×200mm×3mm（PVC材质）） 序号14，安迪板底板反光膜标志牌250mm×200mm×3mm（安迪板材质） 序号35：铝板底板反光膜标志牌， 250mm×200mm×1mm（铝板材质） 序号44：铝板底板反光膜标志牌，250mm×200mm×2mm（铝板材质） 序号55：搪瓷标志牌，250mm×200mm×1mm（搪瓷材质） 序号65：不锈钢底板反光膜标志牌，250mm×200mm×1mm（304不锈钢板材质，足额厚度） 序号75：不锈钢蚀刻工艺标志牌，250mm×200mm×1mm（304不锈钢板材质，足额厚度）。以上样品尺寸是否对应安全标志牌技术规范书表5.9 提示标志牌的尺寸参数 中的参数A=250和D=200？ | *** | 专用技术 | 标的 | 安全标志牌 | 2025-03-05 08:16:06 |  | 已提问 | 正式投标 | 原安全标志牌技术规范书中表2.1所列的提供样品要求作废，提供样品调整为： 1.PVC底板反光膜标志牌，300mm×240mm×3mm（PVC材质）； 2.安迪板底板反光膜标志牌，300mm×240mm×3mm（安迪板材质）； 3.安迪板底板反光膜标志牌，300mm×240mm×5mm（安迪板材质）； 4.铝板底板反光膜标志牌，300mm×240mm×1mm（铝板材质）； 5.铝板底板反光膜标志牌，300mm×240mm×2mm（铝板材质）； 6.搪瓷标志牌，300mm×240mm×1mm（搪瓷材质）； 7.不锈钢底板反光膜标志牌，300mm×240mm×1mm（304不锈钢板材质，足额厚度）； 8.不锈钢蚀刻工艺标志牌，300mm×240mm×1mm（304不锈钢板材质，足额厚度）； 9.安全标志牌安装架（竖向），500mm（高）×400mm（宽）（304不锈钢板材质，足额1.2mm厚度）。 样品印制内容：见技术规范书图5.7内容。
35 |  |  | 标的复方材料绝缘凳评分有样品评审需求，但是技术规格及报价文件阐述无需提供样品，请贵公司明确该标包需要提供样品的产品。 | *** | 专用技术 | 标的 | 复合材料绝缘凳 | 2025-03-05 10:08:07 |  | 已提问 | 正式投标 | 需提供样品为：二层复合材料绝缘凳；总高度：70厘米；每层台面：60厘米×30厘米；带拉手和滑轮。
36 |  |  | 搪瓷标志牌57、150mmx120mmx1mm最小只能做200*158mm 搪瓷标志牌58、120mmx80mmx3mm最小只能做200*159mm 搪瓷标志牌59、40mmx30mmx3mm最小只能做最小做200*160mm | *** | 专用技术 | 标的 | 安全标志牌 | 2025-03-05 11:31:07 |  | 已提问 | 正式投标 | 投标人需能响应所有规格要求的标志牌。
37 |  |  | 接地线要求提供样品：但样品中相关描述： 1.绝缘杆及操作头可拆卸，螺旋平口式、螺旋颚口可选； 2.五防型接地端线夹、圆钢接地针、螺旋扭紧式接地端线夹可选； 请澄清样品需具体提供哪一种，还是自行选择一种提供即可？ | *** | 通用技术 | 标的 | 接地线 | 2025-03-05 11:55:08 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、统一提供螺旋平口式； 2、统一提供五防型接地端线夹。
38 |  |  | 500mm（高）×400mm（宽）（304不锈钢板材质，足额1.2mm厚度）提供样品，样品是否可增加提供 可重复使用铝合金支架 （可重复使用的标示牌支架，本实用新型涉及一种标志牌安装支架，特别是一种电力系统应用中设备使用的可重复更换操作简单的标示牌安装支架。由框架、标志牌和滑块构成；在由型材连接成的方形的框架的上部有安装用滑块，标志牌插在框架的框架槽中， 框架的右侧边框连接有封堵条。本实用新型解决了目前标志牌由于不可更换，而造成的浪费问题）重复使用铝合金支架、铝合金型材规格；20*20mm*1.2厚度、2mm厚度不锈钢配件、不锈钢螺丝、颜色；电泳磨砂白、计算方式；按周长(米计算)根据变电、线路现场要求、可以提供不同不锈钢配件及螺丝，线路及变电标示牌专用支架 | *** | 专用技术 | 标的 | 安全标志牌 | 2025-03-05 12:34:19 |  | 已提问 | 正式投标 | 按照技术规范书要求提供不锈钢板材质支架。
39 |  |  | 招标文件第157页，“第三章评标办法（综合评估法）”，适用标包：安全标志牌，商务评审第9点-产品售后-售后服务团队实力： 优（11-15 分）：有雄厚的售后技术服务队伍，能协调调动资源协助生产和供应，常驻南网商城客户所在区域服务人员人数在 20 人及以上（大专及以上学历占比≥70%的，15 分；占比≥60%的，13 分；占比＜60%的，11 分）。 中（6-10 分）：有固定的售后技术服务队伍，能协调调动资源协助生产和供应，常驻南网商城客户所在区域服务人员人数在 15-19 人之间（大专及以上学历占比≥70%的，10分；占比≥60%的，8分；占比＜60%的，6 分）。 差（1-5 分）：售后技术服务队伍较为薄弱，常驻南网商城客户所在区域服务人员人数在 5-14人之间（大专及以上学历占比≥70%的，5 分；占比≥60%的，3 分；占比＜60%的，1 分）。 未提供证明材料或 4 人及以下得 0 分。 此处评分只针对服务人员的学历占比，但是针对该标的产品的售后技术服务实际需求，需要服务人员需要一定的技术知识及能力，并应取得相应的职称或技能证书。故建议此处服务人员的要求改为：中高级职称或大专及以上学历占比评分。 | *** | 商务 | 标的 | 安全标志牌 | 2025-03-05 12:42:58 |  | 已提问 | 正式投标 | 按照招标文件要求进行评分，本条款不予修改。
40 |  |  | 招标文件评分办法处要的检测报告为型式试验报告，技术规范内要求的是性能检测报告，请问是要型式试验报告还是性能检测报告？ | *** | 专用技术 | 标的 | 安全标志牌 | 2025-03-05 14:28:21 |  | 已提问 | 正式投标 | 1.安全标志牌提供的性能试验报告要求为：所有材质的标志牌（PVC底板、安迪板、铝板、搪瓷、不锈钢）均各提供1份性能试验报告，尺寸规格不限。其中搪瓷材料在投标时可不提供技术规范书表6.1所列的耐候性能试验，但供应的产品仍需满足耐候性能要求，并在供货前提供满足耐候性能试验的检测报告。 2.反光膜可提供1份投标人或反光膜制造厂商的性能试验报告。
41 | CF723D4823A74091841B2290DDE51D76 | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 您好，一个标的有几个包，但每个标的只给了一个报价表，请问这同一标的里的不同包上传的都是这一个报价表是吗？ | *** | 商务 | 项目 | 南方电网绿能科技（广东）有限公司2025年第一批南网商城安全工器具物资框架招标 | 2025-03-06 09:32:39 |  | 已提问 | 正式投标 | 上传同一个报价表。
42 | 61A52BB8EF8F483AB38B30E608CDBAFA | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 本次投标要求提供的标志牌样品，规格型号中均为250mm×200mm×XXmm，请问是否即为技术规范书中“表5.9 提示标志牌的尺寸参数 单位：（mm）中规格1，参数A=250，D=200”，请确认样品是否技术规范书中“图5.14 提示标志牌图形标志”制作。 | *** | 专用技术 | 标的 | 安全标志牌 | 2025-03-06 10:11:24 |  | 已提问 | 正式投标 | 原安全标志牌技术规范书中表2.1所列的提供样品要求作废，提供样品调整为： 1.PVC底板反光膜标志牌，300mm×240mm×3mm（PVC材质）； 2.安迪板底板反光膜标志牌，300mm×240mm×3mm（安迪板材质）； 3.安迪板底板反光膜标志牌，300mm×240mm×5mm（安迪板材质）； 4.铝板底板反光膜标志牌，300mm×240mm×1mm（铝板材质）； 5.铝板底板反光膜标志牌，300mm×240mm×2mm（铝板材质）； 6.搪瓷标志牌，300mm×240mm×1mm（搪瓷材质）； 7.不锈钢底板反光膜标志牌，300mm×240mm×1mm（304不锈钢板材质，足额厚度）； 8.不锈钢蚀刻工艺标志牌，300mm×240mm×1mm（304不锈钢板材质，足额厚度）； 9.安全标志牌安装架（竖向），500mm（高）×400mm（宽）（304不锈钢板材质，足额1.2mm厚度）。 样品印制内容：见技术规范书图5.7内容。
43 | A07DCECA765B463BA5855598721F5B68 | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 专项资格条款要求标的接地线、复合材料绝缘梯,复合材料绝缘凳,安全工器具柜,安全标志牌提供第三方认证检测机构出具的型式试验报告，因涉及产品较多，考虑到上传大小限制，请问：1、标的接地线，标的复合材料绝缘梯是否提供技术规格书中★6.2型式试验条款中的要求提供型式试验报告即可？2、复合材料绝缘凳,安全工器具柜,安全标志牌中技术规格书中并未明确需提供型式试验报告的产品，是否按照技术规格书中★6.2性能试验条款中的要求提供性能试验报告即可？或者请贵公司明确需提供型式试验报告的产品。 | *** | 专用技术 | 标的 | 接地线 | 2025-03-06 10:21:01 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、接地线的型式试验报告按技术规范书6.2节要求提供即可；复合材料绝缘梯按照技术规范书6.2节要求提供即可。 2、复合材料绝缘凳按照技术规范书6.2节要求提供即可；安全工器具柜按照技术规范书6.2节要求提供即可。 3.安全标志牌提供的性能试验报告要求为：所有材质的标志牌（PVC底板、安迪板、铝板、搪瓷、不锈钢）均各提供1份性能试验报告，尺寸规格不限。其中搪瓷材料在投标时可不提供技术规范书表6.1所列的耐候性能试验，但供应的产品仍需满足耐候性能要求，并在供货前提供满足耐候性能试验的检测报告。 4.反光膜可提供1份投标人或反光膜制造厂商的性能试验报告。
44 | 58C0A22BBB2245A2879BC3FC5C8BDD60 | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 专项资格条款要求标的接地线、复合材料绝缘梯,复合材料绝缘凳,安全工器具柜,安全标志牌提供第三方认证检测机构出具的型式试验报告，因涉及产品较多，考虑到上传大小限制，请问：1、标的接地线，标的复合材料绝缘梯是否提供技术规格书中★6.2型式试验条款中的要求提供型式试验报告即可？2、复合材料绝缘凳,安全工器具柜,安全标志牌中技术规格书中并未明确需提供型式试验报告的产品，是否按照技术规格书中★6.2性能试验条款中的要求提供性能试验报告即可？或者请贵公司明确需提供型式试验报告的产品。 | *** | 专用技术 | 标的 | 复合材料绝缘梯 | 2025-03-06 10:23:59 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、接地线的型式试验报告按技术规范书6.2节要求提供即可；复合材料绝缘梯按照技术规范书6.2节要求提供即可。 2、复合材料绝缘凳按照技术规范书6.2节要求提供即可；安全工器具柜按照技术规范书6.2节要求提供即可。 3.安全标志牌提供的性能试验报告要求为：所有材质的标志牌（PVC底板、安迪板、铝板、搪瓷、不锈钢）均各提供1份性能试验报告，尺寸规格不限。其中搪瓷材料在投标时可不提供技术规范书表6.1所列的耐候性能试验，但供应的产品仍需满足耐候性能要求，并在供货前提供满足耐候性能试验的检测报告。 4.反光膜可提供1份投标人或反光膜制造厂商的性能试验报告。
45 | A06CB1FFA28444459461F17385A6EA9F | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 专项资格条款要求标的接地线、复合材料绝缘梯,复合材料绝缘凳,安全工器具柜,安全标志牌提供第三方认证检测机构出具的型式试验报告，因涉及产品较多，考虑到上传大小限制，请问：1、标的接地线，标的复合材料绝缘梯是否提供技术规格书中★6.2型式试验条款中的要求提供型式试验报告即可？2、复合材料绝缘凳,安全工器具柜,安全标志牌中技术规格书中并未明确需提供型式试验报告的产品，是否按照技术规格书中★6.2性能试验条款中的要求提供性能试验报告即可？或者请贵公司明确需提供型式试验报告的产品。 | *** | 专用技术 | 标的 | 复合材料绝缘凳 | 2025-03-06 10:24:35 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、接地线的型式试验报告按技术规范书6.2节要求提供即可；复合材料绝缘梯按照技术规范书6.2节要求提供即可。 2、复合材料绝缘凳按照技术规范书6.2节要求提供即可；安全工器具柜按照技术规范书6.2节要求提供即可。 3.安全标志牌提供的性能试验报告要求为：所有材质的标志牌（PVC底板、安迪板、铝板、搪瓷、不锈钢）均各提供1份性能试验报告，尺寸规格不限。其中搪瓷材料在投标时可不提供技术规范书表6.1所列的耐候性能试验，但供应的产品仍需满足耐候性能要求，并在供货前提供满足耐候性能试验的检测报告。 4.反光膜可提供1份投标人或反光膜制造厂商的性能试验报告。
46 | F4116975CD32489B9ED6D98AE3B43B67 | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 专项资格条款要求标的接地线、复合材料绝缘梯,复合材料绝缘凳,安全工器具柜,安全标志牌提供第三方认证检测机构出具的型式试验报告，因涉及产品较多，考虑到上传大小限制，请问：1、标的接地线，标的复合材料绝缘梯是否提供技术规格书中★6.2型式试验条款中的要求提供型式试验报告即可？2、复合材料绝缘凳,安全工器具柜,安全标志牌中技术规格书中并未明确需提供型式试验报告的产品，是否按照技术规格书中★6.2性能试验条款中的要求提供性能试验报告即可？或者请贵公司明确需提供型式试验报告的产品。 | *** | 专用技术 | 标的 | 安全工器具柜 | 2025-03-06 10:25:10 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、接地线的型式试验报告按技术规范书6.2节要求提供即可；复合材料绝缘梯按照技术规范书6.2节要求提供即可。 2、复合材料绝缘凳按照技术规范书6.2节要求提供即可；安全工器具柜按照技术规范书6.2节要求提供即可。 3.安全标志牌提供的性能试验报告要求为：所有材质的标志牌（PVC底板、安迪板、铝板、搪瓷、不锈钢）均各提供1份性能试验报告，尺寸规格不限。其中搪瓷材料在投标时可不提供技术规范书表6.1所列的耐候性能试验，但供应的产品仍需满足耐候性能要求，并在供货前提供满足耐候性能试验的检测报告。 4.反光膜可提供1份投标人或反光膜制造厂商的性能试验报告。
47 | 448211221F8D45DF8195EE4F8D77B6F0 | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 专项资格条款要求标的接地线、复合材料绝缘梯,复合材料绝缘凳,安全工器具柜,安全标志牌提供第三方认证检测机构出具的型式试验报告，因涉及产品较多，考虑到上传大小限制，请问：1、标的接地线，标的复合材料绝缘梯是否提供技术规格书中★6.2型式试验条款中的要求提供型式试验报告即可？2、复合材料绝缘凳,安全工器具柜,安全标志牌中技术规格书中并未明确需提供型式试验报告的产品，是否按照技术规格书中★6.2性能试验条款中的要求提供性能试验报告即可？或者请贵公司明确需提供型式试验报告的产品。 | *** | 专用技术 | 标的 | 安全标志牌 | 2025-03-06 10:25:41 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、接地线的型式试验报告按技术规范书6.2节要求提供即可；复合材料绝缘梯按照技术规范书6.2节要求提供即可。 2、复合材料绝缘凳按照技术规范书6.2节要求提供即可；安全工器具柜按照技术规范书6.2节要求提供即可。 3.安全标志牌提供的性能试验报告要求为：所有材质的标志牌（PVC底板、安迪板、铝板、搪瓷、不锈钢）均各提供1份性能试验报告，尺寸规格不限。其中搪瓷材料在投标时可不提供技术规范书表6.1所列的耐候性能试验，但供应的产品仍需满足耐候性能要求，并在供货前提供满足耐候性能试验的检测报告。 4.反光膜可提供1份投标人或反光膜制造厂商的性能试验报告。
48 | 01EA86A71B7F450DAB37A6751C6C7DCD | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 采购公告要求：投标方应取得工业产品生产许可证,未取得工业产品生产许可证的企业生产的安全帽不得参与投标。 请问没有工业产品生产许可证代加工的可以参与吗 | *** | 专用技术 | 标的 | 安全帽 | 2025-03-06 13:47:12 |  | 已提问 | 正式投标 | 按照技术规范书要求，投标方应取得工业产品生产许可证,未取得工业产品生产许可证的企业生产的安全帽不得参与投标。
49 | E61ACC508E0140598D40E29355DD697E | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 请问《中国南方电网企业形象识别管理系统手册 》应在哪里获得 | *** | 专用技术 | 标的 | 防电弧服及配套产品 | 2025-03-06 13:57:42 |  | 已提问 | 正式投标 | 由招标方在澄清公告中提供，识别手册明确规定企业标识、尺寸、色标等。
50 | 90E42B70840A4E6F8F79D38524B1862C | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 3.技术规范条款★6.2要求需包含至少一份2级防电弧服型式试验报告（可以理解为1级防电弧服和防电弧面屏无需提供也符合要求），但在招标文件专用资格条款1、技术规范书条款2.3供货范围、条款5技术均要求“防电弧服及配套产品必须满足《防护服装 防电弧服》（GB 8964.4-2022）、《个人电弧防护通用技术要求》（DL/T 320）等国家和行业有关安全工器具标准规范的强制性条款”，上述专用资质和技术关键条款均要求提供防电弧服及配套产品提供认可的检测报告，技术规范总则也说明技术规范提出的是最低限度要求，是否1级防电弧服、防电弧面屏均应提供认可的试验报告来证明其满足GB 8964.4-2022、DL/T 320标准规范的强制性条款最低要求，同时满招标专用资格、技术规范的要求？ | *** | 专用技术 | 标的 | 防电弧服及配套产品 | 2025-03-06 15:40:24 |  | 已提问 | 正式投标 | 防电弧服型式试验报告要求调整为：1级和2级均需提供至少1份型式试验报告，提供方式参照技术规范书表2.1“注1”内容。
51 | CC61DB29623E449183960C1FFF37D0A0 | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 2. 样品封装要求每个标的所有样品全部封装于一个包装内，如果有些标的样品数量多，体积较大，是否可以分箱装，标明第X箱，共X箱字样？ | *** | 商务 | 项目 | 南方电网绿能科技（广东）有限公司2025年第一批南网商城安全工器具物资框架招标 | 2025-03-06 15:41:58 |  | 已提问 | 正式投标 | 可以分箱装，并标明第X箱，共X箱字样。
52 | 30EE48402A224B41B24E83FAA1D7A80C | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 1. 技术规范左前胸翻盖暗袋上方用阻燃魔术贴粘贴南网公司标志绣花（见图5.5）；《中国南方电网企业形象识别管理系统手册（2024年版）》的南方电网标志LOGO是中英文+南网标志图案组成，但图5.5 中国南方电网标志LOGO是中文+南网标志组成，请确认是按照《中国南方电网企业形象识别管理系统手册》（2024年版）制作还是按本项目技术规范要求制作？ | *** | 通用技术 | 标的 | 防电弧服及配套产品 | 2025-03-06 15:43:35 |  | 已提问 | 正式投标 | 样品的南方电网标志LOGO可按技术规范书或者《中国南方电网企业形象识别管理系统手册（2024年版）》提供均可；中标后供货根据最新版《中国南方电网企业形象识别管理系统手册》要求提供。
53 | F6B323E17114418D8FA3DF750C0CD058 | FE7361514FD64848809432E17FCBC143Z251 | 低压辅助型绝缘手套长度：280mm ，高压辅助型绝缘手套长度：410mm ，长度允许偏差±15mm。，但在国标GB/T 17622-2008标准中低压手套有280mm ，360mm ，410mm ， 460mm 四种长度，高压有360mm ，410mm ，460mm 三种长度，是否可以按标准规定的长度提供？ | *** | 专用技术 | 标的 | 辅助型绝缘手套 | 2025-03-06 15:52:09 |  | 已提问 | 正式投标 | 按照技术规范书要求尺寸提供。
54 |  |  | 电话提问：问题：样衣递交人员是否必须是投标文件中的授权人。 | [8 empty] | 按照招标文件要求，样品提交人需为被授权人。
55 |  |  | 电话提问：问题1：标的12：安全标志牌，样品规格以及分别需要印制内容是什么？问题2：评标办法要求提供反光膜的型式试验报告，请问是提供反光膜厂家的型式试验报告，还是提供投标人的型式试验报告？ | [8 empty] | 1.安全标志牌提供的性能试验报告要求为：所有材质的标志牌（PVC底板、安迪板、铝板、搪瓷、不锈钢）均各提供1份性能试验报告，尺寸规格不限。其中搪瓷材料在投标时可不提供技术规范书表6.1所列的耐候性能试验，但供应的产品仍需满足耐候性能要求，并在供货前提供满足耐候性能试验的检测报告。 2.反光膜可提供1份投标人或反光膜制造厂商的性能试验报告。