## 问题质询
广东电网有限责任公司2025年高性能高温超导材料及磁储能应用项目示范工程施工澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | A771ED7559CD42D7B0CAD82F643DB9E0 | 9DA0131BA805482D8082C8956B1261D3Z252 | 招标文件的投标文件递交截止时间：2025 年 03 月 18 日 09 时 00 分 00 秒，而平台上的递交截止时间：2025-03-18 18:00:00以哪个时间为准？ | 商务 | 项目 | 广东电网有限责任公司2025年高性能高温超导材料及磁储能应用项目示范工程施工 | 以招标文件为准。投标文件递交截止时间：2025 年 03 月 18 日 09 时 00 分 00 秒。
2 | 64C1876781F944418504B62ECC981132 | 9DA0131BA805482D8082C8956B1261D3Z252 | 1、招标文件招标公告2.4 承包方式：详见招标文件附件A-项目信息清单。附件A-项目信息清单并无承包方式的描述，请明确承包方式。 2、本项目采用费率报价，请问附件A-项目信息清单中“五、报价表”如何填写。 | 商务 | 项目 | 广东电网有限责任公司2025年高性能高温超导材料及磁储能应用项目示范工程施工 | 问题1： 施工承包方式：包工、部分包料，施工图纸范围内如有下列设备、材料，无□及的为甲供，□未打√的及不在下列的为乙供。 ※变电部分： （一）甲供物资： 建筑工程： 1、不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，铜铝端子，铜端子，构支架钢结构（含构支架、横梁，爬梯、避雷针）、标准成品预制电缆沟盖板（包括混凝土盖板和复合盖板）、装配式变电站围墙和主变防火墙（含混凝土和复合材质，厂家包安装及基础灌浆）、电缆支架（铝合金、角钢、复合材质），电杆（含混凝土和复合材料），电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）、电缆管塞封堵器，防爆空调（蓄电池室）、智能围栏。 2、□装配式电缆沟、□消防电缆、□吊车、□电梯（不含货物电梯）、□嵌入式空调（天井式）、☑专用空调（生产场所、带自动启动功能）。 安装工程： 1、电气一、二次设备，铝镁合金管形母线及其配套金具，金具及附件（含线夹），钢绞线，铝绞线，红外热像仪，变电站智能巡检机器人，独立五防系统，检修隔离装置，视频及环境监控系统，监测装置，变压器配电箱（SMC材质、不锈钢材质），不锈钢材质端子箱，不锈钢材质检修电源箱，不锈钢材质发电车开关箱，不锈钢材质配电箱（含照明和动力配电箱），电力电缆，控制电缆，低压电线，10kV及以上电缆头，各种类型绝缘子，封闭母线桥，10kV绝缘铜管母线，穿墙套管，电缆支架（铝合金、角钢、复合材质）、铝合金电缆桥架、计量接引装置、电抗器接地装置、小电流接地选线装置、预制舱。 2、☑标志牌、□吊车。 （二）其他甲供物资：/。 ※通信部分： ※变电部分： （一）甲供物资：通信相关设备（含电话、电池、监控等），数据网设备，机架，通信电源，各类光缆，综合配线设备及材料，电缆保护管材（HDPE管、涂塑钢管、PVC管、MPP管）。 （二）其他甲供物资： / 。 注：建设单位提供的设备、材料以合同附件（甲供设备材料明细表）为准。 问题2： 按开标一览表报价即可。
3 |  |  | 近年工程获奖情况：同类工程：20kV 及以下配网技改修理项目施工、配网基建项目。请问相同电压等级变配电工程获奖算吗？ | 商务 | 项目 | 广东电网有限责任公司2026年高性能高温超导材料及磁储能应用项目示范工程施工 | 按招标文件要求执行。