分布式车棚光伏安全性评估技术服务采购技术规范书

- 项目概述

- 开远市泸江变电站公共停车场屋顶分布式光伏发电项目车棚光伏安全性评估技术服务，现需要选择合适的评估咨询服务机构为我公司提供评估服务，出具安全评估报告。

- 服务内容及技术要求

- 2.1 评估范围

结构安全评估：安装稳定性，荷载计算（风压、雪压、抗震等）是否符合规范。

电气安全评估：电气设计合理性，电缆敷设、接地保护、绝缘性能、短路保护等是否符合标准。

防火防雷评估：防火等级匹配性，防雷接地系统有效性。

环境适应性评估：高温、潮湿等环境对设备寿命的影响分析。

- 2.2 技术标准

《光伏发电站设计规范》（GB 50797）

《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB 50303）

《建筑物防雷设计规范》（GB 50057）

《低压配电设计规范》（GB 50054）

- 2.3 服务要求

评估团队需包含注册安全工程师，现场勘察覆盖全部车棚光伏设施，提供评估报告。

三、交付成果与验收标准

1.交付成果

安全评估报告一份。

2.验收标准

完整性：报告内容完整，数据真实。

合规性：结论符合国家及行业标准，无重大遗漏项。

时效性：自合同签订之日起30日内完成现场评估并提交报告。

四、付款方式

合同签订，且安全评估报告验收合格后10天内一次性支付。

- 五、其他条款

保密义务：供应商需对甲方项目数据及技术信息严格保密。

争议处理：未尽事宜双方协商解决，协商不成向甲方所在地属地人民法院起诉。