梅蓄电厂#4机组出口开关大修小型蜘蛛吊租车技术服务采购要求

项目名称：梅蓄电厂#4机组出口开关大修小型蜘蛛吊租车技术服务采购

| 序号 | 采购名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梅蓄电厂#4机组出口开关大修小型蜘蛛吊租车技术服务 | 梅蓄电厂4月10日至25日期间开展#4机组 GCB大修灭弧室起吊工作，需要租用小型蜘蛛吊进行起吊服务，要求承重1t以上，占地空间小，车辆宽度小于1m5,长度小于2m9。 本次服务共需要起吊两次：1.第一次起吊服务，工期约2天(以实际为准) 2.第二次起吊服务，工期约2天(以实际为准)。两次起吊服务中间间隔约为5天。采购内容包含起吊服务（含起吊车辆司机）及车辆往返运输费用 | 2025年4月10日至25日期间（以具体停电时间为准） | 梅州抽水蓄能水电厂 | 1 | 项 |
| ※验收标准：提供符合规程要求的服务，过程应满足《GB 26164.1 电业安全工作规程》、《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第1部分：发电厂和变电站部分》等国家或者行业、企业安全工作规程规定要求。 |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件：提供符合要求的服务，经甲方验收合格且乙方开具增值税专用发票后60天内完成支付。 |  |  |  |  |  |  |
| 资质条件要求（如有）：合法经营，车辆具备合格证，车辆驾驶人员具备特种作业及起重资质。提供的资质证明材料在有效期范围内。 |  |  |  |  |  |  |
| 成交推荐原则：满足资质条件的情况下，推荐最低价成交 |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |