附件

茂名供电局2025年度曙光巡维中心技术

业务用房项目工程竣工规划验收

测量服务零星采购项目信息

一、工程内容
规划验收测量内容范围包括建设用地范围内新建一层350平方米建筑物一栋，三层，建筑总面积1000平方米，室外建有给水、排水管道、化粪池、避雷针、硬底化地坪等，场地外已建有220千伏变电站建筑物、构筑物，需根据规划用地规划验收要求测量相关内容并编写测量报告。

要求提供安全质量检测和监测服务，服务内容（包括且不限于）：按照建设工程质量检测相关标准和建设单位检测方案要求，制定相应的检测方案，按方案实施检测活动，确保建筑工程符合安全质量检测标准。
二、资质相关要求

1、具备检测业务的资质要求，要求工程勘察专业类工程测量乙级（及以上）、广东省自然资源厅乙级（及以上）测绘资质，并且符合茂名市相关行政管理部门的资质备案进入要求。

2、检测人员入场前需经过供电局的安全培训且考试合格。

3、检测报告需符合茂名市相关行政管理部门的要求，检测结论不合格的、行政管理部门不通过验收的，只支付合同价的50%。

