附件

茂名供电局2025年度曙光巡维中心技术业务用房工程建筑物消防设施竣工验收

检测评估服务零星采购项目信息

一、工程内容
消防设施检测内容范围包括一层350平方米建筑物一栋，三层，建筑总面积1000平方米，室内配置灭火器和防烟帘，室外设有水消防栓，需检测消防设施并编写检测报告。

要求提供茂名供电局小型基建工程消防检测服务，检测项目：室内外消火栓系统、自动喷淋、防排烟、火灾自动报警、气体灭火、应急照明等消防系统安装工程的检测及联动测试。
二、资质相关要求

1、具备检测业务的资质要求，要求建筑消防设施检测经营资格，并且符合茂名市相关行政管理部门的资质备案进入要求。

2、检测人员入场前需经过供电局的安全培训且考试合格。

3、检测报告需符合茂名市相关行政管理部门的要求，检测结论不合格的、行政管理部门不通过验收的，只支付合同价的50%。

