附件

茂名供电局2025年度曙光巡维中心技术

业务用房工程建筑物防雷检测

服务零星采购
一、工程内容
防雷检测内容范围包括一层350平方米建筑物一栋，三层，建筑总面积1000平方米，独立避雷针一座，需检测建筑物和避雷针各处接地电阻值并编写检测报告。。

要求提供茂名供电局小型基建工程防雷检测服务，服务内容（包括且不限于）：按照建设工程质量检测相关标准和建设单位检测方案要求，实施检测活动，确保建筑工程符合防雷规范标准。
二、资质相关要求

1、具备检测业务的资质要求，要求具备建筑防雷检测经营资格，并且符合茂名市相关行政管理部门的资质备案进入要求。

2、检测人员入场前需经过供电局的安全培训且考试合格。

3、检测报告需符合茂名市相关行政管理部门的要求，检测结论不合格的、行政管理部门不通过验收的，只支付合同价的50%。

