## 问题质询
广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子）澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 附件1《20kV及以下瓷质绝缘子-技术规范书》中瓷绝缘柱式绝缘子标准技术参数表尺寸检验通用技术规范与专用技术规范有一个有陶瓷表面应光滑平整有一个没有。 | 专用技术 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 产品需满足技术规范及相关国行标中对瓷件表面缺陷的相关要求。
2 | 中国南方电网投标客户端（投标小工具）里全选所有标包下载的投标文件格式，商务、技术各有一部分文件按标包制作（有10个文件名相同的WORD文档），另一部分文件按标的制作（只有1个WORD文档）。 烦请核对并回复，投标文件是按标包制作上传，还是按标的制作上传？ | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 请根据招标文件要求，按标包制作并上传投标文件。
3 | 10kV瓷质交流悬式绝缘子，普通，70kN，U70B/146： 1.物资名称为“瓷质交流悬式绝缘子”，是否与“盘形悬式瓷绝缘子”一样？ 2.关键技术参数表为“旧型号XP-70”，专用技术规范为“旧型号：10kV盘形瓷绝缘子”请问以哪个为准？ 3.技术规范中“湿工频电压”是否与“工频湿耐受电压试验”一样？ 4.技术规范中“雷电冲击电压”是否与“雷电冲击干耐受电压试验”一样？ 5.技术规范“外观检查”中的“陶瓷表面应光滑平整”仅关键参数表及专用技术规范体现，而通用技术规范中描述为”釉面应平整光滑“，请问以哪个为准？ | 专用技术 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 1.型号相同的为同一物资，按照最新的物资名称以及最新的技术要求响应：瓷质交流悬式绝缘子，且已标注具体型号。 2.型号相同的为同一物资，按照最新的物资名称和型号名称以及最新的技术要求响应：瓷质交流悬式绝缘子，U70B/146。 3.技术规范已详细列明试验项目、技术参数及引用标准。 4.技术规范已详细列明试验项目、技术参数及引用标准。 5.产品需满足技术规范及相关国行标中对瓷件表面缺陷的相关要求。
4 | 海拔高度：专用技术规范海拔高度：≤3500m，通用技术规范海拔高度：≤2500mm，请问以哪个为准？ | 专用技术 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 海拔高度仅代表可能的运行环境，不属于关键技术参数，不影响本技术规范中各参数的检测和证明。根据广东地区地理条件，满足≤2500mm即可。所提供型式试验报告均要求以已执行大气条件校正的结果为准。
5 | 拉紧绝缘子，J-10、拉紧绝缘子，J-4.5、拉紧绝缘子，J-7、拉紧绝缘子，J-9：物资名称为“低压拉紧绝缘子”，是否与“拉紧瓷绝缘子”一样？ | 专用技术 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 型号相同的为同一物资，按照最新的物资名称以及最新的技术要求响应：低压拉紧绝缘子，且已标注具体型号。
6 | EX-1低压轴式绝缘子、EX-2低压轴式绝缘子、EX-3低压轴式绝缘子、EX-4低压轴式绝缘子：物资名称为“低压线轴式绝缘子”，是否与“低压轴式瓷绝缘子”一样？ | 专用技术 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 型号相同的为同一物资，按照最新的物资名称以及最新的技术要求响应：低压线轴式绝缘子，且已标注具体型号。
7 | ED-1蝶式绝缘子、ED-2蝶式绝缘子、ED-3蝶式绝缘子、ED-4蝶式绝缘子：物资名称为“低压蝶式绝缘子”，是否与“低压蝶式瓷绝缘子”一样？ | 专用技术 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 型号相同的为同一物资，按照最新的物资名称以及最新的技术要求响应：低压蝶式绝缘子，且已标注具体型号。
8 | 10kV瓷绝缘柱式绝缘子，R8ET170L、10kV瓷绝缘柱式绝缘子，R8ET125L： 1.物资名称为“瓷绝缘子柱式绝缘子”，是否与“线路柱式瓷绝缘子”一样？ 2.技术规范中“最小公称爬电距离”是否与“公称爬电距离”一样？。 3.技术规范“尺寸检查”中的“陶瓷表面应光滑平整”仅在专用技术规范有，通用技术规范及关键参数技术表中均未要求，请问以哪个为准？ | 专用技术 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 1.型号相同的为同一物资，按照最新的物资名称以及最新的技术要求响应：瓷绝缘子柱式绝缘子，且已标注具体型号。 2.技术规范中无“最小公称爬电距离”，按照技术规范书要求执行。 3.产品需满足技术规范及相关国行标中对瓷件表面缺陷的相关要求，可在满足要求的试验报告外观或尺寸检查等项目中予以体现。
9 | 10kV瓷绝缘横担，RA5.0ET165L、10kV瓷绝缘横担，普通型SC,185cm： 1.招标文件中的通用技术规范及关键参数表中有此描述：“外观检查”含“陶瓷表面应光滑平整”，但专用技术规范的描述为“釉面应平整光滑”，请问以哪个为准？ 2.物资名称为“瓷绝缘子横担”，是否与“瓷横担绝缘子”一样？ 3.技术规范中“最小公称爬电距离”是否与“公称爬电距离”一样？ | 专用技术 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 1.产品需满足技术规范及相关国行标中对瓷件表面缺陷的相关要求； 2.型号相同的为同一物资，按照最新的物资名称以及最新的技术要求响应：瓷绝缘子横担，且已标注具体型号。 3.技术规范中无“最小公称爬电距离”，按照技术规范书要求执行。
10 | 关于20kV及以下瓷质绝缘子(瓷质交流悬式绝缘子)-关键技术参数表备注说明“4.注明“标准短串”的型式试验项目需采用5片标准短串开展试验，当无法出具对应资质的其他说明报告时，默认瓷质交流悬式绝缘子应以5片串的耐受电压值除以5来代表单片绝缘子的耐受水平。”我们是否可理解为：仅仅只做了5片短串试验的报告单片绝缘子耐受水平将以5片串的耐受电压除以5得出，而对于在报告中，既做了5片短串的试验，又做了单片的电压试验的，单片的耐受电压就以报告中单片数值为准，而不是以5片串的耐受电压值除以5来代表单片绝缘子的耐受水平。请贵司予以澄清，谢谢！ | 专用技术 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 技术规范已标明的相关项目需采用5片标准短串开展试验。
11 | 请问，是否可以使用编号不用的多把钥匙进行签章上传？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 建议使用同一把钥匙进行签章上传。
12 | 请问，是否可以使用编号不同的多把钥匙进行签章上传？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 建议使用同一把钥匙进行签章上传。
13 | 因商务要求300页以内，提供5分合同的业绩和发票，框架合同发票太多，请问支撑材料是否可以提供到技术投标文件？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 请按照招标文件要求进行编制。
14 | 详细评审分项要素中关键技术参数优于项仅限于关键技术参数表中允许响应“符合或优于”的指标只有六项，关键技术参数表中允许响应“符合”的指标应该也是关键技术参数吧？这些允许响应“符合”的指标在响应的时候可否优于或正偏差。 | 通用技术 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 1、关键技术参数表中的参数即为关键技术参数；2、允许响应“符合”的指标，投标人可以提出正偏差响应，但是响应判断仍为“符合”，不会计入“优于”项。
15 | 因商务要求300页以内，提供5份业绩合同关键页及对应发票，框架合同发票太多，请问支撑证明材料是否可以提供到技术投标文件中？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 请按照招标文件要求进行编制。
16 | 关于业绩部分，想请教下是必须南方电网的相关业绩还是任何电网都可以？比如国家电网的相类似业绩可以吗？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 所投物资品类近三年供货业绩，具体详见招标文件要求。
17 | 请问中国南方电网投标客户端小工具里全部选中所有标包，下载的格式是有的按标包，有的按标的，那么商务、技术、报价封面可以全部写上标包名称吗？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 请根据招标文件要求，按标包制作并上传投标文件。
18 | 1.评标办法（综合评估法）-2.2.4（2）技术评分标准-15.工装设备水平-得 15 分：供应商具备的工装设备有：1、榨泥、炼泥设施；2、球磨机、振动筛；3、隧道窑；4、窑炉；5、胶装设备。扣分：设备权属不一致不得分，每缺少一种设备扣 3 分，扣完为止。不宜将隧道窑、窑炉单独计分,窑炉包括隧道窑及各种类型的烧制设备。在烧成温度控制、产品性能指标上均能满足同等要求，但电瓷烧制需采用氧化还原焰，为确保产品质量，多数企业采用梭式窑，如招标产品中的瓷横担产品，如果用氧化焰烧制很容易造成吸红或烧不透，达不到产品质量要求。窑炉与隧道窑独立的评分标准可能形成技术壁垒，限制优质企业公平参与竞争，请将该评分项合理调整。 | 专用技术 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 技术评分标准按照招标文件执行。
19 | 1.评标办法（综合评估法）-2.2.4（2）技术评分标准-15.工装设备水平-得 15 分：供应商具备的工装设备有：1、榨泥、炼泥设施；2、球磨机、振动筛；3、隧道窑；4、窑炉；5、胶装设备。扣分：设备权属不一致不得分，每缺少一种设备扣 3 分，扣完为止异议点：不宜将隧道窑、窑炉单独计分，窑炉包含了隧道窑及各类型的烧制设备，除隧道窑外的其他窑炉在烧成温度控制、装载量、能耗及产品性能指标上均能满足与隧道窑同样的要求，但电瓷烧制需采用氧化还原焰，因此为确保产品质量，绝大多数企业采用梭式窑，如招标产品瓷横担如果用氧化焰烧制极容易造成烧不透或吸红的现象，达不到质量要求。窑炉与隧道窑独立的评分标准可能形成技术壁垒，限制其它企业公平参与竞争，请求将隧道窑与窑炉合并计分。 | 专用技术 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 技术评分标准按照招标文件执行。
20 | 1：评分标准-低价高分法且权重达50%？ 建议调整商务评分权重，降低价格分占比。 2：隧道窑、窑炉等设备每缺少一种设备扣 3 分，扣完为止： 建议合并窑炉与隧道窑评分标准，隧道窑不应单独评分。 | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 1、20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。 2、技术评分标准按照招标文件执行。
21 | 价格、商务、技术评分不合理，建议调整价格、商务、技术评分。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
22 | 评标办法（综合评估法）-2.2.4（3）投标报价 评分标准-低价高分法且权重达50%。（异议点：低价高分且价格分权重过高（达50%）。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
23 | 评分办法价格分占比重过高，请求调整价格比重 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
24 | 我司对于本次招标文件中评标办法（综合评估法）-2.2.4（2）技术评分标准及2.2.4（3）投标报价持有异议点。建议修改招标文件中关于“窑炉与隧道窑独立评分”的条款，将窑炉与隧道窑评分标准应合并，取消“低价高分法”评分规则。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 1、技术评分标准按照招标文件执行。 2、20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
25 | 招标文件中第三章评标办法（综合评估法）-2.2.4（3）分值构成中 低价高分法且权重达50%。分值过高，建议调整商务评分权重，降低价格分占比。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
26 | 我司对于本次招标文件中评标办法（综合评估法）-2.2.4（2）技术评分标准及2.2.4（3）投标报价持有异议点。建议修改招标文件中关于“窑炉与隧道窑独立评分”的条款，将窑炉与隧道窑评分标准应合并，取消“低价高分法”评分规则。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 1、技术评分标准按照招标文件执行。 2、20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
27 | 1.评标办法（综合评估法）-2.2.4（2）技术评分标准-15.工装设备水平-得 15 分：供应商具备的工装设备有：1、榨泥、炼泥设施；2、球磨机、振动筛；3、隧道窑；4、窑炉；5、胶装设备。扣分：设备权属不一致不得分，每缺少一种设备扣 3 分，扣完为止。（异议有如下：不宜将隧道窑、窑炉单独计分；建议将窑炉与隧道窑评分标准合并计分） 2.评标办法（综合评估法）-2.2.4（3）投标报价 评分标准-低价高分法且权重达50%。（异议有如下：低价高分且价格分权重过高（达到50%，建议取消“低价高分法”评分规则） 3.请问提供高电压等级瓷绝缘子业绩并已开发票金额最大的5份合同的业绩，是否认可？ | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 1、技术评分标准按照招标文件执行。 2、20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。 3、请提供所投标的物相关业绩金额最大的5份合同及发票作为佐证资料。
28 | 我公司对招标文件中”2.2.4（3）投标报价评分标准(低价高分法)及权重价格分50%“请贵司领导调整商务、技术、价格评分。 ”2.2.4(2)3、工装设备：隧道窑；“我司目前使用窑炉为梭式抽屉窑炉。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 1、20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。 2、技术评分标准按照招标文件执行。
29 | 我司针对评分标准有以下导议： 1、价格评分标准-低价高分法，价格权重分过高，请求适当调整评分权重比。 2、技术评分标准-15.工装设备水平-得 15 分：供应商具备的工装设备有：1、榨泥、炼泥设施；2、球磨机、振动筛；3、隧道窑；4、窑炉；5、胶装设备。扣分：设备权属不一致不得分，每缺少一种设备扣 3 分。扣完为止：窑炉包括隧道窑及各种类型的烧制设备，不宜分开计分，建议是合并窑炉与隧道窑评分标准，请求合理调整. | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 1、20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。 2、技术评分标准按照招标文件执行。
30 | 我司针对评分标准有以下导议：1、价格评分标准-低价高分法，价格权重分过高，请求适当调整评分权重比。2、技术评分标准-15.工装设备水平-得 15 分：供应商具备的工装设备有：1、榨泥、炼泥设施；2、球磨机、振动筛；3、隧道窑；4、窑炉；5、胶装设备。扣分：设备权属不一致不得分，每缺少一种设备扣 3 分。扣完为止：窑炉包括隧道窑及各种类型的烧制设备，不宜分开计分，建议是合并窑炉与隧道窑评分标准，请求合理调整. | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 1、20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。 2、技术评分标准按照招标文件执行。
31 | 此次招标文件中的评标方法2.2.4 投标报价 评分标准价格分计算方法：低价高分法，我司对此评分标准稍有疑义，恳请贵公司酌情调整评分标准。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
32 | 1.关于价格评分标准低价高分法，且价格得分权重达50%，我公司持有异议，请求调整得分权重；2、关于技术评分标准里的工装设备评审，隧道窑和窑炉分别独立占分值，我公司请求合并为一项分值。 | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 1、20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。 2、技术评分标准按照招标文件执行。
33 | 我公司对此次招标文件中的评标办法（综合评估法）投标报价评分标准--低价高分法的权重分值过高，建议适当调整评分权重，降低价格分的比率。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
34 | 1.对20kV及以下瓷质绝缘子投标报价评分标准采取“低价高分法”且权重达50%。低价高分法容易导致部分企业为中标而报价低于成本价，造成行业恶性竞争，低价高分法容易形成企业内卷式竞争，影响电瓷行业高质量可持续发展。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
35 | 1、针对20kV 及以下瓷质绝缘子评分标准“低价高分法”提出异议，请求适当调整评分权重。2、技术评分标准“工装设备水平”1 榨泥、炼泥设施；2、球磨机、振动筛；3 隧道窑；4、窑炉；5、胶装设备。建议隧道窑、窑炉合并为一项分值 | 专用技术 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 1、20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。 2、技术评分标准按照招标文件执行。
36 | 针对20kV 及以下瓷质绝缘子评分标准“低价高分法”提出异议，请求适当做出调整。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
37 | 对20kV及以下瓷质绝缘子投标报价评分标准采取“低价高分法”且权重达50%。低价高分法容易导致部分企业为中标而报价低于成本价，低价高分法容易造成行业恶性竞争，影响电瓷行业可持续发展。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
38 | 1、招标文件评标办法2.2.4（3）、（综合评估法）投标报价 评分标准（低价高分法）且权重达50%（异议：低价高分法且价格分权重过高，建议取消“低价高分法”评分规则。） | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
39 | 1、招标文件评标办法2.2.4（3）技术评分标准-15.工装设备水平-得 15 分：供应商具备的工装设备有：1、榨泥、炼泥设施；2、球磨机、振动筛；3、隧道窑；4、窑炉；5、胶装设备。扣分：设备权属不一致不得分，每缺少一种设备扣 3 分，扣完为止。（异议：窑炉包含了隧道窑及各类型的烧制设备，不宜将隧道窑、窑炉单独计分，请求将隧道窑与窑炉合并计分。） | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 技术评分标准按照招标文件执行。
40 | 针对20kV 及以下瓷质绝缘子评分标准“低价高分法”提出异议，请求适当调整评分权重。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
41 | 针对20kV及以下瓷质绝缘子评分标准的“低价高分法“，该权重分值我司认为太高，恳请贵公司酌情调整评分标准。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
42 | 评标办法（综合评估法）-2.2.4（3）投标报价 评分标准-低价高分法且权重达50%。 异议点：低价高分且价格分权重过高（达50%）。 评标办法（综合评估法）-2.2.4（2）技术评分标准-15.工装设备水平-得 15 分：供应商具备的工装设备有：1、榨泥、炼泥设施；2、球磨机、振动筛；3、隧道窑；4、窑炉；5、胶装设备。扣分：设备权属不一致不得分，每缺少一种设备扣 3 分，扣完为止。 异议点：不宜将隧道窑、窑炉单独计分。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 1、20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。 2、技术评分标准按照招标文件执行。
43 | 对20kV及以下瓷质绝缘子报价评分标准采用“低价高分法”存在异议，报价评分权重达50%，能否适当调整？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
44 | 价格、商务、技术评分不合理，建议调整价格，商务、技术评分 | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
45 | 针对20kV 及以下瓷质绝缘子评分标准“低价高分法”提出异议，建议调整价格评分。 | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
46 | 价格、商务、技术评分不合理，建议调整价格，商务、技术评分 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
47 | 对广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子）（采购编号：CG0300022001995621）招标文件评标办法2.2.4（3）（综合评估法）投标报价 评分标准“低价高分法”且权重达50%，提出异议，请求适当调整。 | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
48 | 对广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子）（采购编号：CG0300022001995621）招标文件评标办法2.2.4（3）（综合评估法）投标报价 评分标准“低价高分法”且权重达50%，提出异议，请求适当调整。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
49 | 针对20kV 及以下瓷质绝缘子评分标准“低价高分法”提出异议，建议调整价格评分 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
50 | 价格评标办法低价高分法价格分占比过重，恳请贵司作出调整，谢谢！ | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
51 | 我公司认为低价高分会降低产品质量，导致产品性能不稳定、使用寿命缩短，请招标人给予合理的考虑。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
52 | 针对20kV及以下瓷质绝缘子投标报价评分标准采取“低价高分法”且权重达50%提出异议, 低价高分法会导致市场中部分企业为获取项目而开始恶意价格竞争，不仅损害了消费者权益，也破坏了市场正常秩序。恳请各位领导专家重视这一问题，请求适当调整价格评分权重。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
53 | 针对20kV 及以下瓷质绝缘子招标低价满分法提出异议，建议调整。 | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
54 | 我公司对广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子）（采购编号：CG0300022001995621）招标文件评标办法2.2.4（3）（综合评估法）投标报价 评分标准“低价高分法”且权重达50%，提出异议，请求适当调整。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
55 | 招标文件中第三章评标办法（综合评估法）-2.2.4（3）评分标准“低价高分法”提出异议，请求适当调整评分权重。2.2.4（2）技术评分标准-15.工装设备水平-得 15 分:建议合并窑炉与隧道窑评分标准，隧道窑不应单独评分。 | 专用技术 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 1、20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。 2、技术评分标准按照招标文件执行。
56 | 招标文件评标办法2.2.4（3）技术评分标准-15.工装设备水平-得 15 分：供应商具备的工装设备有：1、榨泥、炼泥设施；2、球磨机、振动筛；3、隧道窑；4、窑炉；5、胶装设备。扣分：设备权属不一致不得分，每缺少一种设备扣 3 分，扣完为止。（异议：窑炉包含了隧道窑及各类型的烧制设备，不宜将隧道窑、窑炉单独计分，请求将隧道窑与窑炉合并计分。） | 通用技术 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 技术评分标准按照招标文件执行。
57 | 1.评标办法-2.2.4（2）技术评分标准-15.工装设备水平-得 15 分：供应商具备的工装设备有：1、榨泥、炼泥设施；2、球磨机、振动筛；3、隧道窑；4、窑炉；5、胶装设备。扣分：设备权属不一致不得分，每缺少一种设备扣 3 分，扣完为止。（异议点：隧道窑、窑炉应该一起计分，不应分开单独计分） 2.评标办法（综合评估法）-2.2.4（3）投标报价 评分标准-低价高分法且权重达50%。（异议点：国家已经立法明确不能低价中标，请招标方重新考虑投标报价的评分标准）。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 1、技术评分标准按照招标文件执行。 2、20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
58 | 20kV 及以下瓷质绝缘子 2.2.4(3) 投标报价 评分标准中" 低价高分法”提出异议，建议调整价格评分。 | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
59 | 本次评标价格分采用低价高分法，容易引发供应商恶性竞标，并给后续履约带来偷工减料等系列隐患，在工程招投标领域已基本不采用，是否能调整为之前的单边法或减少价格分比重 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
60 | 我司对对20kV及以下瓷质绝缘子投标报价评分标准采取“低价高分法”且权重达50%有异议。低价高分法容易导致一些投标人为了追求低价而忽视工程质量、技术水平、售后服务等其他重要因素，影响电瓷行业可持续发展。请求适当做出调整。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
61 | 对广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子）（采购编号：CG0300022001995621）招标文件评标办法2.2.4（3）（综合评估法）投标报价 评分标准“低价高分法”且权重达50%，提出异议，请求适当调整。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
62 | 针对20kV 及以下瓷质绝缘子评分标准“低价高分法”提出异议，建议调整价格评分。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
63 | 您好！技术评分标准中由于隧道窑和窑炉属于同类工装设备，不应将两者分开计分，希望贵方澄清一下，谢谢！ | 通用技术 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 技术评分标准按照招标文件执行。
64 | 针对20kV及以下瓷质绝缘子投标报价评分标准采取“低价高分法”且权重达50%提出异议, 低价高分法会导致市场中部分企业为获取项目而开始恶意价格竞争，不仅损害了消费者权益，也破坏了市场正常秩序。恳请各位领导专家重视这一问题，请求适当调整价格评分权重。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
65 | 招标文件第三章评标办法中对此次招标采用低价满分法意味着供应商之间为能够中标不计后果的降低单价，后续有可能会为了不亏本而偷工减料，这将可能造成电力事故的发生概率，特此申请取消低价高分法，忘领导们采纳！ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
66 | 针对20kV及以下瓷质绝缘子投标报价评分标准采取“低价高分法”且权重达50%提出异议, 低价高分法会导致市场中部分企业为获取项目而开始恶意价格竞争，不仅损害了消费者权益，也破坏了市场正常秩序。恳请各位领导专家重视这一问题，请求适当调整价格评分权重。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
67 | 本公司认为报价评分权重高达50%，低价高分导致各公司恶性竞争，无法真正筛选拥有硬实力，好质量的优质公司，建议调整评分权重，下调价格评分权重，调整商务及技术部分的评分比重，有益于加强企业技术加强，质量管理，使投标环境更加公平公正。 | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
68 | 对评标办法（综合评估法）投标报价 评分标准，低价高分法价格 分权重50%提出异议，我司认为有必要就该方法的潜在风险及行业影响进行客观澄清：过度强调低价竞争易引发行业恶性价格战，挤压企业合理利润空间，削弱行业创新能力，与"质量强国"政策导向相悖。我司建议采用"合理限价+综合评估法"的价格控制机制为妥。望贵公司给出合理限价。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
69 | 针对广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子）（采购编号：CG0300022001995621）招标文件评标办法2.2.4（3）（综合评估法）投标报价 评分标准“低价高分法”，且分值权重高达50%，恳请贵司调整，谢谢！ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
70 | 针对20kV 及以下瓷质绝缘子价格评分标准-低价高分法，价格权重分过高，恳请贵司适当调整评分权重比，感谢。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
71 | 我公司认为低价高分会降低产品质量，导致产品性能不稳定、使用寿命缩短,请求招标方修改一下“低价高分法”。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
72 | 我公司对此次投标的招标文件评标办法2.2.4（3）（综合评估法）投标报价 评分标准“低价高分法”且权重达50%，表示异议，低价中标虽能短期降低成本，但长期来看可能带来质量、履约、市场秩序等多方面问题。请求适当调整。 | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
73 | 针对20kV及以下瓷质绝缘子投标报价评分标准采取“低价高分法”且权重达50%提出异议, 低价高分法会导致市场中部分企业为降低成本，可能使用劣质材料或减少必要工序，导致产品质量不达标，存在安全隐患。恳请各位领导专家重视这一问题，请求适当调整价格评分权重。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
74 | 对广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子）（采购编号：CG0300022001995621）招标文件评标办法2.2.4（3）（综合评估法）投标报价 评分标准“低价高分法”且权重达50%，提出异议，请求适当调整。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
75 | 20kV及以下瓷绝缘子价格评分分值权重分过高，请问是否可以适当调整价格评分分值 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
76 | 我公司认为招标文件评标办法2.2.4（3）（综合评估法）投标报价 评分标准“低价高分法”且权重达50%，提出异议，请贵公司适当调整。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
77 | 针对20kV及以下瓷质绝缘子投标报价评分标准采取“低价高分法”且权重达50%提出异议, 低价高分法会导致市场中部分企业为获取项目而开始恶意价格竞争，不仅损害了消费者权益，也破坏了市场正常秩序。恳请各位领导专家重视这一问题，请求适当调整价格评分权重。 | 通用技术 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
78 | 针对20kV及以下瓷质绝缘子投标报价评分标准采取“低价高分法”且权重达50%提出异议, 低价高分法会导致市场中部分企业为获取项目而开始恶意价格竞争，不仅损害了消费者权益，也破坏了市场正常秩序。恳请各位领导专家重视这一问题，请求适当调整价格评分权重。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
79 | 我司针对评分标准有以下异议：1.价格评分标准：在计算评标价格时，对于投标单价与权重系数的具体加权计算过程，价格权重分过高，请求调整评分权重比；2.技术评分标准：关于窑炉包括隧道窑、梭式窑，不宜分开计分，建议是合并窑炉与隧道窑评分标准。感谢贵方的支持与配合！ | 专用技术 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 1、20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。 2、技术评分标准按照招标文件执行。
80 | 投标报价评分标准为低价高分法，不利于维护市场良性竞争，望贵司考虑综合评分机制，谢谢！ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
81 | 20kV及以下瓷质绝缘子投标报价评分标准采取“低价高分法”且权重达50%。低价高分导致各公司恶性竞争，无法真正筛选拥有硬实力，好质量的优质公司。影响电瓷行业可持续发展。请求适当做出调整。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
82 | 本次低价高分法设置不合理，不利于企业良性竞争，请求调整评分办法，提高商务、技术评分，降低价格评分 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
83 | 我公司对广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子）（采购编号：CG0300022001995621）招标文件评标办法2.2.4（3）（综合评估法）投标报价 评分标准“低价高分法”且权重达50%，提出异议，低价中标助长价格战，挤压优质企业生存空间，扰乱市场。为压缩成本，供应商可能使用劣质材料或简化工艺，导致产品质量下降。请求适当调整。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
84 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子）（采购编号：CG0300022001995621）招标文件（综合评估法）投标报价评分标准“低价高分法”且权重达50%，价格评标办法低价高分法价格分占比过重，恳请贵司作出调整，谢谢！ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
85 | 针对20kV及以下瓷质绝缘子投标报价评分标准采取“低价高分法”且权重达50%提出异议, 低价高分法会导致市场中部分企业为获取项目而开始恶意价格竞争，不仅损害了消费者权益，也破坏了市场正常秩序。恳请各位领导专家重视这一问题，请求适当调整价格评分权重。 | 通用技术 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
86 | 针对价格评分办法，低价高分法，价格分占比过重，恳请贵司做出调整。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
87 | 针对20kv及以下瓷质绝缘子招标低价满分法提出异议，建议调整。 | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
88 | 我公司对广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子）（采购编号：CG0300022001995621）招标文件评标办法2.2.4（3）（综合评估法）投标报价 评分标准“低价高分法”且权重达50%，提出异议，请求调整。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
89 | 针对20kV及以下瓷质绝缘子投标报价评分标准采取“低价高分法”且权重达50%提出异议, 低价高分法会导致市场中部分企业为获取项目而开始恶意价格竞争，不仅损害了消费者权益，也破坏了市场正常秩序。恳请各位领导适当调整价格评分权重。 | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
90 | 针对20kV 及以下瓷质绝缘子 2.2.4(3) 投标报价 评分标准中" 低价高分法”提出异议，请求适当调整价格评分权重 | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
91 | 针对20kV及以下瓷质绝缘子价格评分标准采取“低价高分法”提出异议，建议调整价格评分 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
92 | 本公司针对20kV及以下瓷质绝缘子投标报价评分标准采取“低价高分法”且权重达50%提出异议, 本次评标价格分采用低价高分法，容易引发供应商恶性竞标，并给后续履约带来偷工减料等系列隐患，在工程招投标领域已基本不采用，是否能调整为之前的单边法或减少价格分比重。 | 通用技术 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
93 | 针对20kV 及以下瓷质绝缘子价格评分标准-低价高分法，价格权重分超高，恳请贵司适当调整评分权重比，感谢。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
94 | 投标报价评分标准-低价高分法且权重达50%提出异议，异常调整 | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
95 | 1.评标办法（综合评估法）-2.2.4（2）技术评分标准-15.工装设备水平-得 15 分：供应商具备的工装设备有：1、榨泥、炼泥设施；2、球磨机、振动筛；3、隧道窑；4、窑炉；5、胶装设备。扣分：设备权属不一致不得分，每缺少一种设备扣 3 分，扣完为止。（异议点：不宜将隧道窑、窑炉单独计分） 2.评标办法（综合评估法）-2.2.4（3）投标报价 评分标准-低价高分法且权重达50%。（异议点：低价高分且价格分权重过高（达50%）。 | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 1、技术评分标准按照招标文件执行。 2、20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
96 | 评标办法（综合评估法）低价高分评标法权重达50%。会导致产品质量降低来满足低价高分竞标，对电网安全运行造成隐患，建议调整。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
97 | 低价中标虽可能短期降低成本，但长期易引发质量、进度及合同执行等多重风险。 | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
98 | 对评标办法投标报价评分标准：低价高分法的评标方式将会带来质量风险对电网安全造成极大隐患，低价中标可能导致企业为了降低成本而忽视质量，甚至使用劣质材料或设备。 还会造成企业间恶性竞争，这样的评标方式不得不让有些企业铤而走险，以低于成本的价格竞标，最终可能无法完成项目或通过其他方式弥补亏损（如偷工减料、拖延工期等）。请求贵公司调整评标方式或适当调整价格权重。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
99 | 技术评分标准中：供应商具备的工装设备有隧道窑、窑炉都是生产必备设备，不宜再单独对隧道窑加分，请求调整。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 技术评分标准按照招标文件执行。
100 | 对于本次价格采用低价高分法，且权重达50%，这个项目规模大，这样易导致恶性竞争，供应商可能会低于成本的价格投标先获得中标，最终可能会影响项目的质量和顺利执行，也可能会导致专注提升产品品质和服务水平的供应商处于劣势，我司望招标单位调整价格评分标准或调整权重。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
101 | 针对20KV及以下瓷质绝缘子招标低价满分法提出异议，建议调整 | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
102 | 我公司认为招标文件评标办法中价格权重占比50%过高，且评分标准采用“低价高分法”，容易导致低价恶性竞争，恳请调整价格评分标准。 | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
103 | 本项目评分分值权重价格占比50%，然后报价评分标准为低价高分法，对此评分标准提出异议 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
104 | 针对20kV及以下瓷质绝缘子价格评分标准采取“低价高分法”提出异议，恳请调整价格评分 | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
105 | 我司针对招标文件中 2.2.4(3) 投标报价 评分标准中" 低价高分法”提出异议,请求调整价格评分权重 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
106 | 针对20kV及以下瓷质绝缘子投标报价评分标准采取“低价高分法”恳请贵司作出调整，谢谢! | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
107 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子）评标办法 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 请按招标文件要求执行。
108 | 对价格评分标准采取招标低价满分法提出异议，建议调整。 | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
109 | 本次评审标准分值构成中价格分权重占比50%，价格分计算方法采用低价高分法，以有效投标人的最低评标价为基准价。我司认为低价高分法难以准确判断价格的合理性，容易导致过度竞争，为了中标而恶意压低价格，以导致其他按合理成本报价的投标者失去中标机会，属于典型的“劣币驱逐良币”现象，容易破坏市场的正常秩序。建议对价格评分作出调整。 | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
110 | 针对广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子）低价高分法的价格评分标准提出异议，权重过高不利于市场公平竞争，建议调整评分标准。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
111 | 我公司对本次低价高分法设置不合理，价格权重分过高，请求调整评分权重比。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
112 | 本项目评分分值权重价格占比50%，然后报价评分标准为低价高分法，对此评分标准提出异议,恳请贵司调整 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
113 | 本次招标文件中2.2投标报价评分标准价格分计算方法是低价高分法，我司对此评分标准稍有疑义，特此澄清 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
114 | 针对20kv及以下瓷质绝缘子招标低价满分法提出异议，建议调整。 | 通用技术 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
115 | 技术评分标准中：供应商具备的工装设备有隧道窑、窑炉都是生产必备设备，不宜再单独对隧道窑加分，请求调整。 评标办法（综合评估法）低价高分评标法权重达50%。会导致产品质量降低来满足低价高分竞标，对电网安全运行造成隐患，建议调整。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 1、技术评分标准按照招标文件执行。 2、20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
116 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子）评标办法（综合评估法）-2.2.4（3）投标报价 评分标准-低价高分法且权重达50%。导致企业为了竞标，降低生产成本，导致质量有一定影响。 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
117 | 低价中标可能短期降低成本，但长期易引发质量事故 | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（20kV及以下瓷质绝缘子） | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
118 | 投标报价评分标准：低价高分法提出异议，请酌情调整为感！ | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。
119 | 我公司认为招标文件评标办法中价格权重占比50%过高，且评分标准采用“低价高分法”，容易导致低价恶性竞争也容易导致产品质量低下，恳请调整价格评分标准。 | 商务 | 标的 | 20kV及以下瓷质绝缘子 | 20kV及以下瓷质绝缘子属于产品技术含量低、行业内产品同质化程度高、潜在供应商数量多、单体价值低且对价格敏感度高的物资，采购过程中主要以产品价格指标为导向，促进供应商之间价格竞争，采购价格最优的优质产品。本次采购设置的价格策略合理，请投标人按照招标文件要求进行响应。