## 放线架、放线盘参数
电缆放线盘、放线架技术参数
一：卧室电缆放线盘
1.技术参数：
直径 | 载重量 | 钢板厚度 | 线盘距地面高度 | 轴承 | 重量 | 材质
1米 | 3-5t | 0.8cm | 23cm | 有压力轴承 | 80kg | 6号槽钢
2.技术要求：
1）焊接牢固，不产生焊渣，焊接点均匀不易氧化抗裂性能好；2）辅助钢套轮及内置轴承设计，使线盘转动灵活，拽线轻松省力；3）增加压力轴承，省力、耐用、承载大；4）采用精钢锻造加厚槽钢，支持力强，抗压强度大，使用寿命长。
3. 示意图
二、门式电缆放线架
1、技术参数
承载吨位 | 8t
高度 | 150cm
横杠参数 | 长2m，直径100㎜实心钢棒 | 实心钢棒
立柱直径 | 76mm | 无缝钢管
斜柱直径 | 32mm | 无缝钢管
使用线盘直径 | ＜2.5m
千斤顶吨位 | 10t
2、技术要求
1）使用加粗无缝钢管，需双密封设计液压千斤顶；2）实心钢棒加固横梁、承重力更大，不易变形；3）精工锻造高强度插销；轴承采用304型轴承；4）采用耐磨尼龙轮。
3、示意图