## 问题质询
南网储能公司2025年2月货物（水轮机转轮及导水机构、无纸化终端设备、备品耗材）采购项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 范围内容 | 回复内容
1 | 请提供无纸化终端设备技术规范书 | 无纸化终端设备 | 技术规范已在《西部修试公司水电生产运维中心无纸化终端设备采购项目采购清单》中的技术参数及要求中明确。
2 | 技术参数落实，详见附件 | 备品耗材 | 见附件。
3 | 第三项起重机传感器，尼科 52300447 ，编号不对，请提供详细资料，名牌照片， | 备品耗材
4 | 第5项，名称是手动阀，型号D973H-160是电动阀，请提供名牌照片确定阀门类型。第7项，根据型号有几个厂家生产，请提供照片确定生产厂家。谢谢！ | 备品耗材
5 | 请问本项目标的2-无纸化终端设备，是新建项目还是已有原系统仅采购终端显示设备？如已有原系统，请告知原系统品牌信息，涉及兼容性问题。如为新建项目，请问仅作为显示用还是需要配置主机、软件等？ | 无纸化终端设备 | 为新建项目，仅作为显示用。
6 | 请招标方提供起重机重量传感器物资名称：桥机超载传感器，型号:科尼，52300447，Max load630Kg的设备铭牌图片，以便确认物资 | 备品耗材
7 | 第3条，起重机重量传感器型号查询不到，请提供起重机铭牌和传感器实物图片及产品标签图片；第5条手动阀厂家已经不生产此产品，无替代型号；第6条空压机备件，请提供空压机铭牌图片和所需备件实物图片及产品标签图片。 | 备品耗材
8 | 请招标方补充提供温湿度控制器YD-HTC温湿度控制器。 参数：测量范围：温度-20℃~80 ℃，湿度0%RH~100%RH；辅助电源AC220V±15%；接点容量5A/220V的设备铭牌照片和厂家名称 | 备品耗材
9 | 招标文件-修试公司2025年2月物资整合采购开标一览表-要求交货日期中部分交货时间临近开标日期，部分交货时间在开标日期之前，无法完成交货，请招标方明确具体交货日期。 | 备品耗材 | 交货期：2025年6月底之前。
10 | 序号3：起重机重量传感器：物料号有误；有没有实物图或者备件所在葫芦铭牌提供； 序号5：手动阀：型号是电动阀的，请确定是要手动阀门还是电动阀；请提供正确的阀门型号和铭牌； 序号6：空压机备件：请提供空压机型号序列号及铭牌； 序号7：温湿度控制器：请提供铭牌或者生产厂家。 | 备品耗材