## 问题质询
广东电网公司2025年三山岛海上风电柔直输电工程（数字工程）专项招标（变电站视频及环境监控系统、海底电缆综合在线监测系统、垂直轨道机器人设备）澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 技术结构化评审要素表中“电鸿适配情况”要求“1、按照供应链统一服务平台发布的“南方电网公司电力设备电鸿操作系统适配认证工作公告”（https://www.bidding.csg.cn/gywgg/1200372455.jhtml）签订《电鸿物联操作系统终端适配申请表》的四方签字；2、国家权威第三方机构的测试报告和认证证书（南方电网科学研究院有限责任公司或工业和电子信息化部电子第五研究所）。以上均满足得10分，否则得0分。”此项评分中需要的四方签字，这其中检测方存在本次潜在投标人，这种情况存在明显的利益关联与倾向性风险，是否可以改为“支持部署电鸿物联操作系统，并且提供承诺函”。 | 通用技术 | 标的 | 变电站视频及环境监控系统 | 正式投标 | 可以