采购技术文件

佛山宝塘储能电站门窗三性、生活饮用水检测和空气质量检测零星采购项目

·

南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司

2025年3月

佛山宝塘储能电站门窗三性、生活饮用水检测和空气质量检测零星采购技术文件

- 工程概况

佛山宝塘储能电站位于广东省佛山市南海区狮山镇小塘工业大道，占地面积为57.5亩。建设容量300MW/600MWh，其主要作用在于缓解电网调峰压力，提高系统运行灵活性，作为电网供电能力的有益补充，满足本项目近区电力需求快速增长的需要，缓解电网运行压力，延缓输变电工程投资建设，保障电网安全经济运行。

本项目拟采购佛山宝塘储能电站站内的门窗三性、生活饮用水及空气质量检测技术服务，承包商须按规范要求进行检测并出具相关报告，具体检测工作量需按照相关规范并对照项目图纸进行估计，项目相关图纸见附件。

- 承包人须遵循的规范

门窗三性：GB/T 7106-2019《建筑外门窗气密性、水密性、抗风压性能分级及检测方法》

生活饮用水：《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）；

空气质量：《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）。

其他相关的国家、行业、南方电网公司规范、制度及设计文件等，以上技术文件和规范以最新版本为准。

- 技术要求

1. 生活饮用水检测要求

检测项目：

常规指标：pH、浑浊度、色度、臭和味、肉眼可见物、余氯等；

微生物指标：菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群等；

毒理学指标：砷、镉、铅、汞、硒等；

放射性指标：总α放射性、总β放射性等。

检测方法： 采用国家及行业标准方法，如《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2006）。

采样点设置： 在电站生活区、办公区、供水管网等关键点布设采样点。

2. 空气质量检测要求

检测项目：

甲醛、苯、甲苯、二甲苯、TVOC、氡、氨

检测方法： 采用《环境空气质量监测技术规范》（HJ/T 194-2005）及相应标准方法。

采样点设置： 在电站厂界及周边敏感点布设固定或移动采样点。

- 门窗三性检测要求：

- 检测项目：a.气密性检测：测定门窗在不同压力差下的空气渗透量，确定气密性能等级。

- b.水密性检测：测定门窗在不同淋水量和风压作用下的渗漏情况，确定水密性能等级。

- c.抗风压性检测：测定门窗在不同风压作用下的变形和承载能力，确定抗风压性能等级

- 工作范围和成果

检测点位：覆盖办公区、生活区、控制室等人员密集区域，不得少于相关规范的要求布置的监测点位；

检测后7个工作日内提交正式检测报告；

报告需加盖CMA或CNAS等认证章，内容真实、准确、完整。

- 验收标准

1、检测数据准确无误，符合国家相关标准要求；

2、检测报告格式规范，内容完整，结论清晰；

3、检测服务及时到位，满足甲方需求。