## 工程及服务类
项目名称：2025年天生桥局兴仁站500kV极2 022B换流变C相局放在线监测技术服务
报价单位（加盖公章）：XXX有限公司（机构） 法定代表人或授权代表（签字）：如法定代表人未签字，需提供授权书 （联系人：XXX ;联系电话：XXXXXX ） 报价日期：XXXX年xx月xx日
序号 | 服务名称 | 服务或技术要求 | 计量单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 税率（%） | 税额 | 含税单价 | 不含税报价（元） | 含税报价（元） | 备注
1 | 2025年天生桥局兴仁站500kV极2 022B换流变C相局放在线监测技术服务 | 1、卖方应在现场安装一套局放在线监测装置对兴仁站500kV极2 022B换流变C相运行情况进行持续监测，服务期限为设备安装后3个月。 2、局放在线监测应不少于5个监测点位，采用不少于2种技术路线的监测探头，现场主机柜应具备报警功能。 3、如出现数据异常卖方应在12个小时内提供技术支持，对数据进行分析。 4、服务期结束后卖方应出具正式的报告。 | 项 | 1
合计（元） | [8 empty] | 0 | 0
买方要求（买方填写）： 1、卖方应满足本报价书中技术规范要求，符合国家及行业标准。 2、卖方应提供公司营业执照（电子版），服务范围能覆盖本服务类别，需要行政许可经营的，应提供许可证，有关控股及高管人员情况，以及拟委派人员名单及资格证。 3、报价应为包干价，包含服务费、利润、税金等，服务期应为确定关系之日起1个自然年，如买方未确定新服务对象前，本服务顺延，并按本报价比例结算费用。 4、报价有效期应为3个月。 5、服务地点：兴仁换流站。 |  |  |  |  | 卖方响应（卖方填写并提供以下信息）： 1、满足规格型号、技术规范要求。 2、提供营业执照（统一社会代码证）、特许经营许可证，附后；公司基本情况：股东1：XXX(占比xx%)、股东2：XXX(占比xx%)；高管1：XXX、高管2：XXX（注：应与工商注册信息一致）。服务人员清单及资格证复印件。 3、本公司报价包含服务费、利润、税金等，服务期XX个月。 4、报价有效期为3个月（满足买方要求）。