 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


                       临沧供电局220kV临沧变35kV空心电抗器全包封服务实施方案
   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


                                              申请编号：LXCG0500062001904816
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


                                             申请编号：LXCG0500062002013741

[image: image1] 

云南电网有限责任公司

临沧供电局变电运行所2024年测试设备日常维修项目                                     

                          实施方案
编制人：                    

审核人：                    
批准人：                     
编制单位：临沧供电局变电运行所
2025年03月05日（盖公章）
云南电网有限责任公司

临沧供电局变电运行所2024年测试设备日常维修项目实施方案
一、项目概述及批复文件
（一）项目概述：临沧供电局变电运行所2024年测试设备日常维修项目服务进行采购。

（二）立项批复文件：云电计财〔2024〕27号关于下达2024年计划预算的通知

（三）资金落实情况： 已落实 
（四）预计采购金额：人民币 4.85 万元

（五）资金类别： 修理项目
（六）项目最高限价：人民币  4.85 万元

（七）项目专业类别： 服务 
（八）需求部门：临沧供电局变电运行所
二、采购范围及清单

工程、服务类：

	序号
	项目名称
	内容
	数量
	地址
	概算金额

（元）
	工期/服务期限

	1
	临沧供电局变电运行所2024年测试设备日常维修
	对云南电网有限责任公司临沧供电局变电运行所2024年测试设备日常维修服务进行采购。
	1
	云南省临沧市临翔区南天路76号临沧供电局生产试验基地
	48500.00
	自合同签订起六个月内


三、采购方式及成交标准

采购方式：零星采购。

采用零星采购的相关依据：该项目不在集中采购目录及电商化采购范围内、不属于公司各专业部门“小散杂”采购目录范围，所需购买的项目品类单项合同估算价在5万元（不含）以下，且不易形成批量采购，按照零星采购方式组织实施。
成交标准：质量和服务满足采购方案（技术规范书）要求且报价最低者成交。

四、资质要求（不满足任意一项作否决投标处理）
通用资格：

(1)依法成立的法人或非法人组织，持有合法有效的企业法人营业执照（事业单位法人证书）、组织机构代码证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；
    (2)近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
    (3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；
    (4)在地方政府及中国南方电网有限责任公司或云南电网有限责任公司范围内没有处于限制投标资格的处罚；
    (5)未处在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果被列为失信被执行人的记录中，提供相关证明材料；
    (6)本项目不接受联合体竞标。

五、其他要求（对方交付成果等内容）
（1）供应商应分别对修理费用总价和各分项进行报价；并结合项目技术文件做出应答、承诺。响应资料附供应商联系人及联系电话。（未按要求响应的作否决投标处理）
服务内容：

	序号
	设备名称
	维修数量
	标准要求

	1
	临沧供电局变电运行所2024年测试设备日常维修
	12台
	符合国标、行业标准要求


执行标准

	序号
	标   准   号
	标  准  名  称

	1
	DLT 1250-2013
	气体绝缘金属封闭开关设备带电超声局部放电检测应用导则

	2
	DLT 1630-2016
	气体绝缘金属封闭开关设备局部放电特高频检测技术规范

	3
	DLT 2050-2019
	高压开关柜暂态地电压局部放电现场检测方法

	4
	DLT 664-2016
	带电设备红外诊断应用规范

	5
	QCSG-YEPG-40038-2015
	云南电网有限责任公司金属封闭开关设备局部放电超声波、暂态对地电压带电检测技术应用业务指导书

	6
	QCSG1206007-2017
	电力设备检修试验规程

	7
	Q/CSG-YNPG-LCJ2064037-2024
	云南电网有限责任公司临沧供电局测试设备管理业务指导书

	8
	QCSG-YNPG4SP0001-2019
	变电站直流电源系统运维管理业务指导书


（4）维修方案
维修技术和资料准备

维修要求由项目管理单位发布并实施。

维修方案由维修单位制定，经项目管理单位审核后实施。

维修中所需的有关材料、技术资料和维修单位有关资质证明材料，由维修单位在合同签订后、计划维修开始前一周，交由项目管理单位审核。

材料准备

除项目管理单位供料外，其余材料由维修单位按照维修方案及时准备，不得因仪器、设备准备不齐全影响工程进度和质量。

维修工器具准备

由维修单位按照维修方案及时准备，不得因维修工仪器、设备准备不齐全影响工程进度和质量。

维修单位所使用的设备应合格，满足相关规章制度的要求，并在试验合格周期内。

维修单位自制工具，应经过严格测试，并经审核合格。

（5）质量要求
符合有关维修技术标准要求，能够准确发现设备运行缺陷，并完成缺陷定位和维修。符合南网关于信息网络安全和知识产权相关管理规定。
六、付款方式

测试设备维修完成并验收合格，服务商将维修资料统一提供给临沧供电局变电运行所后一次性支付。

附件：报价表

附件：报价表
	序号
	设备名称
	维修数量
	标准要求
	报价
	备注

	1
	西安光谷防务技术股份有限公司生产的GT-DD01蓄电池内阻测试仪
	1台
	符合国标、行业标准要求
	
	

	2
	扬州国试电气有限公司生产的GS1104蓄电池内阻测试仪
	3台
	符合国标、行业标准要求
	
	

	3
	红相股份有限公司生产的PDT-840开关柜局部放电测试仪
	1台
	符合国标、行业标准要求
	
	

	4
	红相股份有限公司生产的IAD-110开关柜局部放电测试仪
	1台
	符合国标、行业标准要求
	
	

	5
	Testo（德国）生产的Testo 885红外成像仪
	1台
	符合国标、行业标准要求
	
	

	6
	Testo（德国）生产的testo 875红外成像仪
	1台
	符合国标、行业标准要求
	
	

	7
	彼岸科技有限公司生产的FLIR红外成像仪
	1台
	符合国标、行业标准要求
	
	

	8
	浙江红相科技有限公司生产的ULIRVISION红外成像仪
	2台
	符合国标、行业标准要求
	
	

	9
	浙江大立生产的TE红外成像仪
	1台
	符合国标、行业标准要求
	
	

	10
	合计
	12台
	
	
	



[image: image2][image: image3][image: image4.png]


[image: image5.jpg]YUNINAN

POWIER GRID
CORPORATION]




