技术要求

1、调速器常规压力罐改成氮气罐（2套含储能器100L以上），以及电机、油泵、表计、安全阀及其它辅材等。2、包含设备材料、安装、调试、及售后服务等。3、产品需要出据国家及行业合格证书及检测报告书。
