## Sheet1
南网储能信通公司东部电厂转令系统线路维修工作量清单
工作内容： 南网储能信通公司东部区域电厂转令系统线路需接入维护
内容描述 |  | 南网储能信通公司东部电厂（广蓄、惠蓄、清蓄、深蓄、梅蓄、阳蓄）机房和开关站区域转令系统线路需接入维护。
工作量清单
序号 | 施工地点 | 项目内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 广蓄电厂 | 1、A厂6楼＃2号机房02P柜非实时A、B平面交换机套管拉两条网线60米至A厂5楼中控室并成端； 2、B厂6楼通信机房非实时A、B平面交换机套管拉两条网线60米至B厂5楼中控室并成端； 3、500KV开关站一楼继电保护室电脑套管拉两条网线50米至光纤收发器并成端，光纤收发器套管拉两芯光纤10米至二楼通信机房ODF配线柜，套管跳纤10米光纤至A或B厂ODF配线柜，再套管拉网线10米至非实时A或B平面交换机并成端。 | 1 | 项 |  |  | 距离为直线距离；布线美观，走地下或者天花，外露部分需用线槽，线路全程需要包裹
2 | 惠蓄电厂 | 从开关站201运行控制室电脑套管拉两根约八十米网线到202保护室办公网络柜并成端，两根网线末端接光纤收发器。光纤收发器两根光纤套管出线10米，拉到odf配线柜，接到至办公楼411odf盒。 | 1 | 项 |  |  | 距离为直线距离；布线美观，走地下或者天花，外露部分需用线槽，线路全程需要包裹
3 | 清蓄电厂 | 1、办公楼4楼信通机房29P和4楼弱电间各安装一个24芯ODF配线架（LC接口），两端拉光缆（估计80米）天花穿管并成端。 ２、从开关站机房15P套管拉两根约80米网线到开关站一楼会议室，天花穿管，室内布线槽并成端。 3、办公楼4楼信通机房47P分别各拉两根跳纤到29P和15P（共四根跳纤） 4、47P安装四个光纤收发器，办公楼4楼弱电间安装两个光纤收发器，开关站机房15P安装两个光纤收发器。 | 1 | 项 |  |  | 距离为直线距离；布线需美观，走地下或者天花，外露部分需用线槽，线路全程需要包裹
4 | 深蓄电厂 | 1、2楼远控室套管拉两条网线至1楼信通机房并成端； 2、B平面交换机跳纤2条10米尾纤到厂房ODF架； 3、厂房ODF架内部跳纤2条1.5m尾纤，开关站odf跳纤2条10m尾纤到a平面交换机，从a平面交换机套管拉3条网线至2楼工具室并成端。 | 1 | 项 |  |  | 距离为直线距离；布线美观，走地下或者天花，外露部分需用线槽，线路全程需要包裹
5 | 阳蓄电厂 | 1、从开关站会议室套管拉两根约70米网线到开关站1F弱电间网络柜并成端； 2、通过光纤收发器跳纤8条尾纤到开关站3F通信机房； 3、从中控楼6F二次设备室集控机柜套管拉两根50米网线到中控室操作台并成端。 | 1 | 项 |  |  | 距离为直线距离；布线美观，走地下或者天花，外露部分需用线槽，线路全程需要包裹
6 | 梅蓄电厂 | 1、从开关站201会议室电脑走地线槽拉一根约十米网线到墙壁网络面板并成端，到开关站弱电间接一根网线(3米)到接光纤收发器。 2、光纤收发器一根光纤(2米)出线，拉到odf配线柜，接到至开关站211机房odf配线柜，odf配线柜跳纤(5米)接到集控数据网交换机odf，集控数据网odf一根跳纤(5米)出来接到光纤收发器，光纤收发器网线(3米)出来接到集控数据网交换机并成端。 | 1 | 项 |  |  | 距离为直线距离；布线美观，走地下或者天花，外露部分需用线槽，线路全程需要包裹
7 |  | 施工材料、设备 |  |  |  |  | KVM切换器、KVM延长器、光纤收发器、排插、线缆等
8
9
合计(含税): |  |  | 税率 |  |  | 税额
总计（大写，含税）：
维护方 |  | 维护单位：
纳税人识号：
|  | 联系人： |  |  | 联系电话：
|  | 开户银行名称： |  |  | 帐号：
备注：质保期三个月（质保仅针对以上处理过故障，其它故障不在质保范围）