 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


                       临沧供电局220kV临沧变35kV空心电抗器全包封服务实施方案
   SHAPE  \* MERGEFORMAT 


                                              申请编号：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


                                             申请编号：

[image: image1] 
临沧耿马供电局生产业务用房附属楼项目

临近建筑物、构筑物全过程证据保全监测
技术服务采购实施方案
编制人：                  

审核人：                  
批准人：                  
编制单位：临沧耿马供电局建设管理中心
2025年03月06日（盖公章）
临沧耿马供电局生产业务用房附属楼项目临近建筑物、构筑物全过程证据保全监测技术服务采购实施方案
一、项目概述及批复文件
（一）项目概述：项目用地位于临沧市耿马县耿马大街 264 号，西南侧为耿马大街，其余侧均与民宅相邻。自有用地，商务金融用地/办公性质。本项目投资 1093.27 万元，土地面积 1411.62㎡ （约 2.12 亩）。总建筑面积为1616.6㎡ ，建筑占地面积 279.92㎡ ，地上 6 层，无地下层，建筑高度 19.8m，钢筋混凝土剪力墙结构，抗震设防烈度 8 度，结构设计使用年限 50 年。

（二）立项批复文件：《云南电网有限责任公司临沧供电局关于同意临沧耿马供电局生产业务用房附属楼可行性研究报告的批复》（云电规划〔2023〕700 号）。
（三）资金落实情况：已落实。《云南电网有限责任公司关于下达公司2025年固定资产投资计划的通知》（云电规划〔2025〕1 号）。
（四）预计采购金额：人民币 3 万元。
（五）资金类别：技术服务费。
（六）项目最高限价：人民币 3 万元。

（七）项目专业类别： 服务 。
（八）需求部门：临沧耿马供电局建设管理中心。
二、采购范围及清单

工程、服务类：
	序号
	项目名称
	内容
	数量
	地址
	概算金额（元）
	工期/服务期限

	1
	临沧耿马供电局生产业务用房附属楼项目临近建筑物、构筑物全过程证据保全监测技术服务采购


	基坑支护施工前、施工中、施工后对基坑周边建筑物、构筑物的外观、结构、裂缝、沉降、倾斜等现状进行详细记录，包括文字描述、拍照等，形成完整的影像资料和文字资料，书面文件由相关单位（监测单位、监理单位）及监测建筑物使用人签字确认，确保证据材料安全性，防止丢失、损坏或被篡改。
	1
	临沧市耿马县耿马大街264号
	30000.00
	自合同签订之日起至基坑支护工作完成，并提交基坑支护临近建筑物、构筑物全过程证据保全监测资料。


三、采购方式及成交标准

（一）采购方式：零星采购。

（二）采用零星采购的相关依据：该项目不在集中采购目录及电商化采购范围内、不属于公司各专业部门“小散杂”采购目录范围，所需购买的项目品类单项合同估算价在5万元（不含）以下，且不易形成批量采购，按照零星采购方式组织实施。根据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012 ）等规范要求，基坑工程需对周边环境进行监测和保护。证据保全不仅是对技术措施的延伸，也是对法律合规性的体现，确保施工方履行环境保护和邻近设施保护义务。基坑支护周边建筑物的证据保全，是法律、技术与风险管理的综合体现，若施工后出现沉降、裂缝、倾斜等问题，可对比施工前后的数据，明确责任归属。

（三）成交标准：质量和服务满足采购方案（技术规范书）要求且报价最低者成交。

四、资质要求（不满足任意一项作否决投标处理）
（一）通用资格：

(1)依法成立的法人或非法人组织，持有合法有效的企业法人营业执照（事业单位法人证书）、组织机构代码证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；

(2)近3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

(3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

(4)在地方政府及中国南方电网有限责任公司或云南电网有限责任公司范围内没有处于限制投标资格的处罚；

(5)未处在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果被列为失信被执行人的记录中，提供相关证明材料；

(6)本项目不接受联合体竞标。

（二）专用资格：投标人须具备建设工程质量检测资质。

五、其他要求（对方交付成果等内容）
（1）拟派项目负责人及监测人员需具有工程质量检测资质；
（2）基坑支护施工前、施工中、施工后对基坑周边建筑物、构筑物的外观、结构、裂缝、沉降、倾斜等现状进行详细记录，包括文字描述、拍照等，形成完整的影像资料和文字资料，书面文件由相关单位（监测单位、监理单位）及监测建筑物使用人签字确认，确保证据材料安全性，防止丢失、损坏或被篡改。

六、付款方式

将临沧耿马供电局生产业务用房附属楼项目临近建筑物、构筑物全过程证据保全监测资料统一提交给临沧耿马供电局建设管理中心后，开具等额的增值税专用发票，按照财务管理制度提交相关支付凭证，两个月内一次性完成费用结算支付。

零星采购风险提示表
	基本信息
	项目名称
	临沧耿马供电局生产业务用房附属楼项目临近建筑物、构筑物全过程证据保全监测技术服务采购



	
	申请编号
	

	
	项目类别
	服务
	项目概算金额

（元）
	30000.00

	
	采购部门

（项目单位）
	临沧耿马供电局建设管理中心
	承办人
	尹洁

	风险提示内容
	1.采购项目资金来源是否已落实。
	是☑/否□

	
	2.是否存在“拆分项目、化整为零”的情况。
	是□/否☑

	
	3.是否存在“违规设置采购门槛”的情况。
	是□/否☑

	
	4.是否存在“先实施后采购”的情况。
	是□/否☑

	
	5.是否已过会：采购方案要上支委会（党小组会），有上支委会（党小组会）的记录，形成《采购方案前置审查表》。
	是☑/否□

	
	6.是否已上传经审批的《零星采购计划审批单》。
	是☑/否□

	
	7.是否已知悉本表附件“附录”中的全部内容。
	是☑/否□

	
	8.是否存在其他问题。
	是□/否☑

	具体情况说明
	

	提示：本着对组织负责、对个人负责的原则，鼓励省公司集中采购项目的当事人及时主动将收受的钱物交公司监察部按规定处理，按当事人主动上交认定。各单位授权采购的项目中的当事人及时主动将收受的钱物交本级纪委，经审核同意后转交公司监察部按规定处理，按当事人主动上交认定。

	采购部门（项目单位）项目承办人（签字）： 

年     月     日


注：

1.风险提示内容中某个项目有不符合要求的条款，必须在“具体情况说明”栏中予以详细说明；若不存在问题，请填“无”。
2.本表由采购部门（项目单位）项目承办人填写并做好管控，采购归口管理部门保存。
3.其他附件：附录。

附录：
一、需求部门必须严格执行网省两级集中采购目录，禁止越权采购、拆分项目、化整为零：

（1）已列入网、省两级集中采购目录(含电子商城专区目录)类别的工程、服务、货物，各单位须严格执行集采结果，禁止采用零星采购。
    （2）未列入集中采购目录范围内的工程、服务、货物，同一类别全年累计采购金额在5万元以上，由各专业部门整合后省级集采。（工作要求：同类项目应由市局项目管理部门统筹发起采购，统筹后估算金额达5万元及以上需报公司专业归口管理部门组织采购，各单位（部门）禁止拆分项目、“化整为零”）
    （3）未列入集中采购目录范围内的工程、服务、货物，同一类别全年累计采购金额在5万元以下，原则上通过零星采购方式开展。

二、所有参加非招标采购的工作人员应当恪守职业道德，严禁有下列行为：

（1）私下接触供应商及与采购结果有利害关系的人；

（2）明知本人的亲属或者其他利害关系人直接或间接参与本项目的采购，不主动回避的；

（3）收受供应商、中介人以及其他利害关系人的财物或者其他好处；

（4）向供应商透漏采购文件的评审、成交供应商的推荐等情况；

（5）采购工作组成员与参与谈判的供应商存在利害关系或者自身为参与谈判供应商职工，不主动回避的；

（6）其他违反职业道德和工作纪律的行为。

三、任何单位和个人不得实施下列限制正当竞争的行为：

（1）以不合理的条件限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者组织参加谈判（询价）采购；

（2）对潜在供应商实行歧视待遇、差别待遇、行业限制、地域限制；

（3）其他限制正当竞争的行为。


[image: image2][image: image3][image: image4.png]


[image: image5.jpg]YUNINAN

POWIER GRID
CORPORATION]




