云南送变电工程有限公司2025年调试公司220kV巫家坝输变电工程主变油气套管试验工装租赁采购项目（零星采购）技术规范书

一、项目概况

220kV巫家坝输变电工程现已完成主变安装工作，即将开展主变试验工作，因主变压器套管为油气套管，无法按照常规试验接线方式正常开展变压器耐压试验，需向变压器生产厂家租赁借用专用设备油气套管试验工装（220kV主变专用六氟化硫套管试验工装），开展试验工作。

1.1、项目工期

合同签订之日起至2025年6月30日，具体期限以现场实际试验完成，验收合格时间为准。

1.2、工作内容

220kV巫家坝输变电工程主变油气套管试验工装租赁使用。

二、人员要求

试验工装设备厂家提供专用设备使用指导，需对220kV巫家坝输变电工程主变试验负责人进行安全技术交底。

三、设备要求

专用设备油气套管试验工装，满足现场正确开展试验工作，必须在合格有效期内。

四、质量安全要求

设备满足行业要求，设备质量过关，杜绝设备质量引起的事故发生。

- ★注：报价方式为总价报价，报价应包含设备租赁的全部费用（运输费、服务费、税费等）；供应商应能开具货物类专用增值税发票。