2025年云南十里阳光发展有限公司物业管理部栖云居3-6房屋漏水补漏服务采购

（零星采购）项目技术规范书

一、项目概要

云南十里阳光发展有限公司位于昆明市盘龙区昆曲高速公路6公里处，因业务需要，进行房屋漏水补漏服务项目采购。

二、服务范围

云南十里阳光发展有限公司位于昆明市盘龙区昆曲高速公路6公里处栖云居3-6栋房屋一楼餐厅顶部侧面横梁墙体出现漏水返潮发霉，需对此区域进行漏点查找及补漏、关联区域的装饰面修复服务。

三、基本要求

1.为确保项目有效推进，报价方在报价前需到达我公司对所采购项目进行踏勘，否则报价无效。项目联系人：云南十里阳光发展有限公司物业管理部沈志红，联系电话：13759559190，工作时间：9点至17点（节假日除外）。

2.报价方在报价前，应充分了解我公司此次采购项目的（基本状况、补漏技术、服务期间安全防范）要求等，参与报价即默认为完全响应相关要求。

3.报价方需具备房屋漏水补漏服务相关资质，确保所派的作业人员具备相关的专业知识和技能，熟悉漏点查找及漏水补漏、相关装饰修复以及相应的安全操作规范。

四、技术要求

1.报价方需提供此采购项目的漏点查找及补漏服务实施方案，所提供的方案有针对性和可行性。

2.报价方需对栖云居3-6栋房屋一楼餐厅顶部侧面横梁墙体出现漏水返潮发霉进行彻底处理，包括漏点查找、补漏服务，相关联的墙缝及琉璃瓦处理、樑体处理及场地装饰恢复、垃圾清运等。

五、安全要求

1.服务提供方应遵守采购方场地安全管理及进场时间要求，若不配合，禁止入场工作。

2.服务提供人员应有有效的意外伤害保险，进场人员需佩戴安全帽且有保护措施及安全监护人。

3.设置硬质围挡及夜间警示灯，工作区域与非工作区域物理隔离。

4.如服务方因违反安全要求或安全措施不到位等导致人员伤亡或财产损失，服务方应承担全部法律责任和赔偿责任。

六、质量承诺

1.依据《建设工程质量管理条例》第四十条“有防水要求的卫生间、房间、外墙面防渗漏保修期为5年”的标准，服务方须对此项服务出具相关质量承诺书。

2.质保期内出现渗漏实行48小时响应修复，若违反质量承诺，将设置为“黑名单”，禁止参与本公司其他采购项目。

七、验收标准

修复后经连续3个暴雨日或人工喷淋试验（模拟降雨量≥50mm/h）无渗漏。

八、报价方面

1.报价方式：单项报价（包含税）。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） | 报价单价（元） | 总价报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 栖云居3-6栋房屋一楼餐厅顶部侧面横梁处漏水补漏服务 | 1 | 项 | 9600.00 |  |  |

- 项目总价报价，按成交通知书报价结算服务费。

- 含3%或以上增值税专用发票。

- 收到成交通知书后5个工作日内到达并进行漏水点查找及补漏服务。

5.报价方在报价时应提供与该项目有关联的营业执照、报价联系人及联系电话、增值税专用发票税率证明、具备房屋漏水补漏服务相关资质、质量承诺书。

九、付款方式

- 此服务项目结束后按验收标准验收合格，且采购方收到服务方开具符合要求的增值税专用发票后30日内一次性结算此服务款项。