## Sheet1
钦州供电局变电管理二所试验班仪器维修项目服务报价明细表
标包号 | 标包名称 | 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 维修项目 | 单价最高限价（元） | 年度日常维护最高限价（台/年/元） | 合计（单位：元） | 备注
1-1 | 钦州供电局变电管理二所试验班仪器维修项目 | 1 | 试验变压器操作箱 | CZX-5kVA | 电压U无显示 | 2000 | 500 | 2500
|  | 2 | 变压器直流电阻测试仪 | BZC3391A | >20A功能无法使用 | 3000 | 500 | 3500
|  | 3 | 变压器变比测试仪 | ZS6810 | 无法开机 | 4000 | 500 | 4500
|  | 4 | 电容电流测试仪 | GL-616 | 无法开机 | 3000 | 500 | 3500
|  | 5 | SF6气体综合分析仪 | STP1000A+ | 仪器数据测量不准确 | 5000 | 500 | 5500
|  | 6 | 绝缘电阻测试仪 | AVO-S1-568 | 无法加压，提示乱码 | 5000 | 500 | 5500
|  | 7 | 绝缘电阻测试仪 | MIT1025-AU | 无法加压，提示乱码 | 5000 | 500 | 5500
|  | 8 | 便携式应急电源 | LB6006F-2000 | 无法开机 | 2000 | 500 | 2500
|  | 9 | 便携式应急电源 | E2000 | 无法开机 | 2000 | 500 | 2500
|  | 10 | GIS局放测试仪 | PDT-840UH | 仪器数据测量不准确 | 6500 | 500 | 7000
|  | 11 | 电热温保干燥箱 | 101-2 | 无法开机 | 2000 | 500 | 2500
合计 | [7 empty] | 45000