南方鼎元资产运营有限责任公司

2025年建筑物防雷装置年度检测服务采购

- 项目概况：

- 为保障我司广州市番禺区番禺电力科技园A、B栋、广州市天河区华穗路6号大楼、广州市东风东路846号天联大厦、香山路2号南网党校建筑设施设备安全，提前做好雷雨季节到来前的预防工作，现采购防雷装置检测服务，检测内容包含防直击雷措施（天面接闪器、引下线、金属构件、金属管道等）、防闪电电涌侵入、接地装置、等电位连接、防雷装置的安装材料规格等内容。

番禺电力科技园A、B栋地上均为8层，建筑高度均为36.3m，A栋建筑面积14315.25㎡，B栋建筑面积14234.35㎡。华穗路6号大楼，建筑面积43631.73㎡（单体楼）,地上22层、地下三层。天联大厦建筑面积7981.79㎡，楼高34m。香山路2号项目建筑面积26718㎡，办公楼地上三层、地下一层，楼高15m，综合楼地上四层，地下一层，楼高18m。

- 规范要求：

- 报价人需要按照《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）及《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T21431-2015）标准执行年度检测，并出具检测报告。

- 报价要求：

- 投标人报价不得高于广东省物价局核定的防雷设施检测服务收费标准。

- （一）总报价

| - 南方鼎元资产运营有限责任公司防雷系统年度检测预算 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目地点 | 年度费用（元） |
| 1 | 天联大厦 |  |
| 2 | 香山路2号 |  |
| 3 | 华穗路6号 |  |
| 4 | 番禺电力科技园A、B栋 |  |
| 合计 |  |  |
| 含税（6%） |  |  |
| 总计 |  |  |

- （二）分项报价：

- （1）天联大厦建筑物防雷装置检测点：

| 建筑物名称 | 收费项目 | 测点数 | 单价 | 检测费小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公楼 | 避雷带 | 2 |  |  |
|  | 不等高避雷带 | 4 |  |  |
|  | 冷却塔 | 4 |  |  |
|  | 水罐 | 2 |  |  |
|  | 电梯接地 | 4 |  |  |
|  | 均压环及各窗阻过渡电阻 | 8 |  |  |
| 合计价格 |  |  |  |  |

（2）香山路2号建筑物防雷装置检测点：

| 建筑物名称 | 收费项目 | 测点数 | 单价 | 检测费小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公楼 | 接闪器 | 20 |  |  |
|  | 引下线 | 8 |  |  |
|  | 接地装置 | 4 |  |  |
|  | 浪涌保护器 | 6 |  |  |
| 综合楼 | 接闪器 | 28 |  |  |
|  | 引下线 | 12 |  |  |
|  | 接地装置 | 8 |  |  |
|  | 浪涌保护器 | 6 |  |  |
|  | 等电位 | 8 |  |  |
|  | 太阳能板 | 6 |  |  |
| 旗杆 | 接地装置 | 3 |  |  |
| 合计价格 |  |  |  |  |

（3）华穗路6号大楼项目点

| 建筑物名称 | 收费项目 | 测点数 | 单价 | 检测费小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公楼 | 避雷带 | 6 |  |  |
|  | 不等高避雷带 | 3 |  |  |
|  | 冷却塔 | 3 |  |  |
|  | 金属棚架 | 4 |  |  |
|  | 通信天线 | 4 |  |  |
|  | 擦窗吊机 | 4 |  |  |
|  | 电梯接地 | 6 |  |  |
|  | 烟筒 | 12 |  |  |
|  | 预留电气接地 | 28 |  |  |
|  | 均压环及各窗阻过渡电阻 | 36 |  |  |
| 合计价格 |  |  |  |  |

（4）番禺电力科技园A、B栋

| 建筑物名称 | 检测项目 | 测点数 | 单价 | 检测费小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 写字楼 | 屋面接闪器 | 36 |  |  |
|  | 引下线 | 76 |  |  |
|  | 电梯接地 | 8 |  |  |
|  | 金属栏杆 | 8 |  |  |
|  | 预留接地端子 | 16 |  |  |
|  | 浪涌保护器 | 4 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |