## 维修配件基准价
公司党校（人才发展中心）2025年电器维修及日杂其他配件类材料采购及配送服务项目基准价
单位：人民币（元）
序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注
1 | 电磁阀 | （一寸）250-25,220V | 个 | 1 | 240
2 | 电磁阀 | 2W500-50 2寸 AC220V | 个 | 1 | 400
3 | 电磁阀 | AC220V DN40 | 个 | 1 | 280
4 | 饮水机电磁阀 | 24V2分排水 | 个 | 1 | 30
5 | 饮水机电磁阀 | 24V2分给水 | 个 | 1 | 30
6 | 饮水机电磁阀 | 24V3分给水 | 个 | 1 | 30
7 | 饮水机电源开关 | 2脚 16A | 个 | 1 | 6
8 | 芬德进口继电器 | 8脚16A 0001 Type 40.61S 230VAC | 个 | 1 | 60
9 | 正泰交流接触器 | 18A 220V | 个 | 1 | 35
10 | 正泰中间继电器 | JZC1-22 220V | 个 | 1 | 40
11 | 小便池感应电池盒 | DC公头6V | 个 | 1 | 10
12 | 小便池感应电池盒 | DC公头6V | 套 | 1 | 15
13 | 小便池感应电池盒 | TOTO小便池专用 | 套 | 1 | 15
14 | 空气开关 | 2P C50A | 个 | 1 | 95
15 | 时控开关 | KG816B 220V | 个 | 1 | 60
16 | 空气开关 | 2P/25A | 个 | 1 | 55
17 | 空气开关 | 2P/20A | 个 | 1 | 50
18 | 空气开关 | 2P/16A | 个 | 1 | 45
19 | 空气开关 (带漏电小型断路器) | 正泰 3P 63A | 个 | 1 | 80
20 | 五孔地插 | 10A 2500W 全铜 | 个 | 1 | 75
21 | 明装十五孔插座 | 10A | 个 | 1 | 21
22 | 开关插座盖板 | 86型C3 | 个 | 1 | 3
23 | 插座防水盒 | 86型 | 个 | 1 | 4.5
24 | 防水开关电源 | 12V 20A | 个 | 1 | 3
25 | 加热管 | 220V/380V通用4000W | 个 | 1 | 40
26 | 开水器加热管 | 紫铜 63盘 380V 12KW | 个 | 1 | 55
27 | 开水器温控器 | 功率220V/16A 调节温度30-110度（螺丝接口） | 个 | 1 | 20
28 | 叮当门铃 | 明装机械 | 个 | 1 | 12
29 | 请勿打扰门铃 | 自复位86型 | 个 | 1 | 20
30 | 取电卡 | 自复位86型 | 个 | 1 | 30
31 | 调光开关 | 630W | 个 | 1 | 25
32 | 高压限流熔断器 | 12kv 63Ａ | 个 | 1 | 68
33 | 2芯电缆护套线 | DVR1.5*1.5 | 卷 | 1 | 550
34 | 2芯电缆护套线 | DVR2.5*2.5 | 卷 | 1 | 750
35 | 3芯电缆护套线 | DVR1.5*1.5*1.5 | 卷 | 1 | 600
36 | 3芯电缆护套线 | DVR2.5*2.5*2.5 | 卷 | 1 | 950
37 | 3芯电缆护套线 | DVR4*4*4 | 卷 | 1 | 1600
38 | 多股铜芯线 | BVR2.5平方/100米 | 卷 | 1 | 300
39 | 多股铜芯线 | BVR1.5平方/100米 | 卷 | 1 | 200
40 | 多股铜芯线 | BVR4平方/100米 | 卷 | 1 | 500
41 | 多股铜芯线 | BVR6平方/100米 | 卷 | 1 | 700
42 | 多股铜芯线 | BVR10平方/50米 | 卷 | 1 | 600
43 | 多股铜芯线 | 双色BVR1.5平方/100米 | 卷 | 1 | 180
44 | 多股铜芯线 | 双色BVR2.5平方/100米 | 卷 | 1 | 280
45 | 多股铜芯线 | 双色BVR4平方/100米 | 卷 | 1 | 450
46 | 多股铜芯线 | 双色BVR6平方/100米 | 卷 | 1 | 500
47 | 橡胶电缆线 | 3*1.5平方 | 卷 | 1 | 400
48 | 橡胶电缆线 | 3*2.5平方 | 卷 | 1 | 600
49 | 橡胶电缆线 | 4平方*5芯 | 卷 | 1 | 1500
50 | 橡胶电缆线 | 6平方*5芯 | 卷 | 1 | 2000
51 | 单股铜芯线 | BV1.5 | 卷 | 1 | 150
52 | 单股铜芯线 | BV2.5 | 卷 | 1 | 200
53 | 单股铜芯线 | BV4 | 卷 | 1 | 350
54 | 单股铜芯线 | BV6 | 卷 | 1 | 500
55 | 单股铜芯线 | BV10 | 卷 | 1 | 750
56 | 单股铜芯线 | BV16 | 卷 | 1 | 1200
57 | 硅胶编织高温线 | 1.5平方 | 卷 | 1 | 190
58 | 硅胶编织高温线 | 2.5平方 | 卷 | 1 | 285
59 | 多芯控制线 | （AVVR/RVV）6*1.5平方 | 卷 | 1 | 850
60 | 多芯控制线 | （AVVR/RVV）4*1.5平方 | 卷 | 1 | 620
61 | 明装十孔插座 | 10A(86*86) | 个 | 1 | 15
62 | 明装五孔插座 | 10A(86*86) | 个 | 1 | 8
63 | 明装三孔插座 | 16A(86*86) | 个 | 1 | 10
64 | 暗装三孔插座 | 16A(86*86) | 个 | 1 | 15
65 | 暗装五孔插座 | 10A(86*86) | 个 | 1 | 10
66 | 移动式插座长线盘 | 3芯1.5平方 50米 | 个 | 1 | 650
67 | 铜鼻子 | DT-10 | 个 | 1 | 2
68 | 铜鼻子 | DT-16 | 个 | 1 | 3
69 | 铜鼻子 | DT-25 | 个 | 1 | 4
70 | 铜鼻子 | DT-35 | 个 | 1 | 5
71 | 铜鼻子 | DT-50 | 个 | 1 | 6
72 | 铜鼻子 | DT-70 | 个 | 1 | 8
73 | 保温台加热管 | 220V 2.5KV 110cm | 根 | 1 | 75
74 | 远红外线石英管 | 220V 300W 28CM | 根 | 1 | 6.2
75 | 10寸排风扇 | 开孔28*28cm | 台 | 1 | 55
76 | 万能遥控器 | 空调专用 | 个 | 1 | 15
77 | 空开电箱 | 明装4位 | 个 | 1 | 30
78 | 空开电箱 | 明装6位 | 个 | 1 | 40
79 | 空开电箱 | 明装10位 | 个 | 1 | 50
80 | 空开电箱 | 明装12位 | 个 | 1 | 60
81 | 空开电箱 | 明装15位 | 个 | 1 | 70
82 | 热水器漏电开关 | 10A | 个 | 1 | 35
83 | 明装单控开关 | 86型 | 个 | 1 | 10
84 | 明装双控开关 | 86型 | 个 | 1 | 15
85 | 明装三控开关 | 86型 | 个 | 1 | 20
86 | 直流电源 | 24V 2A | 个 | 1 | 35
87 | 直流电源 | S-200W-5 输出5V40A | 个 | 1 | 85
88 | 直流电源 | S-200W-12 输出12V16.6A | 个 | 1 | 85
89 | 直流电源 | S-200W-18 输出18V11A | 个 | 1 | 85
90 | 直流电源 | S-200W-24 输出24V8.3A | 个 | 1 | 85
91 | 热过载继电器 | JR36-20 6.8-11A | 个 | 1 | 18
92 | 通用型交流接触器 | 380V CJX2 50/11 | 个 | 1 | 16.5
93 | 交流接触器 | CJX2-1810 | 个 | 1 | 25
94 | 交流接触器 | 220V CJX2-2501 | 个 | 1 | 30
95 | 交流接触器 | LR2-D1310C | 个 | 1 | 60
96 | 交流接触器 | CJX20910 | 个 | 1 | 20
97 | 交流接触器 | C7X2-1210 | 个 | 1 | 25
98 | 交流接触器 | CJX2-1810 380V | 个 | 1 | 30
99 | 交流接触器 | 2510/380V | 个 | 1 | 30
100 | 开关柜门锁 | MS308-3 | 个 | 1 | 40
101 | 电热管 | 36KW-380V-L650 | 个 | 1 | 600
102 | 交流接触器 | 380V/220V/20-80A伏施耐德 | 个 | 1 | 400
103 | 断路器 | CHNT-NM1LE-125S/3300(In100A、400V) | 个 | 1 | 90
104 | 缺水水极 | 1寸2极300mm | 个 | 1 | 50
105 | 水位电极 | M16*1.5 | 个 | 1 | 22
106 | 电机综合保护器 | JD-5，1-100A\380V | 个 | 1 | 45
107 | 开关交流接触器 | CJX2S-9511 | 个 | 1 | 200
108 | 刷卡器主板 | 12v | 个 | 1 | 30
109 | 绝缘摇表 | ZC25B-3(500V) | 台 | 1 | 200
110 | 电锅炉控制主板 | 威孚V20.0 | 块 | 1 | 500
111 | 除湿机控制主板 | 220V/380V通用 | 块 | 1 | 200

## 日杂其他配件类基准价
公司党校（人才发展中心）2025年电器维修及日杂其他配件类材料采购及配送服务项目基准价
单位：人民币（元）
序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注
1 | 麻花钻头 | 4.2mm 1支装 高硬度不锈钢 打孔 | 支 | 1 | 3
2 | 麻花钻头 | 直柄含钴3.0mm | 支 | 1 | 2
3 | 瓷砖胶 | 420g | 瓶 | 1 | 18
4 | 铸工胶 | 50ml | 组 | 1 | 16
5 | 油性焊接剂 | 50g | 支 | 1 | 7
6 | 防水胶布 | 25mm*5M*0.7mm | 卷 | 1 | 6.8
7 | 墙纸修补胶 | 墙纸壁纸粘接修补胶胶水 | 支 | 1 | 10
8 | 梯平齿锯片 | 7寸 | 片 | 1 | 50
9 | 合金圆锯片 | 4寸 | 片 | 1 | 12
10 | 金刚石切割片 | 105*20/16*1.1mm | 片 | 1 | 20
11 | 污水泵 | 220V 750W | 台 | 1 | 450
12 | 污水泵 | 220V 1300W | 台 | 1 | 600
13 | 污水泵 | 220V 2200W | 台 | 1 | 850
14 | 污水泵 | 380V 1500W | 台 | 1 | 580
15 | 污水泵 | 380V 2200W | 台 | 1 | 900
16 | 包线理线管 | 20mm/1.5米 黑色 | 条 | 1 | 2
17 | 烫平机导向带 | 100米/盘 1.5cm | 盘 | 1 | 40
18 | 聚酯无纺布 | 10cm*100m（整卷） | 卷 | 1 | 20
19 | 彩条布 | 8M*8M | 组 | 1 | 65
20 | 工业皮带 | B2250 | 个 | 1 | 16
21 | 工业皮带 | A737Li | 条 | 1 | 4
22 | 防撞护角 | 中号 | 个 | 1 | 1.5
23 | 防撞护角 | 大号 | 个 | 1 | 2
24 | 感应门皮带 | 10米 | 条 | 1 | 110
25 | 铝合金吊顶检修口 | 450*450mm | 个 | 1 | 25
26 | 压力表缓冲管 | 304不锈钢 m20*1.5 | 根 | 1 | 22
27 | 铝箔胶带 | 4.8cm*10m | 卷 | 1 | 7.2
28 | 铸铁地沟盖 | 长500mm宽200mm厚20mm | 块 | 1 | 15
29 | 铸铁地沟盖 | 长500mm宽300mm厚30mm | 块 | 1 | 60
30 | 铸铁地沟盖 | 长600mm宽400mm厚30mm | 块 | 1 | 90
31 | 水泥井盖 | 86*60*13cm | 块 | 1 | 60
32 | 复合井盖 | 60*60cm | 个 | 1 | 80
33 | 三角皮带 | A28 | 条 | 1 | 4
34 | 三角皮带 | A-52 | 条 | 1 | 8.5
35 | 三角皮带 | A765 | 条 | 1 | 7.5
36 | 三角皮带 | A840 | 条 | 1 | 4.5
37 | 三角皮带 | A957 | 条 | 1 | 5
38 | 三角皮带 | A1067 | 条 | 1 | 8
39 | 三角皮带 | A1300 | 条 | 1 | 12
40 | 三角皮带 | A1350 | 条 | 1 | 13
41 | 三角皮带 | A1600 | 条 | 1 | 15
42 | 三角皮带 | B-56 | 条 | 1 | 16
43 | 三角皮带 | B-1620 | 条 | 1 | 16
44 | 三角皮带 | B-2200 | 条 | 1 | 18
45 | 三角皮带 | B-2700 | 条 | 1 | 20
46 | 法兰片 | 16KG,DN25(外径110mm*内径34/36) | 片 | 1 | 7.5
47 | 法兰片 | 16KG,DN40(外径140mm*内径47/50) | 片 | 1 | 12
48 | 法兰片 | 16KG,DN50(外径155mm*内径57/60) | 片 | 1 | 15
49 | 带孔法兰 | PVC-90 | 组 | 1 | 18
50 | 法兰高温球阀 | DN65 | 个 | 1 | 220
51 | 法兰高温球阀 | DN50 | 个 | 1 | 135
52 | 法兰高温球阀 | DN40 | 个 | 1 | 115
53 | 法兰高温球阀 | DN25 | 个 | 1 | 80
54 | 法兰高温球阀 | DN20 | 个 | 1 | 75
55 | 减压阀 | Y43H-16，DN50 | 个 | 1 | 450
56 | 手动截止阀 | DN65 | 个 | 1 | 230
57 | 手动截止阀 | DN50 | 个 | 1 | 150
58 | 手动截止阀 | DN40 | 个 | 1 | 100
59 | 手动截止阀 | DN25 | 个 | 1 | 60
60 | 法兰高温球阀 | DN65 | 个 | 1 | 220
61 | 法兰高温球阀 | DN50 | 个 | 1 | 135
62 | 潜水泵 | 380V 3KW | 台 | 1 | 850
63 | 污水泵 | 380V 0.75KW | 台 | 1 | 350
64 | 污水泥浆泵 | 380V 3KW 管口2寸杆长1.8米+电机0.4米一共2.2米，NL50-12-3，流量：20-30方，杨程：12-14米 | 台 | 1 | 1300
65 | 三相电机 | Y2-90S-8 B3 380V 0.37KW | 台 | 1 | 1000
66 | 三相异步电动机 | Y132S2-2 7.5KW | 套 | 1 | 1100
67 | 三相异步电动机 | Y132S1-2 5.5KW | 台 | 1 | 1100
68 | 电动卷帘门电机 | JMWD412-(600) | 条 | 1 | 800
69 | 电动卷帘门电机 | 300KG | 条 | 1 | 500
70 | 风机盘管电机 | YSK110 | 台 | 1 | 155
71 | 池塘喷泉增氧泵 | 750W | 台 | 1 | 425
72 | 压力表 | Y-150(0-1.6MPA) | 只 | 1 | 65
73 | 冷热自吸泵 | PW-750A | 台 | 1 | 650
74 | 冷热水自吸喷射泵 | PHJ-1500JE | 台 | 1 | 550
75 | 工业累时器 | HM-1 AC220-240V | 个 | 1 | 45
76 | 压力表 | 螺牙1/8 | 个 | 1 | 16
77 | 铅酸蓄电池 | N200（1000）12V200Ah | 个 | 1 | 1500
78 | 轴流风机 | 380V 180*180*60mm | 个 | 1 | 90
79 | 轴流风机 | 380V 150*150*50mm | 个 | 1 | 45
80 | 高温柱塞阀 | DN20 | 个 | 1 | 65
81 | 法兰盘式软接头 | DN50 | 个 | 1 | 45
82 | 黄油 | 800g | 桶 | 1 | 41
83 | 齿轮油 | 10升/桶 | 桶 | 1 | 110