[image: image1.jpg]SOUTRIERN POWIER





[image: image2.jpg]SOUTRIERN POWIER





[image: image3.jpg]o [ e 75 BB

CHINA SOUTHERN POWER GRID






北海培训分公司2025-2027年农药残留检测试剂购置配送项目 

服务标准及要求
一、项目概况

为保障北海培训评价基地（以下简称“基地”）农药残留检测工作的正常开展,保证学员用餐安全需求，需要购置农药残留检测试剂及零配件，以保证基地的正常营运。

二、服务内容

服务内容：农药残留快速检测试剂（每套规格要求：缓冲试剂2套, 胆碱酯酶、显色剂及底物各1瓶）、枪头、比色皿、移液器。
预估数量如下：

	序号
	物品名称
	规格
	单位
	数量

	1
	农药残留快速检测试剂
	缓冲试剂2套，
胆碱酯酶、显色剂及底物各1瓶
	套
	240

	2
	枪头
	5ml
	个
	50

	3
	枪头
	100ul
	个
	50

	4
	比色皿
	10mm
	个
	40

	5
	移液器
	1-5ml
	把
	1

	6
	移液器
	50ul-200ul
	把
	1


三、采购配送服务要求：
1.具体品种及数量：按北海培训分公司采购需求品种及数量配送。

2.配送详细地址：广西北海市侨港镇西侧美景路2号、西藏路22号。

3.农药残留检测试剂费用包含包括税费、运费、人工费和其他费用等。
4.供货方必须在约定时间内完成配送，提供详细的物资配置清单，包括试剂、专用工具和备品备件，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容，并在各个方面符合国家法律法规、行业标准对质量、规格和性能要求。

5.本项目自合同约定之日起,服务期至2027年12月31日。

6.本项目据实结算，结算金额=基准价×（1-下浮率）×实际数量。
四、供应商售后服务要求

4.1 按照采购方要求将农药残留试剂配送指定地点，并完成农药残留试剂交货，期间相关费用由供货方承担。货物到货时，包装必须完好无缺。进行农药残留试剂交货时，双方共同到现场进行验收，货物通过初步查验、符合约定供货数量、规格后，双方在货物清单上共同签字，收货方出具交货验收证明，交货验收证明写明的日期即视为正式交货的日期。

4.2 若货物与装箱数目不相符，箱内货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格、质量等不符合合同规定，供货方应承担修理、更换、退货、削价、解除合同、赔偿违约金等违约责任。

4.3 农药残留试剂交货前货物的毁损、灭失或丢失的风险由供货方承担。

4.4厂家供应的物资出厂日期至到货日期不得超过3个月。

4.5 功能要求:适用于新鲜蔬菜水果中的有机磷类和氨基甲酸酯类农药残快速检测。

农药残留检测试剂:内含：胆碱酯酶、底物、显色剂、缓冲剂，符合国家卫生部食品卫生监督检测所颁发的国家标准。

五、其他要求

5.1 能够及时响应采购方需求，并配备至少一名专人服务和联系采购方，形成定期汇报、沟通的渠道。

5.2 针对采购农药残留试剂工作中所出现的临时性、紧急问题进行及时反馈汇报并提出解决方案。

5.3 联系人与采购方积极沟通，提前告知需协助的事宜。

5.4.贮藏条件：冰箱2-8℃避光保存；

北海培训分公司2025-2027年农药残留检测试剂购置配送项目





服务标准及要求





2025年2月�








