玉林供电局2025年信息机房蓄电池组

更换安装项目

技术规范书

广西电网公司玉林供电局

2025年4月

- 总则

  - 投标要求

    - 投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

    - 本技术规范书主要描述玉林供电局2025年信息机房蓄电池组更换安装项目要求有关事项。

    - 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

    - 投标方应提供满足本技术规范书要求的实施方案及报价，实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

    - 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

    - 投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

    - 投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。

    - 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

    - 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

    - 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

    - 招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

    - 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

    - 有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

  - 投标方职责

1）投标方须提供的施工方法和技术要求应符合国标和南方电网的企业标准。

2）中标人应按照施工方案和合同约定，保质保量完成现场工作。

3）中标人应遵守电力安全规程的各项规定，在确保安全的情况下开展工作。作业现场必须随时接受招标人代表的检查与指导，对一切不安全行为及时予以纠正。

4）确保现场施工安全，有序组织施工人员、设备厂家完成现场施工作业。

5）委派1-2名项目技术负责人，项目施工服务时，项目技术负责人应常驻现场，负责现场安全施工以及与招标方对接等相关事宜。项目技术负责人及其它主要人员必须有安装和调试同类设备3 年以上工作经验，如招标人认为该人员不胜任时可以要求更换，中标人应按照招标人要求及时更换。

6）在保证质量的前提下，有计划推进项目进度，工期滞后于计划时，应及时、合理的调整进度计划，补充人力、物力、财力资源，确保项目按时竣工。

7）配合招标人做好隐蔽工程验收。

8）负责整个项目资料的整理与移交，确保资料的完整性、正确性。

9）项目验收合格后，提供两年免费质保服务，中标人应积极、及时处理现场故障，以免影响招标人的正常运行。

  - 招标方职责

1）负责对本技术规范书进行解释。

2）保留对本技术规范书增删、修改的权利。

3）有权对投标方的技术建议内容进行取舍。

4）协助中标方开展现场相关工作。

5）确认投标方提供的相关资料和文件。

6）负责提供现场施工的条件及必要的支持。

7）协助现场设备布置及沟通与协调。

8）组织现场验收。

- 2.应遵循的主要标准

本项目的工作应遵循以下标准和文件要求：

通用标准与规范

《智能建筑设计标准》（GB 50314-2015）

《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）

《通信管道与通信工程设计规范》（GB 50373-2006）

《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

《供配电系统设计规范》（GB 50052-2009）

《电气装置安装工程蓄电池施工及验收标准》（DL/T 5892-2024）

综合布线系统相关标准与规范

《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311-2016）

《综合布线系统工程服务及验收规范》（GB 50312-2007）

机房工程相关标准与规范

《计算机场地通用规范》（GB/T 2881-2011）

《数据中心基础设施施工及验收标准》（GB50462-2024）

安全技术防范系统相关标准与规范

《安全防范工程技术规范》（GB 50348-2018）

信息系统防雷与接地相关标准与规范

《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB 50343-2012)

《电子设备雷击保护守则》（GB 7450-87）

- 3.采购范围

## 3.1采购工作范围

投标人必须负责完成本项目以下工作内容：

- 按照甲方要求，拆除玉林供电局信息机房蓄电池室6组蓄电池组共192节蓄电池。

- 按设计要求完成安装玉林供电局蓄电池室6组蓄电池组共192节蓄电池；完成调试和投入使用。

（3）将拆除的旧蓄电池拉到指定地点。（暂定为玉林供电局泉东仓库）

## 3.2项目范围和内容

本次采购的范围和内容如下，乙方应按此进行响应并分项报价，按服务说明提供相关材料，并完成安装：

| 序号 | 设备名称 | 工程服务说明 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蓄电池拆除 | - 竞标方提供玉林供电局信息机房蓄电池的拆除服务，蓄电池的规格均为贫液阀控式铅酸蓄电池(12V100Ah） | 192 | 节 |
| 2 | 蓄电池安装、调试 | - 1、负责完成新采购的192节蓄电池安装。 - 2、负责完成安装后的蓄电池以及蓄电池监测设备的测试调试，达到运行条件后申请验收。 | 192 | 节 |
| 3 | 蓄电池回收 | - 1、将已拆除蓄电池拉到指定地点。 | 192 | 节 |

备注：以上设备拆除、安装调试服务内容及相关材料为基本估算，以现场实际为准。新采购蓄电池、蓄电池柜、连接线、蓄电池监测设备由玉林供电局现场提供。

## 3.3交付时间、地点

### 3.3.1  交付地点

服务地点：玉林供电局调度大楼19楼信息机房蓄电池室。

### 3.3.2  交付时间

服务周期：甲供物资全部到货后（以甲方通知乙方时间为准）60天内。本技术规范书范围和内容要求2025年6月30日前完成。

验收交付时间：以招标人提出的时间要求为准。

## 3.4质量保证期

本项目投标人完成的所有工程安装调试内容提供不少于2年的免费保修期（仅安装调试问题），自项目验收通过移交之日起计算。

- 4.资格及授权要求

- 4.1投标人通用资格要求

- 4.1.1投标人必须是中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。

- 4.1.2投标人在招标人处完整办理完成供应商登记手续，是招标人登记的有效供货商、服务商。

- 4.1.3投标人具备有效的营业执照，营业执照的经营范围应包含本项目招标的物资类别。

- 4.1.4不接受联合体投标。

- 4.1.5投标人没有被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单（https://www.creditchina.gov.cn/）。

- 4.2投标人专用资格要求

投标人应具备电力工程施工总承包资质‌或者承装（修、试）电力设施许可证‌。

- 5.设备安装要求

## 5.1蓄电池安装

新购192节蓄电池的上架、接线、调试等，包含电池监测设备和模块拆装、调试。

- 6.安全服务要求

投标方派出的现场实施人员需持有对应工种的上岗资质或操作资质证书，包括但不限于电工作业、高空作业、安全员等。

所有现场实施人员应该遵从关于现场安全服务、文明服务的要求，不得超越工作范围工作。

投标人负责现场环境及服务条件勘察，确保满足服务条件。服务操作必须严格按照国家法律法规执行，采取必要的安全防范措施，服务现场搭设好安全防护措施，服务影响范围及时告知园区其他单位人员并做好相应的警戒、警示，安排安全人员现场监护。做到文明服务、安全服务。

投标方派出的现场实施人员应该严格按照现场实施方案的内容开展现场实服务作，并采取必要的风险防控措施。因现场实施人员操作不当、扩大工作范围、不按工服务方案内容操作而导致设备损坏、人身伤亡等安全生产事故事件，投标方应承担相关责任，造成招标方经济损失的，投标方应赔偿相应的经济损失。

投标人必须为所有现场服务人员购买人身意外保险。

- 7.其他要求

本项目组织技术主要包含以下几个方面。

  - 7.1 项目组织与计划

- 7.1.1 投标文件应全面描述人员安排、项目管控措施、人员资历介绍、相应的质量管理体系等。投标文件还应全面描述本项目的工作内容，工作方式或要求、进度安排、计划提交成果或交付物、质量控制措施等。

- 7.1.2 投标人中标后在开工实施至验收合格期间，应委派1-2名项目技术负责人，项目技术负责人应常驻现场，负责与招标人联系。项目技术负责人及其它主要人员必须有安装和调试同类设备 5 年以上工作经验，如招标人认为该人员不胜任时可以要求更换，中标人应按照招标人要求及时更换。

- 7.1.3 投标人中标后必须在接到招标人通知后的 3 天内派员到达现场，并服从招标人的统一安排。在实施过程中，必须服从招标人在进度、质量、施工管理等多方面的管理要求，组织、协调各方进行设备安装。

## 7.2 项目进度

7.2.1 本项目要求中标人在合同签订后5个工作日内制定详细的进度安排表，本技术规范书范围内的工作总体要求在2025年6月30日前完成，中标人应采取有效的工期保证措施。

- 7.2.2 投标方必须响应并承诺下列要求：投标方应在投标书中根据招标人要求的服务、工作产品交付日期，提出详细的项目进度表及工作组织安排，合同签订时将在此基础上确定最终进度。投标方应明确对最短可行项目进度的承诺。

## 7.3 项目变更

- 7.3.1 中标人在设备或系统上做出任何超出合同规定的调整，必须经过招标人的同意。如果发现设备或系统的性能指标已严重影响质量和进度，中标人必须事先取得招标人的同意才能做出调整。

- 7.3.2 招标人可以根据项目的实际情况向中标人发出更改通知，包括增加或减少设备材料的数量，中标人应在招标方的要求的期限内完成修改工作。

## 7.4 检验和测试

7.4.1 安装结束后，中标人负责对所有安装、布线、设备等进行全面的检查与测试，然后完成系统的局部及整体的调试工作。

7.4.2 中标人必须承担所有测试的记录工作，并分别以书面和电子文件的形式向招标人提交测试报告。中标人提交的测试报告必须签署并加盖单位章。

7.4.3 中标人必须修复在测试中发现的故障或缺陷，并承担修复故障或缺陷所发生的费用。招标人有权追究中标人由于修复故障或缺陷造成工期延误而产生的损失。

7.5.4 招标人有权采用中标人同意的测试方法及仪器，对中标人提供的测试报告进行抽样复查，如果发现抽样复查结果与中标人提供的测试报告有不一致，招标人有权对中标人提供的测试报告质疑，并要求中标人重新进行全面测试，由此造成的费用及工期延误损失由中标人负责。

## 7.6 竣工验收

7.6.1 竣工验收的条件：

1）中标人按照施工方案和合同约定完成所有施工工作，并经过中标人自检及预验收。

2）所有资料准备齐全，包括验收报告、试验记录、批复文件等。

3）中标人符合政府或有关管理机构规定的其他任何竣工条件。

## 7.7 技术及保修服务

7.7.1 中标人应采取可行的施工组织及技术服务保障措施，保证与招标人进行有效沟通，确保项目的顺利进行和圆满完成。

7.7.2 中标人应对本项目提供为期二年的安装质量保证期，质量保证期内凡属于非招标人或第三方人为责任导致的缺陷或异常，中标人应无条件提供免费修复（原则上紧急缺陷7天内完成修复，一般缺陷15日内完成修复，异常一个月内完成修复）。