## 物资采购需求清单
附件1：
物资采购清单
序号 | 材料名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
500kV版纳变扩建主变工程
1 | 1kV胶木支柱绝缘子 | 统一颜色，红色，高度40mm，配螺栓 | 套 | 400
交货地址：云南省西双版纳州勐养镇卡可田500kV版纳变电站
曲靖供电局2024年500kV曲靖变电站共计14台500kV断路器、13组500kV隔离开关更换施工项目
1 | 胶木绝缘子 | 统一颜色，红色，高度40mm，配不锈钢螺栓 | 只 | 800
交货地址：云南省曲靖市茨营镇500kV曲靖变
220kV双桥输变电工程
1 | 铜铝复合片 | 125*125，厚度4mm以内 | 片 | 64
2 | 铜铝复合片 | 60x60，厚度4mm以内 | 片 | 30
交货地址：云南省西双版纳州勐海县220kV双桥变电站
昆明供电局2023年500kV庄乔变电站加装固定直流融冰装置项目
1 | 铜铝过渡板 | 150×150×10mm | 套 | 84
交货地址：昆明市晋宁区晋城镇500kV庄乔变
500kV喜平变扩建第三台主变工程
1 | 支柱绝缘子 | G-25,1kV配套两侧不锈钢螺 | 个 | 800
2 | 支柱绝缘子 | ZA-6T（户外型）配套两侧不锈钢螺丝 | 个 | 36
3 | 防尘服 | 白色 | 套 | 10
4 | 光电转换器 | AC220V，百兆多模LC光口 | 个 | 8
5 | 光纤接线盒 | ST光口 | 个 | 8
交货地址：云南省曲靖市沾益区白水镇大德村500kV喜平变电站