## 问题质询
南方电网能源供应链中心电力设备“检储配”一体化改造项目EPC总承包招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 8639BB4A66F14A999E38B4AA4D983E5B | 0907603986B0417D8BB5C6F0F3F7262AZ253 | 招文中提到的：与本项目招标内容相关的项目业绩，具体指的是哪些内容？是否为招文2.2项目概况中：本项目主要建设内容中电力物资仓库的智能仓库建设、仓储智能调控系统建设、智慧园区建设和电力物资仓库配套工程建设均为本项目招标内容相关的项目 | *** | 商务 | 项目 | 南方电网能源供应链中心电力设备“检储配”一体化改造项目EPC总承包招标 | 2025-04-10 17:29:32 | 2025-04-10 20:02:00 | 已发送 | 正式投标 | “与本项目招标内容相关的项目业绩”是指电力设备智能自动化仓储类场所新建、改造工程（施工、设计、EPC总承包三种方式之一，不含分包），可被认定为智能自动化仓储类场所建设项目合同需包含以下内容之一：①含有堆垛机或四向穿梭车智能自动化立库建设；②含有AGV设备、智能行吊、传输系统、监控传感设备等智能仓储设备系统集成。
2 | 1B76A015939249369A9FB34823EA1E5E | 0907603986B0417D8BB5C6F0F3F7262AZ253 | 投标技术文件格式要求中，每一个目录章节均由要求“请根据投标人资格要求、评审办法技术评审部分的具体要求、技术规范要求（如有）等招标文件相关要求编制，并提供相关证明材料。”如招标文件第242-246页等，相关证明材料分别指的是什么？ | *** | 通用技术 | 标的 | 南方电网能源供应链中心电力设备“检储配”一体化改造项目EPC总承包招标 | 2025-04-11 10:55:51 | 2025-04-11 11:13:30 | 已发送 | 正式投标 | 包括但不限于根据投标人资格要求、评审办法技术评审部分的具体要求、技术规范要求（如有）等编制的总承包管理方案、设计方案、设备安装集成方案、采购计划、信息与文档管理方案等，具体以招标文件要求为准。
3 | 2FCDA0EB725B446DAD7CE632A563542F | 0907603986B0417D8BB5C6F0F3F7262AZ253 | 1、澄清问题：请招标方提供具体专用合同条款及支付方式？ | *** | 商务 | 项目 | 南方电网能源供应链中心电力设备“检储配”一体化改造项目EPC总承包招标 | 2025-04-11 14:25:53 | 2025-04-16 15:03:20 | 已发送 | 正式投标 | 专用合同条款及支付方式以合同为准。
4 | C5045909F3A84FFDAE3E7D81612A3719 | 0907603986B0417D8BB5C6F0F3F7262AZ253 | 评标办法中“项目招标内容相关的项目业绩”，是否包含设计、或施工，或总承包项目业绩？ | *** | 商务 | 项目 | 南方电网能源供应链中心电力设备“检储配”一体化改造项目EPC总承包招标 | 2025-04-11 17:54:10 | 2025-04-16 15:02:26 | 已发送 | 正式投标 | “与项目招标内容相关的项目业绩”包含设计、或施工、或总承包项目业绩（不含分包）。
5 | DCDD9B1A6D354119BA71898BA763E312 | 0907603986B0417D8BB5C6F0F3F7262AZ253 | 技术规范书P61/P62页服务器、交换机、防火墙均提到“所提供产品的CPU、DRAM颗粒、Flash、交换转发芯片等配置信息须同时提供安全可靠芯片证明材料及承诺函（附件四）”，现投标阶段暂无法确定产品的具体型号和配置，请问对应证明材料指的是什么？ | *** | 通用技术 | 标的 | 南方电网能源供应链中心电力设备“检储配”一体化改造项目EPC总承包招标 | 2025-04-11 21:46:43 | 2025-04-16 15:01:59 | 已发送 | 正式投标 | 招投标阶段，投标单位需提供服务器、交换机、防火墙等设备的关键参数，确认设备的品牌范围，明确安全可靠要求，并提供投标单位（联合体方式投标牵头单位）针对设备的安全可靠承诺函即可。
6 | 9D2D3CDB8EB04A84AD8D72E683E65B22 | 0907603986B0417D8BB5C6F0F3F7262AZ253 | 技术规范书附件四：承诺函及其附表，内容“设备厂商名称：XX (公章或电子章）”是指厂家名称及盖章，还是指投标单位的名称及盖章。 | *** | 通用技术 | 标的 | 南方电网能源供应链中心电力设备“检储配”一体化改造项目EPC总承包招标 | 2025-04-11 21:46:48 | 2025-04-16 15:01:18 | 已发送 | 正式投标 | 提供投标单位（联合体方式投标牵头单位）的承诺函及盖章。
7 | E6675D52263F4ECDAF137459A43F20A3 | 0907603986B0417D8BB5C6F0F3F7262AZ253 | 技术规范书的附件四：承诺函及其附表。其内容描述“我公司承诺XX中物资品类XX标的XX的投标产品XX品牌XX型号设备在附表所列信息真实有效”，在现阶段无法确认具体的品牌及型号，如何提供相关材料？ | *** | 通用技术 | 标的 | 南方电网能源供应链中心电力设备“检储配”一体化改造项目EPC总承包招标 | 2025-04-11 21:46:55 | 2025-04-16 15:00:43 | 已发送 | 正式投标 | 招投标阶段，投标单位需提供服务器、交换机、防火墙等设备的关键参数，确认设备的品牌范围，明确安全可靠要求，并提供投标单位（联合体方式投标牵头单位）针对设备的安全可靠承诺函即可。
8 | 80701C598E6140F18DF5D2FF0CE4613D | 0907603986B0417D8BB5C6F0F3F7262AZ253 | 专用资格要求中，施工负责人要求：“具备二级注册建造师执业资格（机电专业），同时持有项目经理安全生产考核合格证（B 类）。”施工负责人“具备一级注册建造师执业资格（机电专业），同时持有项目经理安全生产考核合格证（B 类）”，是否满足资格要求? | *** | 商务 | 项目 | 南方电网能源供应链中心电力设备“检储配”一体化改造项目EPC总承包招标 | 2025-04-11 21:46:59 | 2025-04-16 14:59:41 | 已发送 | 正式投标 | 满足要求。招文中所述施工负责人“具备二级注册建造师执业资格（机电专业），同时持有项目经理安全生产考核合格证（B 类）”为施工负责人所具备的最低资格要求。
9 | 6AD55001895C453A8A573E274AD56BD3 | 0907603986B0417D8BB5C6F0F3F7262AZ253 | 提疑（一）、3.2.2.3智能平置仓库 的（2）四向穿梭车库区中的四向穿梭车不少于6台，和表3.2-5平直仓库方案按配置表中，四向穿梭车数量为4台，互相矛盾，请确认四向穿梭车数量是4台还是6台？ 提疑（二）、表 3.2-3 重载（3t）堆垛机立体仓库配置说明表中，整体出入库效率：≥120托/h。 表 3.2-4 重载（2t）堆垛机立体仓库配置说明表中，整体出入库效率：≥120托/h。故重载（3t）堆垛机立体仓库和重载（2t）堆垛机立体仓库的总整体出入库效率：≥240托/h。 而表表3.2-6立体库技术指标中，重载（3t）堆垛机立体仓库和重载（2t）堆垛机立体仓库的总整体出入库效率：≥120托/h。整体出入库效率参数互为矛盾。 请确认重载（3t）堆垛机立体仓库和重载（2t）堆垛机立体仓库的总整体出入库效率是≥120托/h，还是≥240托/h？ 提疑（三）、《通用服务器政府采购需求标准（2023版）》及《操作系统政府采购需求标准（2023版）》 招标文件无这两附件，请提供这两文件。 提疑（四）、《工作站政府采购需求标准（2023版）》 招标文件无这附件，请提供该文件。 提疑（五）、《一体式计算机政府采购需求标准（2023版）》 招标文件无这附件，请提供该文件。 提疑（六）、《数据库政府采购需求标准（2023版）》 招标文件无这附件，请提供该文件。 | *** | 通用技术 | 标的 | 南方电网能源供应链中心电力设备“检储配”一体化改造项目EPC总承包招标 | 2025-04-12 11:49:37 | 2025-04-16 14:59:15 | 已发送 | 正式投标 | 提疑（一）回复：确认四向穿梭车数量是不少于6台。 提疑（二）回复：重载（3t）堆垛机立体仓库整体出入库效率：≥120托/h。重载（2t）堆垛机立体仓库整体出入库效率：≥120托/h。确认重载（3t）堆垛机立体仓库和重载（2t）堆垛机立体仓库的总整体出入库效率是≥240托/h。 提疑（三）回复：详见“财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023版）》的通知”及“财库【2023】34号财政部 工业和信息化部关于印发《操作系统政府采购需求标准（2023版）》的通知”； 提疑（四）回复：详见“财政部 工业和信息化部关于印发《工作站政府采购需求标准（2023版）》的通知”； 提疑（五）回复：详见“财政部 工业和信息化部关于印发《一体式计算机政府采购需求标准（2023版）》的通知”； 提疑（六）回复：详见“财政部 工业和信息化部关于印发《数据库政府采购需求标准（2023版）》的通知”。
10 | 92836D8197664975BF6960014B2DB9A0 | 0907603986B0417D8BB5C6F0F3F7262AZ253 | 3.2.2.7.3四向穿梭车技术要求 单台作业效率≥30托/h，业内基本没法做到，建议在理想工况下≤15托/小时。 | *** | 通用技术 | 标的 | 南方电网能源供应链中心电力设备“检储配”一体化改造项目EPC总承包招标 | 2025-04-12 16:27:56 | 2025-04-16 15:07:07 | 已发送 | 正式投标 | 单台作业效率≥30托/h是指单台四向穿梭车出库和入库的复合作业效率≥30托/h。