南方电网系统运行大安全管理线索式智能挖掘及分析应用辅助管理模块建设

技术规范书

中国南方电网电力调度控制中心

二〇二五年五月

目  录

1	项目综述	1

1.1	标准规范	1

1.2	项目概况	2

1.2.1	项目背景	2

1.2.2	改造目标	2

1.2.3	项目内容	3

1.2.4	建设范围	3

2	技术要求	4

2.1	项目总体要求	4

2.2	应用功能要求	4

2.2.1	系统运行大安全管理数据资源接入	4

2.2.2	系统运行大安全管理数据预处理及智能聚类功能	5

2.2.3	系统运行大安全管理数据监控功能	6

2.2.4	大模型训练及智能问答模块	6

2.2.5	大安全管理智库生成功能	8

2.2.6	智能辅助分析决策功能	8

3	项目管理要求	9

3.1	项目进度要求	9

3.1.1	项目进度管理应包括但不限于以下内容	9

3.1.2	设计联络会	10

3.2	项目交付项	10

4	质量保证及售后服务要求	10

4.1	技术维护支持服务	10

4.2	技术支持人员要求	10

5	工程目标及效果	11

项目综述

标准规范

- 《电力监控系统安全防护规定》（国家发展和改革委员会令2014年第14号）

- 《电力监控系统安全防护总体方案》（国能安全[2015]36号）

- 《电力行业信息安全等级保护管理办法》（国能安全[2014]318号）

- 《电力行业网络与信息安全管理办法》（国能安全[2014]317号）

- 《电力行业信息系统安全等级保护基本要求》（电监信息[2012]62号）

- 《电力监控系统网络安全防护导则》（GB/T 36572-2018）

- 《电力监控系统网络安全技术管控工作内容及流程（2020年版）》

- 《关于印发南方电网电力监控系统网络安全全域防御与纵深防御体系建设工作方案的通知》（南方电网总调〔2020〕4 号）

- 《电力信息系统安全检查规范》（GB/T 36047-2018）

- 《物联网信息交换和共享 第1部分：总体架构》（GB/T 36478.1）

- 《物联网信息交换和共享 第2部分：通用技术要求》（GB/T 36478.2）

- 《信息安全技术 信息安全风险评估规范》（GB/T 20984-2007）

- 《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）

- 《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

- 《地区电网调度自动化系统设计规程》（DL/T 5002-2021）

- 《电力系统调度自动化设计技术规程》（DL/T 5003-2017）

- 《电力调度自动化系统运行管理规程》（DL/T 516-2006）

- 《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》（Q/CSG1204009-2015）

- 《中国南方电网电力监控系统安全防护管理办法 》(Q/CSG212001-2015)

- 《中国南方电网电力调度管理规程》（Q/CS212045-2011）

- 《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范（Q/CSG 1204005-2017）

- 《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》（Q/CSG1204009-2015）

- 《南方电网公司数字化转型和数字电网建设行动方案（2024年版）》

- 《南方电网调控一体化深化提升工作方案》

- 《中国南方电网有限责任公司“十四五”数字化规划》

- 南方电网公司数字生产“十四五”行动计划

- 《南方电网公司信息化项目预算编制与计算方法（2020年修订版）》

- 《南方电网公司生产项目准入及预算标准（2022年版）》

- 《南方电网调度云上业务系统及公共服务技术管控工作指引（2022年版）》

项目概况

项目背景

近年来，随着南方电网数字化转型和数字电网建设的深入推进，需进一步提高电网系统的自动化水平、数据分析和优化能力，实现电网系统的智能化运行和管控。目前，电力行业的快速发展和电网规模的不断扩大，南方电网在保障电力供应、提高系统运行效率的同时，也面临着日益严峻的安全挑战。系统运行大安全管理作为确保电网安全稳定运行的关键环节，其重要性不言而喻。然而，由于系统运行大安全管理的专业性强、复杂度高，目前缺乏有效的智库（包括专业机构、数据信息资源等）支撑，这在一定程度上制约了南方电网系统运行大安全水平的提升。

因此，为了解决大安全管理资源匮乏、管理机制局限性等问题，提升电网安全运行管理水平，亟需开展本系统的升级改造工作。

改造目标

本项目通过在南方电网系统运行安全监督管控系统上进行线索式智能挖掘及分析应用辅助管理模块建设，能够构建出支撑系统运行大安全管理的智库支撑体系，为电网安全管理提供决策支持、政策建议和智能分析等服务，辅助安全管理工作进行，提升南方电网系统运行大安全管理水平和管理效率，确保电网安全稳定运行。

项目内容

本项目主要内容如下：

- 系统运行大安全管理数据资源接入：接收合法合规的网内外数据资源（包括相关法律法规、政策文件、制度标准、论文、专利等信息），形成支撑系统运行大安全管理的不同类型的信息资源库。功能包括系统运行大安全管理数据资源接收和数据摆渡；

- 系统运行大安全管理数据预处理及智能聚类功能加装：在安全三区对原始数据进行数据清洗与预处理和数据智能聚类分组管理，对多源数据进行安全预处理，形成结构化的系统运行大安全管理信息资源库；

- 系统运行大安全管理数据监控功能加装：对数据资源进行可视化展示，对数据交互任务提供监控看板，支持对异常进行报警推送至相关人员；

- 大模型训练及智能问答模块加装：创建不同类别的分析模型，利用大模型训练及算法调试等技术，实现对信息资源库内容的训练，完成问题识别、问题答案生成等；

- 大安全管理智库生成功能加装：通过对信息资源库的智能分析，生成大安全管理智库，包括国家法律法规政策类，社会文献、专利论文类，企业安全管理类，企业应急管理处置类等类别，提供数据智能检索、数据预览等功能；

- 智能辅助分析决策功能加装：主要包括大安全管理问题政策导向分析、大安全管理问题聚焦分析、事件动态分析及整改成效展示分析、安全隐患智能告警分析及优化推荐、定制化报告智能写手功能；

建设范围

本项目在南网调度云主节点上建设部署，建设内容为南网总调系统运行大安全管理线索式智能挖掘及分析应用辅助管理模块，影响总调调度、水新、保护、自动化、技经等各专业用户。本项目不涉及关键信息基础设施部分的改造。

技术要求

项目总体要求

本项目建设内容基于南方电网系统运行安全监督管控系统上进行线索式智能挖掘及分析应用辅助管理模块建设，应与现有系统运行安全监督管控系统平台具有良好的兼容性、稳定运行、可维护性高、人机界面友好、有较强的可扩展性。

本项目建设内容应基于南方电网系统运行安全监督管控系统的组织架构及系统权限管理等公共服务进行建设。

本项目建设内容的部署架构应最大化利用已有资源进行部署，并且能与系统新增资源实现必要的业务数据贯通，本次新增的功能，部署在调度云III区。中间通过调度DMZ区、南网云IV区和南网云五区的相关文件数据传输应用实现数据摆渡。

根据本系统实际定级，本项目将遵照等保二级系统的相关要求进行建设、测评。

系统建设内容遵循《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国密码法》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GBT22239-2019）、《电力监控系统安全防护规定》（国家发改委14号令）、《电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范》（国能安全〔2015〕36号）、《中国南方电网电力监控系统安全防护技术规范》（Q/CSG1204009）等网络安全防护的相关要求。

应用功能要求

系统运行大安全管理数据资源接入

系统运行大安全管理数据资源接入用于南网云五区、南网云四区、调度DMZ区、调度云三区数据交互，包括系统运行大安全管理数据资源接收和数据摆渡功能。

系统运行大安全管理数据资源接收

由于互联网信息的特殊性，受制于网络安全管控，无法通过公司内已建设互联网接口获取，项目所需系统运行大安全管理相关数据资源由项目合作方负责从互联网侧推送至系统。在南网云五区公有云部署数据接收程序，负责接收合法合规的大安全管理数据资源，包括法律法规、政策文件、技术标准、学术论文、技术专利等，并采用符合网络安全管理要求的方式将这些数据资源接入系统。数据在南网云五区不落地。

数据摆渡

数据摆渡业务在南网云五区、南网云四区和调度DMZ区部署，主要负责将南网云五区数据接收程序接收到的数据传递至应用三区。

在南网云侧，利用南网云配置的防病毒软件进行文件全面扫描，做好恶意代码查杀再进行传输；在调度云侧，利用调度云或总调网安配置的防病毒软件，做好恶意代码查杀再进行落地。

系统运行大安全管理数据预处理及智能聚类功能

系统运行大安全管理数据预处理及智能聚类功能在调度三区部署，主要包括数据清洗与预处理、数据脱敏管理和数据智能聚类分组管理功能模块。

数据清洗与预处理

采集到的原始数据往往包含混乱、冗余和格式不统一等问题，该模块通过数据清洗技术，如去重、格式化、数据类型自动转换等，对数据进行初步处理，消除数据中的错误、干扰和冲突，提高数据的准确性和完整性，提高数据质量。

数据脱敏管理

本模块基于针对涉及个人隐私或敏感信息的数据，该模块能够按照既定规则对数据进行脱敏处理，如替换或删除敏感信息，以保护数据隐私和安全。

数据智能聚类分组管理

基于预设的关键词库，包括采集、抽取关键字的相关配置，该模块对清洗后的数据进行关键字抽取，识别出与安全管理相关的核心概念和主题。同时，运用智能聚类等技术，通过计算法律法规、政策文件、技术标准、学术论文、技术专利等信息数据点之间的相似度，将相似度高的数据点划分到同一个组中，并进行分组数据展示，形成结构化的系统运行大安全管理信息资源库。

系统运行大安全管理数据监控功能

数据资源可视化展示

本模块包括对集成法律法规、政策文件、技术标准、学术论文、技术专利等不同类型文件进行数据展示，包括数据类型、时间、关键信息展示、附件预览、下载等功能

监控看板及报警推送

监控看板及报警管理提供实时监控功能，查看数据交互的执行状态和进度，同时，当任务执行出现异常或失败时，控制台会及时发送报警信息给管理员，以便及时处理。

大模型训练及智能问答模块

大模型训练及智能问答模块依托南网总调已有的调度人工智能大模型进行建设。系统将梳理后的大安全管理信息资源库中的数据输入调度人工智能大模型进行逐一训练，在大模型的算力以及大安全管理问题聚焦分析模型和事件动态感知分析模型支撑下，建设本功能，提升南方电网系统运行大安全管理水平。

大安全管理政策导向分析模型创建及训练

基于大安全管理信息资源库进行政策导向分析模型创建，包括利用人工智能及大模型相关技术，开展对信息资源库的结构化分析、政策发布的时效性、政策文件的关联性、政策管理的方向性等内容，形成政策导向的分析模型，并基于信息资源库及分析模型进行训练。

大安全管理问题聚焦分析模型创建及训练

基于大安全管理信息资源库进行问题聚焦分析模型创建，包括利用人工智能及大模型相关技术，开展对信息资源库的结构化分析、问题聚焦识别、发展趋势评估、关键领域，形成问题聚焦的分析模型，并基于信息资源库及分析模型进行训练。

大安全管理事件动态感知分析模型创建及训练

基于大安全管理信息资源库进行事件动态感知分析模型创建，包括利用人工智能及大模型相关技术，开展对信息资源库的结构化分析、进行事件动态问题识别、事件动态判断、事件动态发展规律预测、事件造成影响范围评估等内容，形成大安全管理信息资源库的分析模型，并基于信息资源库及分析模型进行训练。

大安全管理智能告警模型创建及训练

基于大安全管理信息资源库及业务系统已有数据，进行大安全管理智能告警模型创建，包括利用人工智能及大模型相关技术，开展对信息资源库及业务系统数据的结构化分析、安全隐患数据及整改措施内容对比规则等，形成大安全管理信息资源库的智能告警分析模型，并基于信息资源库及分析模型进行训练。

智能问答模块加装

具体功能要求如下：

- 提供聊天对话形式的咨询界面。

- 提供默认的对话提示选项，如最近的热门问题、最新的市场规则解读等，可由后台进行手动配置，也可由算法自动生成。

- 可对每个用户保存以往的对话记录

- 用户可操作删除以往的对话记录

- 针对法律法规等明确条文，在给出答案时应给出具体的原文段落引用链接。

- 在无法理解用户问题时（如用户输入错误或明显无关），能给出报错提示信息，避免给出不准确的回答。

所有用户的咨询记录应形成记录文件并在后台归档，方便后续进行分析并完善AI模型的训练，归档时间可配置，到期提示清理，并在预定的记录存储空间即将耗尽时发出告警。

大安全管理智库生成功能

国家法律法规政策类

结合信息资源库中相关的法律法规、政策文件等内容，进行数据智能化处理，形成文库式数据看板，包括法律法规、政策文件的时效性、文档标题及内容的关键信息提取展示，并提供数据智能检索、数据预览等功能。

社会文献、专利论文类

结合信息资源库中相关的社会文献、专利论文等内容，进行数据智能化处理，形成文库式数据看板，包括社会文献、专利论文成果信息、文档标题及内容的关键信息提取展示、并提供数据智能检索、数据预览等功能。

企业安全管理类

结合信息资源库中相关的安全管理类内容，进行数据智能化处理，形成文库式数据看板，包括安全管理类信息涉及领域、发布时间、文档标题及内容的关键信息提取展示、并提供数据智能检索、数据预览等功能。

企业应急管理处置类

结合信息资源库中相关的应急管理类内容，进行数据智能化处理，形成文库式数据看板，包括应急管理类信息涉及领域、发布时间、文档标题及内容的关键信息提取展示、并提供数据智能检索、数据预览等功能。

智能辅助分析决策功能

大安全管理政策导向分析

结合大安全管理法律法规、政策文件、技术标准等内容，分析安全管理未来发展方向，形成趋势图，包括责任划分变更、重点管控内容、新增管控事项、涉及范围等相关内容。

大安全管理问题聚焦分析

结合数据挖掘内容（针对事故事件或安全生产运行等相关报告），提取大安全相关问题聚焦点，统计安全管理的聚焦点及原因剖析，生成问题聚焦全览图表，形成问题焦点库。

事件动态分析及整改成效展示分析

对于挖掘的同类型安全事件相关信息进行数据分析，包括同类事件发生的规律，含发生的时间点、时间周期、事件导火索、事件影响范围、造成危害等信息；

对于事件内容的整改措施进行分析展示，对于取得较好成效的整改措施进行分析展示，包括整改周期、整改措施、整改成效等内容。

安全隐患智能告警分析及优化推荐

对于挖掘的同类型安全事件及已有的安全隐患数据，进行安全隐患演变分析，实现针对同类事件的类比，预测未来发展趋势，并结合系统现有整改措施与同类整改措施的智能化对比，进行智能化告警及措施优化推荐。

定制化报告智能写手功能

基于大安全管理智库及人工智能技术，该模块能够自动生成安全政策法规分析、安全形势分析、共性问题分析及整改提升措施等报告。报告内容涵盖安全管理、安全形势、共性问题、整改提升措施等多个方面，以图表、文字等形式直观展现分析结果。同时，支持报告的导出功能，方便用户进行进一步的研究和应用。

项目管理要求

项目进度要求

项目进度管理应包括但不限于以下内容

在了解项目特点的前提下，根据本标段的工期目标，提交总体进度计划，并定期提交阶段性工作计划。

制定详细的项目建设进度计划，按照合同的进度计划制定具体的实施计划，定期跟踪检查，对可能发生的工程延误提出相应对策。

定期或不定期地召开或参加项目例会、协调会议等，向项目管理办公室汇报项目进展情况，提交进度报告，及时解决相关问题。

建立项目变更流程，记录项目变更历史。

设计联络会

为便于合同的执行、审查和确定系统设计方案，中标方与招标方应根据需要举行设计联络会，除按合同规定举行的设计联络会外，双方可以根据需要约定对方举行额外的设计联络会；

每次设计联络会中标方、招标方双方均应签署会议纪要，该纪要将视为合同的组成部分。

项目交付项

交付南方电网系统运行安全监督管控系统1套。（包含大安全管理线索式智能挖掘及分析应用辅助管理模块，含运行大安全管理数据资源接入、系统运行大安全管理数据预处理及智能聚类功能、系统运行大安全管理数据监控功能、大模型训练及智能问答模块、大安全管理智库生成功能、智能辅助分析决策功能）。

质量保证及售后服务要求

技术维护支持服务

- 软件质量保证期：系统通过验收后一年。

- 系统发生故障后，投标方需马上作出响应。

- 中标方提供售后服务及售后服务的组织情况。

- 在系统生命周期内，如果招标方需要对中标方所供系统进行升级扩容、购买备品备件和质保期后的技术服务等，投标方负责协助完成。

- 中标方应根据解决问题所需的专门技术，派遣专人处理紧急事件。

- 中标方提供的技术维护服务不得免除中标方所负的质量保证责任。

技术支持人员要求

中标方必须建立南方电网系统运行安全监督管控系统上进行线索式智能挖掘及分析应用辅助管理模块建设运行维护支持团队，负责系统在质保期内的技术保障、故障处理和服务响应支持。运行维护支持团队要求如下：

- 中标方必须提交质保期内技术支持服务流程图；

- 运行维护支持团队必须设置维护总体负责人，总体负责人专门负责质保期内所有技术支持的协调工作、中标方与招标方的所有正式联络等工作；

- 中标方应提交运行维护支持团队人员名单和相关资料，所有人员必须经招标方选择和认可。如无特殊原因并未经招标方许可，该人员名单在合同执行过程中不允许更改。

工程目标及效果

任务1：系统运行大安全管理数据资源接入、数据预处理及智能聚类加装、数据监控功能加装

预期效果：通过系统运行大安全管理数据资源接入、数据预处理及智能聚类加装、数据监控功能的加装，解决了相关安全知识分布面广阔，难以形成系统的知识体系，导致安全风险管理能力受限等问题。能够形成结构化的系统运行大安全管理信息资源库，包括但不限于法律法规、政策文件、技术标准、学术论文、技术专利等，为后续的安全分析和决策提供可靠的数据支持，并将采集到的安全数据进行可视化展示，促使安全管理人员能够迅速掌握最新安全管理相关信息，及时发现并响应潜在的安全威胁，减少安全事件的发生和影响。有利于安全管理人员进行深入分析，为制定更加科学、合理的安全策略提供有力支持，提升电网安全运行水平。

任务2：大模型训练及智能问答模块加装，提升智能化管理水平

预期效果：通过完成大模型训练及智能问答模块加装，利用大模型的智能分析能力，为管理层提供更加精准、全面的决策支持。解决系统运行大安全管理无法全面、深入地处理和分析大量数据，决策依赖于有限或片面的信息等现象，解决大量日常查询和咨询，释放人力资源，使工作人员能够专注于更高价值的任务，同时，减少人为错误和延误，提高整体工作效率。随着技术的不断进步和需求的不断变化，系统可以灵活调整和优化，以适应新的应用场景和需求，一定程度提高安全管理的智能化水平，提升相关人员的工作效率。

任务3：大安全管理智库生成功能、智能辅助分析决策功能加装

预期效果：通过大安全管理智库生成功能的加装，能够整合行业内外专家知识、历史案例、政策法规等多源信息，形成一个全面、系统的大安全管理智库，解决在大安全管理过程中，缺乏多元化及信息化的数据支撑，导致决策支持不足，不利于强化专业管理等问题，为电网安全管理提供丰富的知识资源和决策参考，助力提升电网安全管理的专业性和前瞻性，在面对复杂的安全问题时，管理者可以迅速调阅相关案例、法规和政策，结合智能分析结果，做出更加科学、合理的决策；通过智能辅助分析决策功能的加装，能够自动生成安全政策法规分析、安全形势分析、共性问题分析及整改提升措施等报告，为管理者提供决策参考，提高管理员的决策效率和管理水平，通过智能化手段提升管理员的决策效率和电网安全管理水平，为电网的可持续发展奠定坚实基础。

工程总体目标及效果：提高电网大安全管理的智能化管理水平，加快安全管理人员对于最新政策法规、安全管理相关的知识积累，从而对于电网安全管理提出更加合理且完善的管理建议，辅助管理人员决策，提升智能化管理水平。本项目实施后，能提升工作人员的工作效率，提高大安全管理的管理效率，一定程度提高电网安全管理水平。