## 问题质询
广东电网公司2025年框架招标（主配网混凝土电缆盖板）(二次招标)澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 投标保函受益人填写哪个单位？是招标人，还是招标代理公司？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（主配网混凝土电缆盖板）(二次招标) | 招标人。
2 | 在招标公告2.4中资格审查方式为资格后审，2.6中为南网资格预审，请问是否是要通过了南网资格预审的供应商才能参与投标？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（主配网混凝土电缆盖板）(二次招标) | 不冲突。本项目“主配网混凝土电缆盖板”按“电缆沟盖板”的资格预审结果执行。投标人必须在南方电网公司发布的、有效期内的资格预审供应商合格名单范围内（以招标公告发布前（含当天）的名单为准）。
3 | 招标文件里2.4资格审查方式是资格后审，2.6（4）中按“电缆沟盖板”资格预审执行。请问是否要先通过资格预审才能参与投标？资格预审要怎么参加？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（主配网混凝土电缆盖板）(二次招标) | 不冲突。本项目“主配网混凝土电缆盖板”按“电缆沟盖板”的资格预审结果执行。投标人必须在南方电网公司发布的、有效期内的资格预审供应商合格名单范围内（以招标公告发布前（含当天）的名单为准）。
4 | 技术结构化评标要素表(主配网混凝土电缆盖板)：其他评分项-提供关键技术参数表中所有要求的型式试验报告为5分，非型式试验报告则为0分。电缆沟盖板类别没有型式试验报告标准，常规为委托检测，请问此项是否作不同的评分要求或更改为符合南网标准技术指标要求的检测报告即可？ | 专用技术 | 标的 | 主配网混凝土电缆盖板 | 有资质的第三方机构出具的报告也有效。
5 | 招文中“本次招标适用于广东电网有限责任公司（不含广州供电局）的所有项目”，能否请招标方明确各地区权重比？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（主配网混凝土电缆盖板）(二次招标) | 最终以实际框架结果有效期内发生的采购量为准。
6 | 1、物资明细报价表的数量为1，附件5物资权重表的权重是否为每个规格的实际数量？如何区分每个标包各类货物的权重？ 2、请招标方提供行人盖板、行车盖板、井压顶、异形盖板等单位钢筋含量。 | 通用技术 | 标的 | 主配网混凝土电缆盖板 | 1.权重系数仅用作各投标人评标价计算依据，不代表最终的实际数量承诺。各标包权重一致。 2.不提供，盖板参数满足要求即可。
7 | 关键技术参数表中，关键指标允许响应情况 中只有”符合”一项要求，投标方保证值比标准参数值优，能否填写“优于”应答？ | 专用技术 | 标的 | 主配网混凝土电缆盖板 | 只有符合选项的参数只能填写符合。
8 | 关键技术参数表中，打“”/“”的是否需要填写应答保证值？ | 专用技术 | 标的 | 主配网混凝土电缆盖板 | 是，关键技术参数表“投标方保证值”、“投标方证明材料所在页码”两列需要填写。
9 | 问题1：在《配网盖板关键技术参数表》和《重型和轻型钢筋混凝土中盖板关键技术参数表》中，各项参数值的型式试验报告要求均为“\”，但是证明材料均要求“第三方试验报告”，是否意味着不需提供盖板的型式试验报告，仅提供“第三方试验报告”即可；问题2：若无盖板的型式试验报告，在《技术结构化评标要素表(主配网混凝土电缆盖板)》中，最后一项要求为“提供关键技术参数表中所有要求的型式试验报告为5分，非型式试验报告则为0分。”此处是否提供第三方试验报告即可，而不是型式试验报告。 | 通用技术 | 标的 | 主配网混凝土电缆盖板 | 1.关键技术参数表“型式试验报告要求”列为“\”的无需提供型式试验报告； 2.提供有资质的第三方检测机构出具的报告即可。
10 | 技术评分中，有一项为：生产和试验设备的评分项，里面列明了“供应商具有自动计量的搅拌站、自动计重喂料机、张拉设备、坑式养护设施、行车、自有吊装车辆、试验台、裂缝检测仪等生产及试验设备，产品标准应用规范。”根据生产工艺，制作盖板是不需要张拉设备、坑式养护设施，请明确是否需要提供这些设备？ | 专用技术 | 标的 | 主配网混凝土电缆盖板 | 按招标文件要求执行。
11 | 本次招标采用”资格预审"。根据国务院国资委、国家发展改革委近日联合印发《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》九（一）条“大力扶持中小企业发展“，能否请招标方放开此限制，改为资格后审？让更多潜在的中小企业投标人能参与本次投标？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标（主配网混凝土电缆盖板）(二次招标) | 按招标文件要求执行。
12 | 技术规范书通用部分：5.1原材料列明：主要原材料：C40及以上细石混凝土，碎石的最大粒径不宜超过30mm，含泥量不得大于1%；HRB400、HPB300钢筋、边框钢材、钢纤维（如有）。采用清水混凝土施工工艺，工厂化制作而成。但是技术评分原材料水平要求的是：水泥、集料、水、外加剂、填缝结构胶、钢筋均制定了入厂检验标准，入厂检验项目符合技术规范书的相关标准要求，并按标准要求进行入厂检验。请问集料、水、外加剂、填缝结构胶的相关标准要求？ | 通用技术 | 标的 | 主配网混凝土电缆盖板 | 原材料的参数要求如在技术规范书中没有特别说明，则该材料满足对应的国标、行标要求即可。
13 | 对于技术评分项“技术研发团队”，本项目首次招标和二次招标的评审要求不完全相同，二次招标的评审要求存在争议： 1、请问“公司除去一线生产工人以外的总人数”怎么定义及如何证明？ 如果有投标人，未按实际情况统计，采用虚报，把除“中高级职称或本科及以上学历的技术人员”以外的员工都声称是“一线生产工人”，把普通员工都归类为“一线生产工人”，就可以算出很高的占比甚至可以达到100%，在评审时拿到高分，如此一来，会对严格统计的其它投标人不公平。 请问“公司除去一线生产工人以外的总人数”有没有清晰的、能由权威机构的证明文件证实的界限？ 2、请问评审标准中提及的人员，“中高级职称或本科及以上学历的技术人员”或“一线生产工人”或“公司总人数”是否都以社保为准？ 3、二次招标的评审标准存在容易虚报的争议，是否可以改用首次招标的评审标准？ | 通用技术 | 标的 | 主配网混凝土电缆盖板 | 1、投标方可通过人员组织架构信息、工牌等资料证明人员是否为一线生产工人； 2、人数均需提供社保证明； 3、按本次招标文件要求执行。