## 问题质询
广东电网公司2025年框架招标（66kV交流断路器）(二次招标)澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 1、请贵公司明确：物资编码“2025010600000050”所对应的66kV罐式断路器CT变比、准确级及容量各是多少？ 2、请贵公司明确：物资编码“2025010600000051”所对应的66kV罐式断路器CT变比、准确级及容量各是多少？ 3、请贵公司明确：物资编码“2025010600000052”所对应的66kV瓷柱式断路是否带电流互感器？若带，电流互感器的电压等级、变比、准确级及容量各是多少？若不需要，是否可按“不适用”响应？ 4、请贵公司明确：物资编码“2025010600000053”所对应的66kV瓷柱式断路是否带电流互感器？若带，电流互感器的电压等级、变比、准确级及容量各是多少？若不需要，是否可按“不适用”响应？ | 专用技术 | 标的 | 66kV交流断路器 | 按技术规范书专用部分及设计院提供图纸确定。 问题1、2：罐式断路器CT变比、准确级及容量等相关参数根据各需求单位结合实际工程需要及相关设计要求确定。 问题3、4：瓷柱式断路器不带电流互感器。