## 问题质询
广东电网公司2025年框架招标[PVC管材（电力线缆保护管），台架配电箱进出线套管弯头](二次招标)澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
3 | D6EA5454CF894FB7BF6E33A21E5F953B | 69A8131FAF93423B95B01445133C0266Z254 | 你好，我司看到标包里面管材型号均以Φ标识，行业里均以de或dn标识为管材外径进行标识，麻烦确认一下本标标注的Φ是只管材的外径么？ | 技术 | 项目 | 广东电网公司2025年框架招标[PVC管材（电力线缆保护管），台架配电箱进出线套管弯头](二次招标) | 技术规范书中有注明：C-PVC管为内径，电力阻燃管为外径。