## 封面
检 索 号
项目预算书
项目名称：昌江供电局2024年电力生产调度楼消防报警系统加装项目
编制单位：上海邮电设计咨询研究院有限公司
编制日期：2024年12月05日

## 编审人员签字页
签字页
项目名称： | 昌江供电局2024年电力生产调度楼消防报警系统加装项目
批准： | 李飞
审定： | 李飞
校核： | 宋威
编制： | 王锐

## 编制说明
编 制 说 明
1、工程概况
1.1 本工程为昌江供电局2024年电力生产调度楼消防报警系统加装项目； 1.2 详细内容见工程设计说明书或图纸。
2、编制原则及依据
2.1 | 根据《电网技术改造工程预算编制与计算规定》进行项目划分和编制；
2.2 | 根据《定额〔2024〕28号关于发布2020版电网技术改造及检修工程概预算定额2024年上半年价格水平调整系数的通知》进行调差；
2.3 | 根据《电网技术改造工程预算定额（2020年版）第一册 建筑工程》进行编制；
2.4 | 设计费依据：根据《电网技术改造工程预算编制与计算规定（2020版）》计算；
2.5 | 勘察费依据：根据中电联定额〔2015〕162号计算；
2.6 | 装置性材料价格：根据编制；
2.7 | 设备价格：根据编制；
2.8 | 社会保险费缴费费率采用25.5%计算，住房公积金缴费费率采用12%计算；
2.9 | 工程税率采用13%计算；
2.10 | 工程取费按照35kV技改工程、Ⅱ类地区取费。
3、资金情况
| 本工程含税总投资 | 37.47 | 万元。 | 不含税总投资 | 34.49 | 万元。
4、其他需要说明的重大问题

## 技术改造工程总表(表一)
技术改造工程总预算汇总表
表一 |  |  | 金额单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 金额 | 占工程投资的比例(%)
一 | 建筑工程费
二 | 安装工程费 | 25.27 | 67.44
三 | 拆除工程费
四 | 设备购置费 | 3.81 | 10.17
| 其中：编制基准期价差 | 0.6 | 1.6
五 | 小计 | 29.08 | 77.61
其中：甲供设备材料费
六 | 其他费用 | 8.02 | 21.4
七 | 基本预备费 | 0.37 | 0.99
八 | 特殊项目
九 | 工程投资合计 | 37.47 | 100
| 其中：可抵扣增值税金额 | 2.98
| 其中：施工费 | 29.08 | 77.61

## 技术改造安装工程专业汇总表(表二甲)
技术改造安装工程专业汇总预算表
表二甲 | [5 empty] | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 安装工程费 |  |  | 设备购置费 | 合计
|  | 未计价材料费 | 安装费 | 小计
| 安装工程 | 86263 | 166456 | 252719 | 38090 | 290809
一 | 火灾自动报警系统 | 86263 | 166456 | 252719 | 38090 | 290809
1 | 火灾自动报警系统 | 86263 | 166456 | 252719 | 38090 | 290809
1.1 | 火灾自动报警系统 | 86263 | 166456 | 252719 | 38090 | 290809
| 合计 | 86263 | 166456 | 252719 | 38090 | 290809

## 安装工程专业汇总表(取费)
安装工程专业汇总表(取费)
金额单位:元
序号 | 项目名称 | 直接费 |  |  |  | 间接费 |  | 利润（7.76%） | 编制基准期价差 | 增值税（9%） | 合计
|  | 直接工程费 |  |  | 措施费 | 规费 | 企业管理费（29.35%） |  |  |  | 合计 | 其中：安装费 | 其中：未计价材料费
|  | 人工费 | 材料费 | 机械费
| 安装工程 | 38863 | 141122 | 1817 | 12155 | 16760 | 11940 | 3157 | 6040 | 20867 | 252719 | 166456 | 86263
一 | 火灾自动报警系统 | 38863 | 141122 | 1817 | 12155 | 16760 | 11940 | 3157 | 6040 | 20867 | 252719 | 166456 | 86263
1 | 火灾自动报警系统 | 38863 | 141122 | 1817 | 12155 | 16760 | 11940 | 3157 | 6040 | 20867 | 252719 | 166456 | 86263
1.1 | 火灾自动报警系统 | 38863 | 141122 | 1817 | 12155 | 16760 | 11940 | 3157 | 6040 | 20867 | 252719 | 166456 | 86263

## 技术改造安装工程表(表三甲)
技术改造安装工程预算表
表三甲 | [13 empty] | 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 未计价材料单价 | 安装单价 |  |  | 设备合价 | 未计价材料合价 | 安装合价 |  |  | 类型 | 市场单价含税 | 市场单价不含税 | 单重(kg) | 损耗率(%) | 运杂费率(%) | 运输类型 | 配送 | 卸车 | 保管 | 设备类型 | 线重(kg/m) | 制造长度(m/捆) | 截面积(mm²) | 张力架线
[7 empty] | 定额基价 | 其中：人工 | 其中：机械 |  |  | 费用金额 | 其中：人工 | 其中：机械
|  | 安装工程 | [7 empty] | 38090 | 86263 | 166456 | 38863 | 1817 | 项目划分
一 |  | 火灾自动报警系统 | [7 empty] | 38090 | 86263 | 166456 | 38863 | 1817 | 项目划分
1 |  | 火灾自动报警系统 | [7 empty] | 38090 | 86263 | 166456 | 38863 | 1817 | 项目划分
1.1 |  | 火灾自动报警系统 | [7 empty] | 38090 | 86263 | 166456 | 38863 | 1817 | 项目划分
| JYT17-120 | 火灾自动报警系统 多线制感烟器 | 只 | 149 |  |  | 18.79 | 14.37 |  |  |  | 2800 | 2141 |  | 定额
|  | 感烟器 | 只 | 149 |  | 500 |  |  |  |  | 74500 |  |  |  | 主材 | 565 | 500 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否
|  | 底座 | 只 | 149 |  | 2.66 |  |  |  |  | 396 |  |  |  | 主材 | 3 | 2.655 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否
| JYT17-148 | 火灾自动报警系统 报警装置安装 声光报警 | 只 | 6 |  |  | 37.11 | 30.13 | 3.81 |  |  | 223 | 181 | 23 | 定额
|  | 声光报警器 | 只 | 6 |  | 615 |  |  |  |  | 3690 |  |  |  | 主材 | 694.95 | 615 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否
| JYT17-147 | 火灾自动报警系统 报警装置安装 按钮 | 个 | 5 |  |  | 25.76 | 21.22 |  |  |  | 129 | 106 |  | 定额
|  | 报警按钮 | 个 | 5 |  | 420 |  |  |  |  | 2100 |  |  |  | 主材 | 474.6 | 420 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否
| JYT17-132 | 隔离器 安装 | 只 | 5 |  |  | 68.79 | 59.78 |  |  |  | 344 | 299 |  | 定额
|  | 隔离器 | 只 | 5 |  | 525 |  |  |  |  | 2625 |  |  |  | 主材 | 593.25 | 525 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否
| JYT17-136 | 火灾自动报警系统 报警控制器安装 总线制 200点以下 | 台 | 1 |  |  | 398.09 | 280 | 100.7 |  |  | 398 | 280 | 101 | 定额
|  | 报警主机 | 台 | 1 | 33000 |  |  |  |  | 33000 |  |  |  |  | 主材 | 37290 | 33000 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否
|  | 电子编码器 | 个 | 1 | 707.97 |  |  |  |  | 708 |  |  |  |  | 主材 | 800 | 707.965 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否
| JYT17-175 | 消防电线、电缆敷设 铜芯导线截面 1.5mm² | m | 500 |  |  | 1.42 | 0.33 |  |  |  | 710 | 165 |  | 定额
| JYT17-180 | 消防电线、电缆敷设 控制线缆敷设 6芯以下 | m | 900 |  |  | 18.67 | 2.04 |  |  |  | 16803 | 1836 |  | 定额
| JYT17-184 | 消防电线、电缆敷设 通信线缆敷设 电话线 | m | 200 |  |  | 5.09 | 4.13 |  |  |  | 1018 | 826 |  | 定额
|  | 消防电话线 NH-RVS-2*1.5 | m | 200 |  | 9.8 |  |  |  |  | 1960 |  |  |  | 主材 | 11.074 | 9.8 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否
| JYT17-166 | 消防电线、电缆敷设 钢管 DN20 | m | 1000 |  |  | 13.13 | 3.82 | 0.23 |  |  | 13130 | 3820 | 230 | 定额
| JYT17-167 | 消防电线、电缆敷设 钢管 DN25 | m | 200 |  |  | 18.35 | 4.62 | 0.36 |  |  | 3670 | 924 | 72 | 定额
| JYT17-166 | 消防电线、电缆敷设 金属软管 DN20 | m | 200 |  |  | 13.13 | 3.82 | 0.23 |  |  | 2626 | 764 | 46 | 定额
|  | 金属软管 DN20 | m | 200 |  | 4.96 |  |  |  |  | 992 |  |  |  | 主材 | 5.605 | 4.96 |  |  |  |  | 否 | 否 | 否
| <录入编码> | 火灾报警系统调试 | 项 | 1 |  |  | 16000 | 16000 |  |  |  | 16000 | 16000 |  | 定额
| JYT14-30 | 单项脚手架 移动脚手架 | m² | 3810 |  |  | 7.16 | 2.59 | 0.35 |  |  | 27280 | 9868 | 1334 | 定额
| JYT6-44 | 木结构修理工程 修补或拆换 塑铝板 | m² | 100 |  |  | 104.09 | 16.53 | 0.12 |  |  | 10409 | 1653 | 12 | 定额
|  | 乙供设备税金： | % | 13 | [5 empty] | 4382 |  |  |  |  | 小计
|  | 乙供设备费小计： | [7 empty] | 38090 |  |  |  |  | 小计
|  | 主材费小计： | [8 empty] | 86263 |  |  |  | 小计
|  | 小计： | [7 empty] | 38090 | 86263 | 95539 | 38863 | 1817 | 小计
| 一 | 直接费 | [9 empty] | 193957 |  |  | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [9 empty] | 181801 |  |  | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [9 empty] | 38863 |  |  | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [9 empty] | 141122 |  |  | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [9 empty] | 54859 |  |  | 取费表
| 1.2.4 | 乙供装置性材料费 | [9 empty] | 86263 |  |  | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [9 empty] | 1817 |  |  | 取费表
| 2 | 措施费 | [9 empty] | 12155 |  |  | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.96 |  |  | 40679.87 |  |  |  |  | 1611 |  |  | 取费表
| 2.2 | 夜间施工增加费 | % | 1.96 |  |  | 40679.87 |  |  |  |  | 797 |  |  | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 3.16 |  |  | 40679.87 |  |  |  |  | 1285 |  |  | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 7.45 |  |  | 40679.87 |  |  |  |  | 3031 |  |  | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 3.87 |  |  | 40679.87 |  |  |  |  | 1574 |  |  | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 9.48 |  |  | 40679.87 |  |  |  |  | 3856 |  |  | 取费表
| 二 | 间接费 | [9 empty] | 28699 |  |  | 取费表
| 1 | 规费 | [9 empty] | 16760 |  |  | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 25.5 |  |  | 44692.23 |  |  |  |  | 11397 |  |  | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 44692.23 |  |  |  |  | 5363 |  |  | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 29.35 |  |  | 40679.87 |  |  |  |  | 11940 |  |  | 取费表
| 三 | 利润 | % | 7.76 |  |  | 40679.87 |  |  |  |  | 3157 |  |  | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [9 empty] | 6040 |  |  | 取费表
| 1 | 人工价差 | [9 empty] | 2713 |  |  | 取费表
| 2 | 材料价差 | [9 empty] | 3220 |  |  | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [9 empty] | 3220 |  |  | 取费表
| 3 | 机械价差 | [9 empty] | 107 |  |  | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 |  |  | 231851.94 |  |  |  |  | 20867 |  |  | 取费表
| 六 | 安装费 | [9 empty] | 166456 |  |  | 取费表
| 七 | 主材费 | [9 empty] | 86263 |  |  | 取费表
| 八 | 合计 | [9 empty] | 252719 |  |  | 取费表

## 安装工程取费表
安装工程取费表
金额单位:元
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 费率 | 单位 | 总价 | 计算说明
安装
一 | 直接费 |  | 100 | % | 193957
1 | 直接工程费 |  | 100 | % | 181801
1.1 | 人工费 | 人工费 | 100 | % | 38863
1.2 | 材料费 |  | 100 | % | 141122
1.2.1 | 甲供定额材料费 | 甲供材料费含税+甲供材料配送费+甲供材料卸车费+甲供材料保管费 | 100 | %
1.2.2 | 乙供定额材料费 | 乙供材料费不含税 | 100 | % | 54859
1.2.3 | 甲供装置性材料费 | 甲供主材费含税+甲供主材损耗费含税+甲供主材配送费+甲供主材卸车费+甲供主材保管费 | 100 | %
1.2.4 | 乙供装置性材料费 | 乙供主材费不含税+乙供主材损耗费不含税 | 100 | % | 86263
1.3 | 施工机械使用费 | 机械费 | 100 | % | 1817
2 | 措施费 |  | 100 | % | 12155
2.1 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 | 3.96 | % | 1611
2.2 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费 | 1.96 | % | 797
2.3 | 施工工具用具使用费 | 人工费+机械费 | 3.16 | % | 1285
2.4 | 特殊地区施工增加费 | 人工费+机械费 |  | %
2.5 | 临时设施费 | 人工费+机械费 | 7.45 | % | 3031
2.6 | 施工机构迁移费 | 人工费+机械费 | 3.87 | % | 1574
2.7 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费 | 9.48 | % | 3856
2.8 | 多次进出场增加费 | 人工费+机械费 |  | %
二 | 间接费 |  | 100 | % | 28699
1 | 规费 |  | 100 | % | 16760
1.1 | 社会保险费 | 人工费*1.15 | 25.5 | % | 11397
1.2 | 住房公积金 | 人工费*1.15 | 12 | % | 5363
2 | 企业管理费 | 人工费+机械费 | 29.35 | % | 11940
三 | 利润 | 人工费+机械费 | 7.76 | % | 3157
四 | 编制基准期价差 |  | 100 | % | 6040
1 | 人工价差 | 人工价差 | 100 | % | 2713
2 | 材料价差 |  | 100 | % | 3220
2.1 | 甲供定额材料价差 | 甲供材料价差含税 | 100 | %
2.2 | 乙供定额材料价差 | 乙供材料价差不含税 | 100 | % | 3220
3 | 机械价差 | 机械价差 | 100 | % | 107
五 | 增值税 | ZJF+JJF+LR+JC-JXCF-JXCJC-JZCF | 9 | % | 20867
六 | 安装费 | ZJF+JJF+LR+JC+SJ-JZCF-YZCF+一笔性费用含税 | 100 | % | 166456
七 | 主材费 | JZCF+YZCF | 100 | % | 86263
八 | 合计 | AZF+ZCF | 100 | % | 252719

## 其他费用表(表四)
其他费用预算表
表四 |  |  | 金额单位:元
序号 | 工程或费用项目名称 | 编制依据及计算说明 | 合价
2 | 项目管理费 |  | 24945
2.1 | 管理经费 | (建筑工程费+安装工程费+拆除工程费)*3.53% | 8921
2.2 | 招标费 | (建筑工程费+安装工程费+拆除工程费)*1.81% | 4574
2.3 | 工程监理费 | (建筑工程费+安装工程费+拆除工程费)*4.41% | 11145
2.4 | 设备材料监造费 | (设备购置费)*0.8% | 305
3 | 项目技术服务费 |  | 55270
3.1 | 前期工作费 | (建筑工程费+安装工程费)*3.05% | 7708
3.3 | 工程勘察设计费 |  | 42848
3.3.1 | 勘察费 | (勘察费)*30% | 18930
3.3.2 | 设计费 | (设计费)*100% | 23918
3.4 | 设计文件评审费 |  | 1480
3.4.1 | 初步设计文件评审费 | (基本设计费)*3.5% | 709
3.4.2 | 施工图文件评审费 | (基本设计费)*3.8% | 770
3.5 | 施工过程造价咨询及竣工结算审核费 | (建筑工程费+安装工程费+拆除工程费)×0.53% | 1339
3.6 | 项目后评价费 | (建筑工程费+安装工程费+拆除工程费)*0.5% | 1264
3.7 | 工程检测费 |  | 379
3.7.1 | 工程质量检测费 | (建筑工程费+安装工程费)*0.15% | 379
3.9 | 技术经济标准编制费 | (建筑工程费+安装工程费+拆除工程费)*0.1% | 253
| 合计： |  | 80215

## 编制基准期价差表
编制基准期价差表
金额单位:元
序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 安装工程编制基准期价差 |  |  |  | 6039.51
1.1 | 人工价差 | % | 6.98 | 38862.81 | 2712.62
1.2 | 材料价差 |  |  |  | 3220.22
1.2.1 | 乙供定额材料价差 | % | 5.87 | 54858.94 | 3220.22
1.3 | 机械价差 | % | 5.87 | 1817.06 | 106.66
| 合计： |  |  |  | 6039.51

## 乙供设备汇总表
乙供设备汇总表
金额单位:元
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格（不含税） |  | 合计
[5 empty] | 单价 | 合价
安装工程
1 | 报警主机 |  | 台 | 1 | 33000 | 33000 | 33000
2 | 电子编码器 |  | 个 | 1 | 707.97 | 708 | 708
| 乙供设备税金： |  |  |  |  | 4382 | 4382
| 小计： |  |  |  |  | 38090 | 38090
| 合计： |  |  |  |  | 38090 | 38090

## 乙供未计价材料汇总表
乙供未计价材料汇总表
金额单位:元
序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 设计用量 | 损耗率% | 单价（不含税） | 总价（不含税）
安装工程
1 | 感烟器 |  | 只 | 149 |  | 500 | 74500
2 | 底座 |  | 只 | 149 |  | 2.655 | 396
3 | 声光报警器 |  | 只 | 6 |  | 615 | 3690
4 | 报警按钮 |  | 个 | 5 |  | 420 | 2100
5 | 隔离器 |  | 只 | 5 |  | 525 | 2625
6 | 消防电话线 NH-RVS-2*1.5 |  | m | 200 |  | 9.8 | 1960
7 | 金属软管 DN20 |  | m | 200 |  | 4.96 | 992
| 小计： | [5 empty] | 86263
| 合计： | [5 empty] | 86263

## 人工汇总表
人工汇总表
金额单位:元
编码 | 人工名称 | 单位 | 数量 | 预算价单价 | 预算价合价
安装工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 91.2063 | 75 | 6840.473
9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 154.2451 | 104 | 16041.49
001 | 人工 | 工日 | 16000 | 1 | 16000
| 小计： |  |  |  | 38881.963
| 其他人工费： |  |  |  | -19.153
| 合计： |  |  |  | 38862.81
| 总计： |  |  |  | 38862.81

## 材料汇总表
材料汇总表
金额单位:元
供货方 | 编码 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 预算价单价 |  | 预算价合价
[5 empty] | 含税价 | 不含税价 | 含税价 | 不含税价
安装工程
乙供 | C01030304 | 镀锌钢板 2.5以下 | kg | 29.2487 |  | 4.575 |  | 133.813
乙供 | C08030101 | 胶合板三层 3mm | m² | 3.14 |  | 10.58 |  | 33.221
乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 7.65 |  | 41.517 |  | 317.605
乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 1.91 |  | 5.075 |  | 9.693
乙供 | C13024100 | 木螺丝 | kg | 6.6156 |  | 5.666 |  | 37.484
乙供 | C17040101 | 防火涂料 | kg | 8.03 |  | 11.25 |  | 90.338
乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 17.9 |  | 0.7 |  | 12.53
乙供 | C18050901 | 塑料膨胀管 φ6 | 只 | 90.1 |  | 0.057 |  | 5.136
乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 11.08 |  | 7.38 |  | 81.77
乙供 | C19090601 | 万能胶 | kg | 32.99 |  | 11.144 |  | 367.641
乙供 | C22030301 | 冲击钻头 φ8 | 支 | 2.98 |  | 5.601 |  | 16.691
乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.71 |  | 4 |  | 26.84
乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1075.9684 |  | 1 |  | 1075.968
乙供 | C13024123 | 镀锌木螺丝 M4×25 | 个 | 20 |  | 0.04 |  | 0.8
乙供 | C13024131 | 不锈钢螺丝 M5×12 | 个 | 22 |  | 0.123 |  | 2.706
乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 61 |  | 0.402 |  | 24.522
乙供 | C22030302 | 冲击钻头 φ10 | 支 | 0.9 |  | 7.44 |  | 6.696
乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 0.37 |  | 5.843 |  | 2.162
乙供 | C22030101 | 钻头 φ3 | 支 | 0.1 |  | 2.453 |  | 0.245
乙供 | C13010211 | 镀锌六角螺栓 M12×40 | 个 | 10 |  | 0.673 |  | 6.73
乙供 | C13024102 | 木螺丝 各种规格 | 个 | 10 |  | 0.028 |  | 0.28
乙供 | C22030103 | 塑料钻头 | 支 | 0.15 |  | 1.624 |  | 0.244
乙供 | C13010312 | 精制六角带帽螺栓 M8×100以下 | 套 | 4.1 |  | 0.31 |  | 1.271
乙供 | C18080321 | 塑料线夹 DN15 | 个 | 14 |  | 0.102 |  | 1.428
乙供 | C01021503 | 钢丝 φ1.6以下 | kg | 0.45 |  | 5.467 |  | 2.46
乙供 | C16011101 | 铜芯绝缘导线 截面1.5mm² | m | 525 |  | 0.915 |  | 480.375
乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 3.25 |  | 1.77 |  | 5.753
乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1 |  | 5.91 |  | 5.91
乙供 | C13010311 | 精制六角带帽螺栓 M8×(14~75) | 套 | 275.4 |  | 0.31 |  | 85.374
乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 11.6 |  | 4.674 |  | 54.218
乙供 | C16020601 | 控制电缆 6芯以下4mm² | m | 945 |  | 15.268 |  | 14428.26
乙供 | C16050101 | 电缆卡子 20 | 个 | 210.6 |  | 0.425 |  | 89.505
乙供 | C18030701 | 丁基半导体橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 0.09 |  | 6.531 |  | 0.588
乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 49 |  | 1.528 |  | 74.872
乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.8 |  | 3.541 |  | 6.374
乙供 | C16011701 | 电话线 BV2×1.0 | m | 204 |  | 0.917 |  | 187.068
乙供 | C18070501 | 塑料护口 20 | 个 | 194.08 |  | 0.06 |  | 11.645
乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 10.2 |  | 3.92 |  | 39.984
乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 2014.8 |  | 4.98 |  | 10033.704
乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 10.2 |  | 5.355 |  | 54.621
乙供 | C13030212 | 镀锌锁紧螺母 3×15~20 | 个 | 186 |  | 0.219 |  | 40.734
乙供 | C15010301 | 镀锌管接头 DN20 | 个 | 198 |  | 1.318 |  | 260.964
乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3 |  | 2.623 |  | 7.869
乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.9 |  | 9.135 |  | 8.222
乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 13.4 |  | 14.257 |  | 191.044
乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 498.6 |  | 4.98 |  | 2483.028
乙供 | C13030214 | 镀锌锁紧螺母 3×25 | 个 | 31 |  | 0.319 |  | 9.889
乙供 | C15010302 | 镀锌管接头 DN25 | 个 | 33 |  | 1.463 |  | 48.279
乙供 | C18070502 | 塑料护口 25 | 个 | 31 |  | 0.078 |  | 2.418
乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 1 |  | 7.666 |  | 7.666
乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1899.285 |  | 4.706 |  | 8938.035
乙供 | C22010131 | 钢脚手板 50×250×4000 | 块 | 74.295 |  | 43.325 |  | 3218.831
乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 3.048 |  | 1184.166 |  | 3609.338
乙供 | C11010801 | 铝塑板双面 1220×2440×3 | m² | 106 |  | 77.56 |  | 8221.36
|  | 小计： | [5 empty] | 54864.2
|  | 其他材料费： | [5 empty] | -5.26
|  | 合计： | [5 empty] | 54858.94
|  | 总计： | [5 empty] | 54858.94

## 乙供材料汇总表
乙供材料汇总表
金额单位:元
编码 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 预算价单价 | 预算价合价
|  |  |  | 不含税价 | 不含税价
安装工程
C01030304 | 镀锌钢板 2.5以下 | kg | 29.2487 | 4.575 | 133.813
C08030101 | 胶合板三层 3mm | m² | 3.14 | 10.58 | 33.221
C12026101 | 焊锡 | kg | 7.65 | 41.517 | 317.605
C12030301 | 焊锡膏 | kg | 1.91 | 5.075 | 9.693
C13024100 | 木螺丝 | kg | 6.6156 | 5.666 | 37.484
C17040101 | 防火涂料 | kg | 8.03 | 11.25 | 90.338
C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 17.9 | 0.7 | 12.53
C18050901 | 塑料膨胀管 φ6 | 只 | 90.1 | 0.057 | 5.136
C19010102 | 汽油 | kg | 11.08 | 7.38 | 81.77
C19090601 | 万能胶 | kg | 32.99 | 11.144 | 367.641
C22030301 | 冲击钻头 φ8 | 支 | 2.98 | 5.601 | 16.691
C22040401 | 白布 | m² | 6.71 | 4 | 26.84
C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1075.9684 | 1 | 1075.968
C13024123 | 镀锌木螺丝 M4×25 | 个 | 20 | 0.04 | 0.8
C13024131 | 不锈钢螺丝 M5×12 | 个 | 22 | 0.123 | 2.706
C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 61 | 0.402 | 24.522
C22030302 | 冲击钻头 φ10 | 支 | 0.9 | 7.44 | 6.696
C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 0.37 | 5.843 | 2.162
C22030101 | 钻头 φ3 | 支 | 0.1 | 2.453 | 0.245
C13010211 | 镀锌六角螺栓 M12×40 | 个 | 10 | 0.673 | 6.73
C13024102 | 木螺丝 各种规格 | 个 | 10 | 0.028 | 0.28
C22030103 | 塑料钻头 | 支 | 0.15 | 1.624 | 0.244
C13010312 | 精制六角带帽螺栓 M8×100以下 | 套 | 4.1 | 0.31 | 1.271
C18080321 | 塑料线夹 DN15 | 个 | 14 | 0.102 | 1.428
C01021503 | 钢丝 φ1.6以下 | kg | 0.45 | 5.467 | 2.46
C16011101 | 铜芯绝缘导线 截面1.5mm² | m | 525 | 0.915 | 480.375
C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 3.25 | 1.77 | 5.753
C22040501 | 棉纱头 | kg | 1 | 5.91 | 5.91
C13010311 | 精制六角带帽螺栓 M8×(14~75) | 套 | 275.4 | 0.31 | 85.374
C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 11.6 | 4.674 | 54.218
C16020601 | 控制电缆 6芯以下4mm² | m | 945 | 15.268 | 14428.26
C16050101 | 电缆卡子 20 | 个 | 210.6 | 0.425 | 89.505
C18030701 | 丁基半导体橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 0.09 | 6.531 | 0.588
C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 49 | 1.528 | 74.872
C22040461 | 碎布 | kg | 1.8 | 3.541 | 6.374
C16011701 | 电话线 BV2×1.0 | m | 204 | 0.917 | 187.068
C18070501 | 塑料护口 20 | 个 | 194.08 | 0.06 | 11.645
C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 10.2 | 3.92 | 39.984
C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 2014.8 | 4.98 | 10033.704
C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 10.2 | 5.355 | 54.621
C13030212 | 镀锌锁紧螺母 3×15~20 | 个 | 186 | 0.219 | 40.734
C15010301 | 镀锌管接头 DN20 | 个 | 198 | 1.318 | 260.964
C19031101 | 清洗剂 | kg | 3 | 2.623 | 7.869
C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.9 | 9.135 | 8.222
C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 13.4 | 14.257 | 191.044
C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 498.6 | 4.98 | 2483.028
C13030214 | 镀锌锁紧螺母 3×25 | 个 | 31 | 0.319 | 9.889
C15010302 | 镀锌管接头 DN25 | 个 | 33 | 1.463 | 48.279
C18070502 | 塑料护口 25 | 个 | 31 | 0.078 | 2.418
C20070101 | 沥青清漆 | kg | 1 | 7.666 | 7.666
C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1899.285 | 4.706 | 8938.035
C22010131 | 钢脚手板 50×250×4000 | 块 | 74.295 | 43.325 | 3218.831
C22010143 | 木脚手板 | m³ | 3.048 | 1184.166 | 3609.338
C11010801 | 铝塑板双面 1220×2440×3 | m² | 106 | 77.56 | 8221.36
| 小计： |  |  |  | 54864.2
| 其他材料费： |  |  |  | -5.26
| 合计： |  |  |  | 54858.94
| 总计： |  |  |  | 54858.94

## 机械汇总表
机械汇总表
金额单位:元
编码 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 预算价单价 | 预算价合价
安装工程
J14-08-059 | 精密声级计 | 台班 | 0.162 | 141.263 | 22.885
J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.09 | 375.731 | 33.816
J10-01-037 | 逆变直流焊机 电流 315A以内 | 台班 | 0.36 | 64.18 | 23.105
J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.063 | 447.554 | 28.196
J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 1.125 | 13.853 | 15.585
J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 5.14 | 64.589 | 331.987
J08-01-117 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500~1800 | 台班 | 0.12 | 91.146 | 10.938
J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 3.429 | 390.913 | 1340.441
J08-01-039 | 木工多用机床 | 台班 | 0.5 | 23.138 | 11.569
| 小计： |  |  |  | 1818.52
| 其他机械费： |  |  |  | -1.46
| 合计： |  |  |  | 1817.06
| 总计： |  |  |  | 1817.06

## 勘察费明细表
勘察费明细表
金额单位:元
序号 | 项目名称 | 初步勘测 |  | 施工图勘测 |  | 合价
|  | 计算式 | 合价 | 计算式 | 合价
一 | 勘察费总计： |  |  |  |  | 63099
1 | 设置复杂程度分值 | 9
2 | 计算勘察收费基价 | ((3.99-2.85)/(18-9)*(9-9)+2.85)*10000 | 28500 | 28500*0.8 | 22800
3 | 设置附加调整系数 | 1 | 1 | 1 | 1
4 | 计算工程勘察收费 | 28500*1 | 28500 | 22800*1 | 22800 | 51300
5 | 计算工程勘察作业准备费 |  |  |  |  | 11799
6 | 输入勘察费调整

## 设计费明细表
设计费明细表
金额单位:元
序号 | 名称 | 调整系数 | 计算式 | 合价
一 | 设计费总计(元) |  | 20269.360626+3648.484913+0 | 23917.85
1 | 计费额(元) |  | 0+252718.616849+38090.00045 | 290808.62
2 | 设计费费率(%) |  | 6.97 | 6.97
3 | 基本设计费(元) |  | 290808.617299*6.97%*1*1=20269.36062574 | 20269.36
3.1 | 专业调整系数 | 1
3.2 | 设备占比系数 | 1
4 | 其他设计费(元) |  | 2026.936063+1621.54885 | 3648.48
4.1 | 施工图预算编制费(元) | 0.1 | 20269.360626*0.1 | 2026.94
4.2 | 竣工图文件编制费(元) | 0.08 | 20269.360626*0.08 | 1621.55
5 | 设计费调整(元)

## 设备购置费明细表
设备购置费明细表
金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 金额
| 设备购置费 | 38090
1 | 甲供设备购置费
1.1 | 甲供设备费含税
1.2 | 甲供设备运杂费
1.3 | 甲供设备配送费
1.4 | 甲供设备卸车费
1.5 | 甲供设备保管费
2 | 乙供设备购置费 | 38090
2.1 | 乙供设备费不含税 | 33708
2.2 | 乙供设备运杂费
2.3 | 乙供设备税金 | 4382
| 合计 | 38090