## 封面
检 索 号
项目预算书
项目名称：白沙供电局电力生产调度楼消防系统改造项目
编制单位：上海邮电设计咨询研究院有限公司
编制日期：2024年12月06日

## 编审人员签字页
签字页
项目名称： | 白沙供电局电力生产调度楼消防系统改造项目
批准： | 李飞
审定： | 李飞
校核： | 宋威
编制： | 王锐

## 编制说明
编 制 说 明
1、工程概况
1.1 本工程为白沙局办公楼消防系统改造项目；
1.2 详细内容见工程设计说明书或图纸。
2、编制原则及依据
2.1 | 根据《电网技术改造工程预算编制与计算规定》进行项目划分和编制；
2.2 | 根据《定额〔2024〕28号关于发布2020版电网技术改造及检修工程概预算定额2024年上半年价格水平调整系数的通知》进行调差；
2.3 | 根据《电网技术改造工程预算定额（2020年版）第一册 建筑工程》,《电网拆除工程预算定额（2020年版）第一册 建筑工程》进行编制；
2.4 | 设计费依据：根据《电网技术改造工程预算编制与计算规定（2020版）》计算；
2.5 | 勘察费依据：根据中电联定额〔2015〕162号计算；
2.6 | 装置性材料价格：根据海南省2024年10月物料市场价编制；
2.7 | 设备价格：根据编制；
2.8 | 社会保险费缴费费率采用25.5%计算，住房公积金缴费费率采用12%计算；
2.9 | 工程税率采用13%计算；
2.10 | 工程取费按照35kV技改工程、Ⅱ类地区取费。
3、资金情况
| 本工程含税总投资 | 80.2 | 万元。 | 不含税总投资 | 73.6 | 万元。
4、其他需要说明的重大问题

## 技术改造工程总表(表一)
技术改造工程总预算汇总表
表一 |  |  | 金额单位:万元
序号 | 工程或费用名称 | 金额 | 占工程投资的比例(%)
一 | 建筑工程费 | 40.57 | 50.59
二 | 安装工程费 | 16.33 | 20.36
三 | 拆除工程费 | 4.94 | 6.16
四 | 设备购置费 | 6.15 | 7.67
| 其中：编制基准期价差 | 0.97 | 1.21
五 | 小计 | 67.99 | 84.78
| 其中：甲供设备材料费 | 10.06 | 12.54
六 | 其他费用 | 11.42 | 14.24
七 | 基本预备费 | 0.79 | 0.99
八 | 特殊项目
九 | 工程投资合计 | 80.2 | 100
| 其中：可抵扣增值税金额 | 6.6
| 其中：施工费 | 57.93 | 72.23

## 技术改造建筑工程专业汇总表(表二乙)
技术改造建筑工程专业汇总预算表
表二乙 |  |  |  |  | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑设备购置费 | 未计价材料费 | 建筑费 | 建筑工程费合计
| 建筑工程 |  | 76104 | 329569 | 405673
一 | 白沙供电局 |  | 76104 | 329569 | 405673
1 | 办公楼 |  | 76104 | 329569 | 405673
1.1 | 一般土建 |  | 76104 | 329569 | 405673
| 合计 |  | 76104 | 329569 | 405673

## 拆除工程专业汇总表(表二丙)
拆除工程专业汇总预算表
表二丙 |  | 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 拆除工程费
| 拆除工程 | 49383
| 建筑拆除 | 49383
一 | 白沙供电局 | 49383
1 | 办公楼 | 49383
1.1 | 一般土建 | 49383
| 合计 | 49383

## 建筑工程专业汇总表(取费)
建筑工程专业汇总表(取费)
金额单位:元
序号 | 项目名称 | 直接费 |  |  |  | 间接费 |  | 利润（14.93%） | 编制基准期价差 | 乙供设备不含税价 | 增值税（9%） | 甲供设备含税价 | 合计
|  | 直接工程费 |  |  | 措施费 | 规费 | 企业管理费（36.3%） | [5 empty] | 合计 | 其中：建筑费 | 其中：未计价材料费 | 其中：设备费
|  | 人工费 | 材料费 | 机械费
| 建筑工程 | 33371 | 284051 | 5266 | 12870 | 14016 | 14025 | 5769 | 2808 |  | 33496 |  | 405673 | 329569 | 76104
一 | 白沙供电局 | 33371 | 284051 | 5266 | 12870 | 14016 | 14025 | 5769 | 2808 |  | 33496 |  | 405673 | 329569 | 76104
1 | 办公楼 | 33371 | 284051 | 5266 | 12870 | 14016 | 14025 | 5769 | 2808 |  | 33496 |  | 405673 | 329569 | 76104
1.1 | 一般土建 | 33371 | 284051 | 5266 | 12870 | 14016 | 14025 | 5769 | 2808 |  | 33496 |  | 405673 | 329569 | 76104

## 拆除工程专业汇总表(取费)
拆除工程专业汇总表(取费)
金额单位:元
序号 | 项目名称 | 直接费 |  |  |  | 间接费 |  | 利润（8.71%） | 编制基准期价差 | 增值税（9%） | 合计
|  | 直接工程费 |  |  | 措施费 | 规费 | 企业管理费（40%）
|  | 人工费 | 材料费 | 机械费
| 拆除工程 | 16052 | 5286 | 2387 | 4300 | 6742 | 7375 | 1606 | 1558 | 4077 | 49383
| 建筑拆除 | 16052 | 5286 | 2387 | 4300 | 6742 | 7375 | 1606 | 1558 | 4077 | 49383
一 | 白沙供电局 | 16052 | 5286 | 2387 | 4300 | 6742 | 7375 | 1606 | 1558 | 4077 | 49383
1 | 办公楼 | 16052 | 5286 | 2387 | 4300 | 6742 | 7375 | 1606 | 1558 | 4077 | 49383
1.1 | 一般土建 | 16052 | 5286 | 2387 | 4300 | 6742 | 7375 | 1606 | 1558 | 4077 | 49383

## 技术改造建筑工程表(表三乙)
技术改造建筑工程预算表
表三乙 | [13 empty] | 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 建筑设备单价 | 未计价材料单价 | 建筑单价 |  |  | 建筑设备合价 | 未计价材料合价 | 建筑合价 |  |  | 类型
[7 empty] | 定额基价 | 其中：人工 | 其中：机械 |  |  | 费用金额 | 其中：人工 | 其中：机械
|  | 建筑工程 | [8 empty] | 76104 | 329569 | 33371 | 5266 | 项目划分
一 |  | 白沙供电局 | [8 empty] | 76104 | 329569 | 33371 | 5266 | 项目划分
1 |  | 办公楼 | [8 empty] | 76104 | 329569 | 33371 | 5266 | 项目划分
1.1 |  | 一般土建 | [8 empty] | 76104 | 329569 | 33371 | 5266 | 项目划分
| JYT7-30 | 铝合金窗安装 隔热断桥铝合金窗 | m² | 63.42 |  |  | 444.81 | 11.51 |  |  |  | 28210 | 730 |  | 定额
|  | 防火板 规格:1220*2440mm | m² | 63.42 |  | 1200 |  |  |  |  | 76104 |  |  |  | 主材
| JYT7-13 | 钢门安装 防火门 | m² | 9 |  |  | 456.16 | 24.89 | 0.61 |  |  | 4105 | 224 | 5 | 定额
| JYT6-27 | 天棚吊顶 龙骨安装 U型轻钢龙骨 不上人型 | m² | 1252.6 |  |  | 48.59 | 10.3 | 3.38 |  |  | 60864 | 12902 | 4234 | 定额
| JYT6-31 | 天棚吊顶 面板安装 铝塑板 | m² | 1252.6 |  |  | 108.15 | 10.4 | 0.12 |  |  | 135469 | 13027 | 150 | 定额
| JYT14-30 | 单项脚手架 移动脚手架 | m² | 2505.2 |  |  | 7.16 | 2.59 | 0.35 |  |  | 17937 | 6488 | 877 | 定额
|  | 主材费小计： | [8 empty] | 76104 |  |  |  | 小计
|  | 小计： | [8 empty] | 76104 | 246585 | 33371 | 5266 | 小计
| 一 | 直接费 | [9 empty] | 335559 |  |  | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [9 empty] | 322689 |  |  | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [9 empty] | 33371 |  |  | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [9 empty] | 284051 |  |  | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [9 empty] | 207947 |  |  | 取费表
| 1.2.4 | 乙供装置性材料费 | [9 empty] | 76104 |  |  | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [9 empty] | 5266 |  |  | 取费表
| 2 | 措施费 | [9 empty] | 12870 |  |  | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.07 |  |  | 38637.67 |  |  |  |  | 1186 |  |  | 取费表
| 2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.54 |  |  | 38637.67 |  |  |  |  | 209 |  |  | 取费表
| 2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.39 |  |  | 38637.67 |  |  |  |  | 923 |  |  | 取费表
| 2.5 | 临时设施费 | % | 11.7 |  |  | 38637.67 |  |  |  |  | 4521 |  |  | 取费表
| 2.6 | 施工机构迁移费 | % | 1.22 |  |  | 38637.67 |  |  |  |  | 471 |  |  | 取费表
| 2.7 | 安全文明施工费 | % | 14.39 |  |  | 38637.67 |  |  |  |  | 5560 |  |  | 取费表
| 二 | 间接费 | [9 empty] | 28041 |  |  | 取费表
| 1 | 规费 | [9 empty] | 14016 |  |  | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 25.5 |  |  | 37375.81 |  |  |  |  | 9531 |  |  | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 37375.81 |  |  |  |  | 4485 |  |  | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 36.3 |  |  | 38637.67 |  |  |  |  | 14025 |  |  | 取费表
| 三 | 利润 | % | 14.93 |  |  | 38637.67 |  |  |  |  | 5769 |  |  | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [9 empty] | 2808 |  |  | 取费表
| 1 | 人工价差 | [9 empty] | 2616 |  |  | 取费表
| 2 | 材料价差 | [9 empty] | 0 |  |  | 取费表
| 2.2 | 乙供定额材料价差 | [9 empty] | 0 |  |  | 取费表
| 3 | 机械价差 | [9 empty] | 192 |  |  | 取费表
| 六 | 增值税 | % | 9 |  |  | 372177.43 |  |  |  |  | 33496 |  |  | 取费表
| 八 | 建筑费 | [9 empty] | 329569 |  |  | 取费表
| 九 | 主材费 | [9 empty] | 76104 |  |  | 取费表
| 十一 | 合计 | [9 empty] | 405673 |  |  | 取费表

## 拆除工程表(表三丙)
拆除工程预算表
表三丙 | [9 empty] | 金额单位:元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 拆除单价 |  |  | 拆除合价 |  |  | 类型
[5 empty] | 定额基价 | 其中：人工 | 其中：机械 | 费用金额 | 其中：人工 | 其中：机械
|  | 拆除工程 | [5 empty] | 49383 | 16052 | 2387 | 项目划分
|  | 建筑拆除 | [5 empty] | 49383 | 16052 | 2387 | 项目划分
一 |  | 白沙供电局 | [5 empty] | 49383 | 16052 | 2387 | 项目划分
1 |  | 办公楼 | [5 empty] | 49383 | 16052 | 2387 | 项目划分
1.1 |  | 一般土建 | [5 empty] | 49383 | 16052 | 2387 | 项目划分
| CYT6-3 | 拆除门窗工程 拆除塑钢、铝合金门窗 | m² | 63.42 | 7.88 | 7.88 |  | 500 | 500 |  | 定额
| CYT6-2 | 拆除门窗工程 拆除木门窗 | m² | 8 | 4.62 | 4.62 |  | 37 | 37 |  | 定额
| CYT5-2 | 拆除隔墙与天棚吊顶工程 拆除隔墙 轻钢龙骨 | m² | 1252.6 | 5.39 | 5.39 |  | 6752 | 6752 |  | 定额
| CYT5-8 | 拆除隔墙与天棚吊顶工程 拆除吊顶 金属龙骨 石膏板面 | m² | 1252.6 | 4.26 | 4.26 |  | 5336 | 5336 |  | 定额
| CYT14-1 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | m³ | 5.26 | 55.83 | 32.48 | 23.35 | 294 | 171 | 123 | 定额
| 换JYT1-65 | 反铲挖掘机挖土 自卸汽车运土，运距20km (JYT1-65+19*JYT1-67) | m³ | 48 | 38.29 | 0.26 | 38.03 | 1838 | 12 | 1825 | 定额
| JYT14-30 | 单项脚手架 移动脚手架 | m² | 1252.6 | 7.16 | 2.59 | 0.35 | 8969 | 3244 | 438 | 定额
|  | 小计： | [5 empty] | 23725 | 16052 | 2387 | 小计
| 一 | 直接费 | [5 empty] | 28024 |  |  | 取费表
| 1 | 直接工程费 | [5 empty] | 23725 |  |  | 取费表
| 1.1 | 人工费 | [5 empty] | 16052 |  |  | 取费表
| 1.2 | 材料费 | [5 empty] | 5286 |  |  | 取费表
| 1.2.2 | 乙供定额材料费 | [5 empty] | 5286 |  |  | 取费表
| 1.3 | 施工机械使用费 | [5 empty] | 2387 |  |  | 取费表
| 2 | 措施费 | [5 empty] | 4300 |  |  | 取费表
| 2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.42 | 18438.53 |  |  | 631 |  |  | 取费表
| 2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 5.51 | 18438.53 |  |  | 1016 |  |  | 取费表
| 2.6 | 安全文明施工费 | % | 14.39 | 18438.53 |  |  | 2653 |  |  | 取费表
| 二 | 间接费 | [5 empty] | 14117 |  |  | 取费表
| 1 | 规费 | [5 empty] | 6742 |  |  | 取费表
| 1.1 | 社会保险费 | % | 25.5 | 17978.08 |  |  | 4584 |  |  | 取费表
| 1.2 | 住房公积金 | % | 12 | 17978.08 |  |  | 2157 |  |  | 取费表
| 2 | 企业管理费 | % | 40 | 18438.53 |  |  | 7375 |  |  | 取费表
| 三 | 利润 | % | 8.71 | 18438.53 |  |  | 1606 |  |  | 取费表
| 四 | 编制基准期价差 | [5 empty] | 1558 |  |  | 取费表
| 1 | 人工价差 | [5 empty] | 1258 |  |  | 取费表
| 3 | 机械价差 | [5 empty] | 300 |  |  | 取费表
| 五 | 增值税 | % | 9 | 45305.52 |  |  | 4077 |  |  | 取费表
| 六 | 合计 | [5 empty] | 49383 |  |  | 取费表

## 建筑工程取费表
建筑工程取费表
金额单位:元
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 费率 | 单位 | 总价 | 计算说明
建筑
一 | 直接费 |  | 100 | % | 335559
1 | 直接工程费 |  | 100 | % | 322689
1.1 | 人工费 | 人工费 | 100 | % | 33371
1.2 | 材料费 |  | 100 | % | 284051
1.2.1 | 甲供定额材料费 | 甲供材料费含税 | 100 | %
1.2.2 | 乙供定额材料费 | 乙供材料费不含税 | 100 | % | 207947
1.2.3 | 甲供装置性材料费 | 甲供主材费含税+甲供主材损耗费含税+甲供主材配送费 | 100 | %
1.2.4 | 乙供装置性材料费 | 乙供主材费不含税+乙供主材损耗费不含税 | 100 | % | 76104
1.3 | 施工机械使用费 | 机械费 | 100 | % | 5266
2 | 措施费 |  | 100 | % | 12870
2.1 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 | 3.07 | % | 1186
2.2 | 夜间施工增加费 | 人工费+机械费 | 0.54 | % | 209
2.3 | 施工工具用具使用费 | 人工费+机械费 | 2.39 | % | 923
2.4 | 特殊地区施工增加费 | 人工费+机械费 |  | %
2.5 | 临时设施费 | 人工费+机械费 | 11.7 | % | 4521
2.6 | 施工机构迁移费 | 人工费+机械费 | 1.22 | % | 471
2.7 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费 | 14.39 | % | 5560
2.8 | 多次进出场增加费 | 人工费+机械费 |  | %
二 | 间接费 |  | 100 | % | 28041
1 | 规费 |  | 100 | % | 14016
1.1 | 社会保险费 | 人工费*1.12 | 25.5 | % | 9531
1.2 | 住房公积金 | 人工费*1.12 | 12 | % | 4485
2 | 企业管理费 | 人工费+机械费 | 36.3 | % | 14025
三 | 利润 | 人工费+机械费 | 14.93 | % | 5769
四 | 编制基准期价差 |  | 100 | % | 2808
1 | 人工价差 | 人工价差 | 100 | % | 2616
2 | 材料价差 |  | 100 | % | 0
2.1 | 甲供定额材料价差 | 甲供材料价差含税 | 100 | %
2.2 | 乙供定额材料价差 | 乙供材料价差不含税 | 100 | % | 0
3 | 机械价差 | 机械价差 | 100 | % | 192
五 | 乙供设备不含税价 | 乙供设备费不含税+乙供设备运杂费 | 100 | %
六 | 增值税 | ZJF+JJF+LR+JC+YSB-JXCF-JXCJC-JZCF | 9 | % | 33496
七 | 甲供设备含税价 | 甲供设备费含税+甲供设备运杂费+甲供设备配送费 | 100 | %
八 | 建筑费 | ZJF+JJF+LR+JC+SJ-JZCF-YZCF+一笔性费用含税 | 100 | % | 329569
九 | 主材费 | JZCF+YZCF | 100 | % | 76104
十 | 设备费 | YSB+JSB | 100 | %
十一 | 合计 | JZF+ZCF+SBF | 100 | % | 405673

## 拆除工程取费表
拆除工程取费表
金额单位:元
序号 | 费用名称 | 取费基数 | 费率 | 单位 | 总价 | 计算说明
建筑拆除
一 | 直接费 |  | 100 | % | 28024
1 | 直接工程费 |  | 100 | % | 23725
1.1 | 人工费 | 人工费 | 100 | % | 16052
1.2 | 材料费 |  | 100 | % | 5286
1.2.1 | 甲供定额材料费 | 甲供材料费含税 | 100 | %
1.2.2 | 乙供定额材料费 | 乙供材料费不含税 | 100 | % | 5286
1.3 | 施工机械使用费 | 机械费 | 100 | % | 2387
2 | 措施费 |  | 100 | % | 4300
2.1 | 冬雨季施工增加费 | 人工费+机械费 | 3.42 | % | 631
2.2 | 施工工具用具使用费 | 人工费+机械费 | 5.51 | % | 1016
2.3 | 特殊地区施工增加费 | 人工费+机械费 |  | %
2.4 | 临时设施费 | 人工费+机械费 |  | % |  | 独立的拆除工程可计取此项费，与其他工程同期实施的拆除工作不计取此项费用
2.5 | 施工机构迁移费 | 人工费+机械费 |  | % |  | 独立的拆除工程可计取此项费，与其他工程同期实施的拆除工作不计取此项费用
2.6 | 安全文明施工费 | 人工费+机械费 | 14.39 | % | 2653
二 | 间接费 |  | 100 | % | 14117
1 | 规费 |  | 100 | % | 6742
1.1 | 社会保险费 | 人工费*1.12 | 25.5 | % | 4584
1.2 | 住房公积金 | 人工费*1.12 | 12 | % | 2157
2 | 企业管理费 | 人工费+机械费 | 40 | % | 7375
三 | 利润 | 人工费+机械费 | 8.71 | % | 1606
四 | 编制基准期价差 |  | 100 | % | 1558
1 | 人工价差 | 人工价差 | 100 | % | 1258
2 | 材料价差 |  | 100 | %
2.1 | 甲供定额材料价差 | 甲供材料价差含税 | 100 | %
2.2 | 乙供定额材料价差 | 乙供材料价差不含税 | 100 | %
3 | 机械价差 | 机械价差 | 100 | % | 300
五 | 增值税 | ZJF+JJF+LR+JC-JXCF-JXCJC | 9 | % | 4077
六 | 合计 | ZJF+JJF+LR+JC+SJ+一笔性费用含税 | 100 | % | 49383

## 其他费用表(表四)
其他费用预算表
表四 |  |  | 金额单位:元
序号 | 工程或费用项目名称 | 编制依据及计算说明 | 合价
2 | 项目管理费 |  | 38464
2.2 | 招标费 | (建筑工程费+安装工程费+拆除工程费)*1.81% | 11193
2.3 | 工程监理费 | (建筑工程费+安装工程费+拆除工程费)*4.41% | 27271
3 | 项目技术服务费 |  | 75695
3.1 | 前期工作费 | (建筑工程费+安装工程费)*3.05% | 17355
3.3 | 工程勘察设计费 |  | 51855
3.3.2 | 设计费 | (设计费)*100% | 51855
3.4 | 设计文件评审费 |  | 3208
3.4.1 | 初步设计文件评审费 | (基本设计费)*3.5% | 1538
3.4.2 | 施工图文件评审费 | (基本设计费)*3.8% | 1670
3.5 | 施工过程造价咨询及竣工结算审核费 | (建筑工程费+安装工程费+拆除工程费)×0.53% | 3277
| 合计： |  | 114159

## 编制基准期价差表
编制基准期价差表
金额单位:元
序号 | 费用名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 安装工程编制基准期价差 |  |  |  | 5378.12
1.1 | 人工价差 | % | 8.15 | 19449.04 | 1585.1
1.2 | 材料价差 |  |  |  | 3719.71
1.2.1 | 乙供定额材料价差 | % | 6.42 | 57939.47 | 3719.71
1.3 | 机械价差 | % | 6.42 | 1141.86 | 73.31
2 | 建筑工程编制基准期价差 |  |  |  | 2808.17
2.1 | 人工价差 | % | 7.84 | 33371.26 | 2616.31
2.2 | 材料价差 |  |  |  | 0.07
2.2.1 | 乙供定额材料价差 | 元 |  |  | 0.07
2.3 | 机械价差 | 元 |  |  | 191.79
3 | 拆除工程编制基准期价差 |  |  |  | 1557.97
3.1 | 建筑拆除 |  |  |  | 1557.97
3.1.1 | 人工价差 | % | 7.84 | 16051.86 | 1258.47
3.1.2 | 机械价差 | 元 |  |  | 299.5
| 合计： |  |  |  | 9744.26

## 甲供设备汇总表
甲供设备汇总表
金额单位:元
序号 | 物料编码 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格（含税） |  | 运杂费 |  | 合计
[6 empty] | 单价 | 合价 | 费率（%） | 合价
安装工程
1 |  | 柜式七氟丙烷灭火装置 120L |  | 套 | 3 | 11300 | 33900 |  |  | 33900
2 |  | 柜式七氟丙烷灭火装置 90L |  | 套 | 1 | 8100 | 8100 |  |  | 8100
3 |  | 气体灭火控制器(单区) |  | 台 | 1 | 6780 | 6780 |  |  | 6780
4 |  | 气体灭火控制器(双区) |  | 台 | 1 | 10170 | 10170 |  |  | 10170
5 |  | 智能电源箱 |  | 台 | 3 | 840 | 2520 |  |  | 2520
|  | 小计： |  |  |  |  | 61470 |  |  | 61470
|  | 合计： |  |  |  |  | 61470 |  |  | 61470

## 甲供未计价材料汇总表
甲供未计价材料汇总表
金额单位:元
序号 | 物料编码 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 设计用量 | 损耗率% | 单价（含税） | 总价（含税）
安装工程
1 |  | HFC-227ea七氟丙烷灭火剂 |  | kg | 420 |  | 55 | 23100
2 |  | 感烟探测器 |  | 只 | 8 |  | 395.5 | 3164
3 |  | 底座 |  | 只 | 16 |  | 3 | 48
4 |  | 感温探测器 |  | 只 | 8 |  | 327.7 | 2621.6
5 |  | 火灾声光报警器 |  | 只 | 6 |  | 565 | 3390
6 |  | 气体喷洒指示灯 |  | 台 | 3 |  | 947 | 2841
7 |  | 紧急启停按钮 |  | 只 | 3 |  | 517.4 | 1552.2
8 |  | 输入输出模块 |  | 只 | 3 |  | 791 | 2373
|  | 小计： | [5 empty] | 39089.8
|  | 合计： | [5 empty] | 39089.8

## 乙供未计价材料汇总表
乙供未计价材料汇总表
金额单位:元
序号 | 材料名称 | 规格及型号 | 单位 | 设计用量 | 损耗率% | 单价（不含税） | 总价（不含税）
安装工程
1 | 末端试水装置 DN25 |  | 组 | 1 |  | 7900 | 7900
| 小计： | [5 empty] | 7900
建筑工程
2 | 防火板 | 规格:1220*2440mm | m² | 63.42 |  | 1200 | 76104
| 小计： | [5 empty] | 76104
| 合计： | [5 empty] | 84004

## 人工汇总表
人工汇总表
金额单位:元
编码 | 人工名称 | 单位 | 数量 | 预算价单价 | 预算价合价
建筑工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 104.8369 | 75 | 7862.766
9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 245.3812 | 104 | 25519.646
| 小计： |  |  |  | 33382.412
| 其他人工费： |  |  |  | -11.15
| 合计： |  |  |  | 33371.262
安装工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 83.3182 | 75 | 6248.865
9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 126.8664 | 104 | 13194.106
| 小计： |  |  |  | 19442.971
| 其他人工费： |  |  |  | 6.069
| 合计： |  |  |  | 19449.04
拆除工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 180.8279 | 75 | 13562.093
9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 23.9247 | 104 | 2488.165
| 小计： |  |  |  | 16050.257
| 其他人工费： |  |  |  | 1.601
| 合计： |  |  |  | 16051.858
| 总计： |  |  |  | 68872.161

## 材料汇总表
材料汇总表
金额单位:元
供货方 | 编码 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 预算价单价 |  | 预算价合价
[5 empty] | 含税价 | 不含税价 | 含税价 | 不含税价
建筑工程
乙供 | C17031001 | 发泡软填料 | kg | 37.2275 |  | 6.234 |  | 232.076
乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 64.8406 |  | 9.135 |  | 592.319
乙供 | C28010046 | 隔热断桥铝合金窗 | m² | 62.1516 |  | 420.21 |  | 26116.724
乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4077.6341 |  | 1 |  | 4077.634
乙供 | 配9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0042 |  | 75 |  | 0.319
乙供 | 配9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0016 |  | 104 |  | 0.168
乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0187 |  | 381.156 |  | 7.13
乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.0333 |  | 69.487 |  | 2.317
乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.014 |  | 4.1 |  | 0.057
乙供 | 配J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.0031 |  | 149.47 |  | 0.461
乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.0157 |  | 83.366 |  | 1.306
乙供 | 配J06-01-030 | 混凝土搅拌输送车 搅动容量 6m³ | 台班 | 0.0003 |  | 1136.86 |  | 0.348
乙供 | 配J06-01-049 | 混凝土搅拌站 生产率 50m³/h | 台班 | 0.0001 |  | 2253.176 |  | 0.284
乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 14.4361 |  | 5.355 |  | 77.305
乙供 | C110505212 | 成品防火门 | m² | 8.64 |  | 433.101 |  | 3741.993
乙供 | C13011103 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 40.3992 |  | 1.09 |  | 44.035
乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 651.352 |  | 3.92 |  | 2553.3
乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 91.064 |  | 5.307 |  | 483.277
乙供 | C11010104 | 轻钢大龙骨 U60×30×1.5 | m | 110.2288 |  | 10.396 |  | 1145.939
乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 38.4548 |  | 6.241 |  | 239.997
乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 1678.484 |  | 0.608 |  | 1020.518
乙供 | C11010103 | 轻钢吊顶中龙骨 U50×20×0.6 | m | 6043.6697 |  | 4.147 |  | 25063.098
乙供 | C11010102 | 轻钢吊顶大龙骨 U50×15×1.5 | m | 1582.7854 |  | 7.765 |  | 12290.328
乙供 | C11010801 | 铝塑板双面 1220×2440×3 | m² | 1346.545 |  | 77.56 |  | 104438.03
乙供 | C19090601 | 万能胶 | kg | 888.2187 |  | 11.144 |  | 9898.309
乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 378.7862 |  | 14.685 |  | 5562.476
乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1248.8422 |  | 4.706 |  | 5877.051
乙供 | C22010131 | 钢脚手板 50×250×4000 | 块 | 48.8514 |  | 43.325 |  | 2116.487
乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 2.0042 |  | 1184.166 |  | 2373.258
|  | 小计： | [5 empty] | 207956.544
|  | 其他材料费： | [5 empty] | -9.17
|  | 合计： | [5 empty] | 207947.374
安装工程
乙供 | C05090210 | 减压阀 GA48Y-16C DN100 | 只 | 0.1886 |  | 1146.131 |  | 216.16
乙供 | C06070105 | 压力表 带弯带阀25MPa | 只 | 0.3772 |  | 115.38 |  | 43.521
乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 15.505 |  | 6.97 |  | 108.07
乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 96.2916 |  | 1.257 |  | 121.039
乙供 | C16100602 | 铝标识牌 | 个 | 10.43 |  | 0.461 |  | 4.808
乙供 | C19090801 | 厌氧胶 325号 200g | 瓶 | 8.5572 |  | 40.906 |  | 350.041
乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 94.293 |  | 2.338 |  | 220.457
乙供 | C22030304 | 冲击钻头 φ16 | 支 | 1.9144 |  | 11.9 |  | 22.781
乙供 | C25020201 | 台秤 | 个 | 0.0643 |  | 413.656 |  | 26.598
乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 967.1004 |  | 1 |  | 967.1
乙供 | C06050400 | 锥形堵块 | 只 | 4 |  | 33.718 |  | 134.872
乙供 | C13040301 | 金属密封垫 | 个 | 4 |  | 5.736 |  | 22.944
乙供 | C18060402 | 聚四氟乙烯垫 | 个 | 4 |  | 0.498 |  | 1.992
乙供 | C25020102 | 试验容器 70L | 个 | 0.2 |  | 7891.508 |  | 1578.302
乙供 | C26080101 | 小膜片 | 片 | 4 |  | 4.423 |  | 17.692
乙供 | C26080201 | 大膜片 | 片 | 4 |  | 8.847 |  | 35.388
乙供 | C05110217 | 选择阀 DN80 | 只 | 3 |  | 2000 |  | 6000
乙供 | C15020318 | 钢制活接头 DN80 | 个 | 3.03 |  | 21.019 |  | 63.688
乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 12.166 |  | 7.38 |  | 89.785
乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.57 |  | 3.674 |  | 5.768
乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 6.141 |  | 11.38 |  | 69.885
乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 5.083 |  | 5.91 |  | 30.041
乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.96 |  | 41.517 |  | 122.89
乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.73 |  | 5.075 |  | 3.705
乙供 | C13024123 | 镀锌木螺丝 M4×25 | 个 | 23.2 |  | 0.04 |  | 0.928
乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 6.37 |  | 0.7 |  | 4.459
乙供 | C18050901 | 塑料膨胀管 φ6 | 只 | 35.9 |  | 0.057 |  | 2.046
乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.13 |  | 23.75 |  | 3.088
乙供 | C22030301 | 冲击钻头 φ8 | 支 | 0.45 |  | 5.601 |  | 2.52
乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 0.44 |  | 5.843 |  | 2.571
乙供 | C01030304 | 镀锌钢板 2.5以下 | kg | 3.1408 |  | 4.575 |  | 14.369
乙供 | C08030101 | 胶合板三层 3mm | m² | 0.44 |  | 10.58 |  | 4.655
乙供 | C13024100 | 木螺丝 | kg | 0.7104 |  | 5.666 |  | 4.025
乙供 | C17040101 | 防火涂料 | kg | 1.22 |  | 11.25 |  | 13.725
乙供 | C19090601 | 万能胶 | kg | 0.16 |  | 11.144 |  | 1.783
乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.93 |  | 4 |  | 7.72
乙供 | C13024131 | 不锈钢螺丝 M5×12 | 个 | 15.6 |  | 0.123 |  | 1.919
乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 21 |  | 0.402 |  | 8.442
乙供 | C22030302 | 冲击钻头 φ10 | 支 | 1.32 |  | 7.44 |  | 9.821
乙供 | C13010312 | 精制六角带帽螺栓 M8×100以下 | 套 | 12.3 |  | 0.31 |  | 3.813
乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 18.12 |  | 0.608 |  | 11.017
乙供 | C18080321 | 塑料线夹 DN15 | 个 | 63 |  | 0.102 |  | 6.426
乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.639 |  | 9.135 |  | 5.837
乙供 | C22030101 | 钻头 φ3 | 支 | 0.06 |  | 2.453 |  | 0.147
乙供 | C13010211 | 镀锌六角螺栓 M12×40 | 个 | 6 |  | 0.673 |  | 4.038
乙供 | C13024102 | 木螺丝 各种规格 | 个 | 6 |  | 0.028 |  | 0.168
乙供 | C22030103 | 塑料钻头 | 支 | 0.09 |  | 1.624 |  | 0.146
乙供 | C06090201 | 镀锌管卡子 DN20以下 | 个 | 46.8 |  | 1.362 |  | 63.742
乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.1 |  | 4.674 |  | 23.837
乙供 | C16020604 | 控制电缆 48芯以下2.5mm² | m | 210 |  | 90.332 |  | 18969.72
乙供 | C18030701 | 丁基半导体橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 0.1 |  | 6.531 |  | 0.653
乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 20.6 |  | 1.528 |  | 31.477
乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.624 |  | 3.541 |  | 5.751
乙供 | C01021503 | 钢丝 φ1.6以下 | kg | 0.36 |  | 5.467 |  | 1.968
乙供 | C16011101 | 铜芯绝缘导线 截面1.5mm² | m | 210 |  | 0.915 |  | 192.15
乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 2.7 |  | 1.77 |  | 4.779
乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 210 |  | 1.562 |  | 328.02
乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 4.2 |  | 3.92 |  | 16.464
乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 1007.4 |  | 4.98 |  | 5016.852
乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 39.559 |  | 5.355 |  | 211.838
乙供 | C13030212 | 镀锌锁紧螺母 3×15~20 | 个 | 119.7 |  | 0.219 |  | 26.214
乙供 | C15010301 | 镀锌管接头 DN20 | 个 | 99 |  | 1.318 |  | 130.482
乙供 | C18070501 | 塑料护口 20 | 个 | 119.7 |  | 0.06 |  | 7.182
乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.2 |  | 2.623 |  | 3.148
乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 5.4 |  | 14.257 |  | 76.988
乙供 | C16100121 | 暗装接线盒 | 个 | 12.24 |  | 1.746 |  | 21.371
乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 21.1 |  | 4.08 |  | 86.088
乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 343.8307 |  | 4.98 |  | 1712.277
乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 12.865 |  | 4.77 |  | 61.366
乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 4.349 |  | 11.05 |  | 48.056
乙供 | C21010101 | 水 | t | 225.03 |  | 4.1 |  | 922.623
乙供 | C11070501 | 喷头 DN15 | 个 | 85.85 |  | 7.917 |  | 679.674
乙供 | C15010102 | 镀锌弯头 DN25 | 个 | 171.7 |  | 2.702 |  | 463.933
乙供 | C15010302 | 镀锌管接头 DN25 | 个 | 85.85 |  | 1.463 |  | 125.599
乙供 | C15010701 | 镀锌管堵 DN20以下 | 个 | 8.5 |  | 0.763 |  | 6.486
乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 15.5128 |  | 3.454 |  | 53.581
乙供 | C02010106 | 无缝钢管10~20号 φ57以下 | kg | 925.7046 |  | 4.98 |  | 4610.009
乙供 | C02010107 | 无缝钢管10~20号 φ89以下 | kg | 455.5392 |  | 4.98 |  | 2268.585
乙供 | C02010109 | 无缝钢管10~20号 φ159以下 | kg | 514.539 |  | 4.98 |  | 2562.404
乙供 | C17030502 | 石棉橡胶板 中压 6以下 | kg | 11.264 |  | 9.121 |  | 102.739
乙供 | C18041201 | 塑料布 1.0mm | m² | 0.954 |  | 0.764 |  | 0.729
乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 10.962 |  | 0.8 |  | 8.77
乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 4.43 |  | 1.302 |  | 5.768
乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 212 |  | 3.681 |  | 780.372
乙供 | C20030301 | 酚醛调和漆 | kg | 233 |  | 11.714 |  | 2729.362
乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 2.2 |  | 43.453 |  | 95.597
乙供 | C06070307 | 水流指示器 DN100 | 个 | 1 |  | 1500 |  | 1500
乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 0.393 |  | 4.982 |  | 1.958
乙供 | C05020203 | 截止阀 J11T-16 DN25 | 只 | 2.02 |  | 36.467 |  | 73.663
乙供 | C06070101 | 压力表 1.6MPa | 只 | 1 |  | 17.383 |  | 17.383
乙供 | C06071202 | 压力表气门 QZ-2M10/Φ6 | 只 | 1 |  | 20.125 |  | 20.125
乙供 | C15010202 | 镀锌三通 DN25 | 个 | 1.01 |  | 2.743 |  | 2.77
乙供 | C15010401 | 镀锌管接头外螺纹 DN20以下 | 个 | 1.01 |  | 0.717 |  | 0.724
乙供 | C05020209 | 信号阀 | 只 | 1.01 |  | 2500 |  | 2525
乙供 | C15010508 | 镀锌活接头 DN100 | 个 | 1.01 |  | 47.608 |  | 48.084
乙供 | C18010101 | 橡胶板 3mm以下 | kg | 0.018 |  | 7.411 |  | 0.133
乙供 | C22040102 | 砂纸 | 张 | 0.4 |  | 0.579 |  | 0.232
乙供 | C05010105 | 闸阀 Z15T-10K DN50 | 只 | 0.5 |  | 62.173 |  | 31.087
乙供 | C06040307 | 平焊法兰 PN1.6 DN50 | 片 | 0.5 |  | 27.082 |  | 13.541
乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 4 |  | 11.907 |  | 47.628
乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 99.7 |  | 4.706 |  | 469.188
乙供 | C22010131 | 钢脚手板 50×250×4000 | 块 | 3.9 |  | 43.325 |  | 168.968
乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.16 |  | 1184.166 |  | 189.467
|  | 小计： | [5 empty] | 57937.795
|  | 其他材料费： | [5 empty] | 1.672
|  | 合计： | [5 empty] | 57939.467
拆除工程
乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 624.4211 |  | 4.706 |  | 2938.526
乙供 | C22010131 | 钢脚手板 50×250×4000 | 块 | 24.4257 |  | 43.325 |  | 1058.243
乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 1.0021 |  | 1184.166 |  | 1186.629
乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 103.7153 |  | 1 |  | 103.715
|  | 小计： | [5 empty] | 5287.113
|  | 其他材料费： | [5 empty] | -1.141
|  | 合计： | [5 empty] | 5285.972
|  | 总计： | [5 empty] | 271172.813

## 建筑材料价差汇总表
建筑材料价差汇总表
金额单位:元
编码 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 市场价单价 |  | 预算价单价 |  | 市场价合价 |  | 预算价合价 |  | 价差合价
|  |  |  | 含税价 | 不含税价 | 含税价 | 不含税价 | 含税价 | 不含税价 | 含税价 | 不含税价 | 含税价 | 不含税价
建筑工程
配J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.0031 |  | 160.3 |  | 149.47 |  | 0.494 |  | 0.461 |  | 0.033
| 拆分材料人工价差： | % | 7.84 | [9 empty] | 0.038
| 小计： | [11 empty] | 0.072
| 合计： | [11 empty] | 0.072

## 配合比材料汇总表
配合比材料汇总表
金额单位:元
编码 | 材料名称 | 单位 | 数量 | 预算价单价 |  | 预算价合价
|  |  |  | 含税价 | 不含税价 | 含税价 | 不含税价
建筑工程
C09020303 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 0.0225
9101106 | 普通工 | 工日 | 0.004 |  | 75 |  | 0.299
9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.001 |  | 104 |  | 0.103
C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0125 |  | 381.156 |  | 4.777
C10010101 | 中砂 | m³ | 0.0236 |  | 69.487 |  | 1.642
C21010101 | 水 | t | 0.0068 |  | 4.1 |  | 0.028
J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.0031 |  | 149.47 |  | 0.461
C09032012 | 现浇混凝土 C20-20 集中搅拌 | m³ | 0.018
9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0003 |  | 75 |  | 0.02
9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0006 |  | 104 |  | 0.065
C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0062 |  | 381.156 |  | 2.353
C10010101 | 中砂 | m³ | 0.0097 |  | 69.487 |  | 0.675
C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.0157 |  | 83.366 |  | 1.306
C21010101 | 水 | t | 0.0072 |  | 4.1 |  | 0.03
J06-01-030 | 混凝土搅拌输送车 搅动容量 6m³ | 台班 | 0.0003 |  | 1136.86 |  | 0.348
J06-01-049 | 混凝土搅拌站 生产率 50m³/h | 台班 | 0.0001 |  | 2253.176 |  | 0.284
| 小计： | [5 empty] | 12.389
| 合计： | [5 empty] | 12.389

## 机械汇总表
机械汇总表
金额单位:元
编码 | 机械名称 | 单位 | 数量 | 预算价单价 | 预算价合价
建筑工程
J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0876 | 64.589 | 70.246
J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 35.4486 | 56.13 | 1989.729
J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 32.9434 | 66.089 | 2177.195
J08-01-039 | 木工多用机床 | 台班 | 6.263 | 23.138 | 144.913
J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 2.2547 | 390.913 | 881.384
| 小计： |  |  |  | 5263.467
| 其他机械费： |  |  |  | 2.943
| 合计： |  |  |  | 5266.41
安装工程
J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 1.408 | 66.089 | 93.053
J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.723 | 56.13 | 40.582
J14-08-059 | 精密声级计 | 台班 | 0.162 | 141.263 | 22.885
J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.135 | 375.731 | 50.724
J10-01-037 | 逆变直流焊机 电流 315A以内 | 台班 | 0.54 | 64.18 | 34.657
J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.189 | 447.554 | 84.588
J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 0.81 | 13.853 | 11.221
J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1 | 564.811 | 56.481
J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.1 | 361.811 | 36.181
J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 9.4418 | 64.589 | 609.836
J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.057 | 34.874 | 1.988
J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.45 | 63.78 | 28.701
J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.18 | 390.913 | 70.364
| 小计： |  |  |  | 1141.261
| 其他机械费： |  |  |  | 0.599
| 合计： |  |  |  | 1141.86
拆除工程
J05-01-023 | 单笼施工电梯 提升质量(t)1 提升高度75m | 台班 | 0.4208 | 291.849 | 122.81
J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0528 | 742.385 | 39.198
J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.096 | 1088.869 | 104.531
J04-01-016 | 自卸汽车 12t | 台班 | 2.1936 | 766.731 | 1681.901
J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 1.1273 | 390.913 | 440.692
| 小计： |  |  |  | 2389.132
| 其他机械费： |  |  |  | -2.461
| 合计： |  |  |  | 2386.671
| 总计： |  |  |  | 8794.941

## 设计费明细表
设计费明细表
金额单位:元
序号 | 名称 | 调整系数 | 计算式 | 合价
一 | 设计费总计(元) |  | 43944.595844+7910.027252+0 | 51854.62
1 | 计费额(元) |  | 405673.404119+163338.602246+61470 | 630482.01
2 | 设计费费率(%) |  | 6.97 | 6.97
3 | 基本设计费(元) |  | 630482.006365*6.97%*1*1=43944.59584364 | 43944.6
3.1 | 专业调整系数 | 1
3.2 | 设备占比系数 | 1
4 | 其他设计费(元) |  | 4394.459584+3515.567668 | 7910.03
4.1 | 施工图预算编制费(元) | 0.1 | 43944.595844*0.1 | 4394.46
4.2 | 竣工图文件编制费(元) | 0.08 | 43944.595844*0.08 | 3515.57
5 | 设计费调整(元)

## 设备购置费明细表
设备购置费明细表
金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 金额
| 设备购置费 | 61470
1 | 甲供设备购置费 | 61470
1.1 | 甲供设备费含税 | 61470
1.2 | 甲供设备运杂费
1.3 | 甲供设备配送费
1.4 | 甲供设备卸车费
1.5 | 甲供设备保管费
2 | 乙供设备购置费
2.1 | 乙供设备费不含税
2.2 | 乙供设备运杂费
2.3 | 乙供设备税金
| 合计 | 61470

## 可抵扣增值税分析表
可抵扣增值税分析表
金额单位:元
序号 | 费用名称 | 可抵扣金额 | 备注
一 | 建筑工程费 | 33495.97
1.1 | 本体工程 | 33495.97
1.2 | 甲供消材（含价差）
1.3 | 甲供主材
1.4 | 甲供设备
二 | 安装工程费 | 14756.13
2.1 | 本体工程 | 10259.08
2.2 | 甲供消材（含价差）
2.3 | 甲供主材 | 4497.06
三 | 拆除工程费 | 4077.5
3.1 | 本体工程 | 4077.5
3.2 | 甲供消材（含价差）
四 | 设备购置费 | 7071.77
4.1 | 安装乙供设备
4.2 | 安装甲供设备 | 7071.77
五 | 其他费用 | 6461.83
| 合计 | 65863.2