## 问题质询
广东电网公司2025年1kV及以下交流动力电缆（小线径）框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 回复内容
1 | 参与4个标包，本项目于5月30日发布了澄清及延期公告（一），对公告附件2“项目技术资料.zip”有疑问。因此技术资料的附件1.1与1.2 中货物清单已更改，但附件5与附件6中的货物清单并无更改内容，核实是否有误？以哪一个为准？ | 本次招标范围规格型号以“附件5：物资权重清单表”为准，按物资权重清单表规格型号响应报价；响应产品应兼顾阻燃与防白蚁性能，使产品满足技术规范和工程使用要求。