## 问题质询
2025年南方电网数字电网科技（广东）有限公司数字变电事业部6月专项采购项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 无法下载技术规范书 | *** | 通用技术 | 标包 | 标的1：2025年南方电网数字电网科技（广东）有限公司基于数字孪生三维场景的变电站无人机智能巡检航线自动规划模块技术服务项目[标包1：基于数字孪生三维场景的变电站无人机智能巡检航线自动规划模块技术服务项目] | 经核实，系统可以正常下载招标文件附件，请拨打4008100100转技术咨询。
2 | 烦请明确一下应用规模中不少于10所变电站的电压等级以及各电压等级变电站的数量？ | *** | 通用技术 | 标的 | 标的1：2025年南方电网数字电网科技（广东）有限公司基于数字孪生三维场景的变电站无人机智能巡检航线自动规划模块技术服务项目 | 220kv变电站数量6～7个，500kv变电站数量3～4个。
3 | 基于国产多核架构主控芯片的新型配网保护测控装置试制项目技术规范书中“4.2.1.2.2.CPU板/1.CPU应采用芯驰D9340”、“4.2.2.验证板开发/（1）CPU：芯驰D9342”，除技术规范书中提到的CPU型号外，是否可以使用其他同类国产化CPU芯片？ | *** | 通用技术 | 标的 | 标的2：2025年南方电网数字电网科技（广东）有限公司基于国产多核架构主控芯片的新型配网保护测控装置试制项目 | 可以，满足多核异构，至少包含4个A55核，单核最高主频不低于1.6GHz的CPU均可