## 问题质询
广东电网公司2025年10kV避雷器框架招标(二次招标)澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
5 | 228ABBD95CB64BC4869A00E9A601C542 | 7757CE197DC04ACB8A19000F374FC0D3Z257 | 避雷器型号YH5CX-17/50和YH10CX-17/50是否可以用YH5CX-17/45(50)和YH10CX-17/45(50)两个型号。YH5CX-17/45(50)和YH10CX-17/45(50)两个型号的参数可以完全满足YH5CX-17/50和YH10CX-17/50两个型号 | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV避雷器 | 2025-07-10 15:52:28 | 2025-07-15 16:05:51 | 已答复 | 正式投标 | 可以