报价表（标的1）

标的1：广东电力通信科技有限公司2025-2026年硬件产品检测检验技术服务框架采购

| 序号 | 检测项目 | 检测要求 | 限价金额（元） | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观检查 | 详见技术规范书 | 88.33 |  |  |
| 2 | 结构检查 |  |  |  |  |
| 2.1 | 电气间隙和爬电距离 | 详见技术规范书 | 760.00 |  |  |
| 2.2 | 外壳和端子着火试验 | 详见技术规范书 | 1460.00 |  |  |
| 3 | 外壳及其防护性能 |  |  |  |  |
| 3.1 | 防水试验 | 详见技术规范书 | 1238.33 |  |  |
| 3.2 | 防尘试验 | 详见技术规范书 | 1671.67 |  |  |
| 4 | 绝缘性能试验 |  |  |  |  |
| 4.1 | 绝缘电阻试验 | 详见技术规范书 | 953.33 |  |  |
| 4.2 | 绝缘强度试验 | 详见技术规范书 | 763.33 |  |  |
| 4.3 | 冲击电压试验 | 详见技术规范书 | 1455.00 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 电源断相试验 | 详见技术规范书 | 1510.00 |  |  |
| 5.2 | 电源电压变化试验 | 详见技术规范书 | 1510.00 |  |  |
| 5.3 | 后备电源试验 | 详见技术规范书 | 760.00 |  |  |
| 5.4 | 功率消耗试验 | 详见技术规范书 | 1455.00 |  |  |
| 5.5 | 数据和时钟保持试验 | 详见技术规范书 | 760.00 |  |  |
| 6 | 连续通电试验 | 详见技术规范书 | 1910.00 |  |  |
| 7 | 电磁兼容性能试验 |  |  |  |  |
| 7.1 | 电源端子骚扰电压试验（传导发射（CE）限值 | 详见技术规范书 | 1455.00 |  |  |
| 7.2 | 静电放电抗扰度试验 | 详见技术规范书 | 1455.00 |  |  |
| 7.3 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 | 详见技术规范书 | 2066.67 |  |  |
| 7.4 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 | 详见技术规范书 | 1455.00 |  |  |
| 7.5 | 浪涌(冲击)抗扰度试验 | 详见技术规范书 | 1455.00 |  |  |
| 7.6 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 详见技术规范书 | 1863.33 |  |  |
| 7.7 | 工频磁场抗扰度试验 | 详见技术规范书 | 1455.00 |  |  |
| 7.8 | 脉冲磁场抗扰度试验 | 详见技术规范书 | 1455.00 |  |  |
| 7.9 | 阻尼振荡磁场抗扰度试验 | 详见技术规范书 | 1455.00 |  |  |
| 7.10 | 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度 | 详见技术规范书 | 1455.00 |  |  |
| 7.11 | 振铃波抗扰度试验 | 详见技术规范书 | 1455.00 |  |  |
| 7.12 | 阻尼振荡波抗扰度试验 | 详见技术规范书 | 3133.33 |  |  |
| 7.13 | 谐波电流发射 | 详见技术规范书 | 1833.33 |  |  |
| 7.14 | 电压变化、电压波动和闪烁发射 | 详见技术规范书 | 1833.33 |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 高温试验 | 详见技术规范书 | 3016.67 |  |  |
| 8.2 | 低温试验 | 详见技术规范书 | 3016.67 |  |  |
| 8.3 | 湿热试验 | 详见技术规范书 | 3016.67 |  |  |
| 8.4 | 最高运行温度试验 | 详见技术规范书 | 1600.00 |  |  |
| 8.5 | 最低运行温度试验 | 详见技术规范书 | 1550.00 |  |  |
| 8.6 | 最高贮存温度试验 | 详见技术规范书 | 1550.00 |  |  |
| 8.7 | 最低贮存温度试验 | 详见技术规范书 | 1550.00 |  |  |
| 8.8 | 低气压试验 | 详见技术规范书 | 2516.67 |  |  |
| 8.9 | 温度变化试验 | 详见技术规范书 | 2516.67 |  |  |
| 8.10 | 交变湿热试验 | 详见技术规范书 | 10833.33 |  |  |
| 8.11 | 自由跌落试验 | 详见技术规范书 | 1516.67 |  |  |
| 8.12 | 盐雾试验 | 详见技术规范书 | 6633.33 |  |  |
| 8.13 | 灼热丝试验 | 详见技术规范书 | 1683.33 |  |  |
| 8.14 | 针焰试验 | 详见技术规范书 | 2233.33 |  |  |
| 8.15 | 水平与垂直火焰试验 | 详见技术规范书 | 2666.67 |  |  |
| 8.16 | 温度冲击试验 | 详见技术规范书 | 2866.67 |  |  |
| 9 | 机械性能试验 |  |  |  |  |
| 9.1 | 振动响应试验 | 详见技术规范书 | 2100.00 |  |  |
| 9.2 | 振动耐久试验 | 详见技术规范书 | 3033.33 |  |  |
| 9.3 | 冲击响应试验 | 详见技术规范书 | 2100.00 |  |  |
| 9.4 | 冲击耐久试验 | 详见技术规范书 | 3033.33 |  |  |
| 9.5 | 碰撞试验 | 详见技术规范书 | 8366.67 |  |  |
| 10 | 功能试验 |  |  |  |  |
| 10.1 | 1-20个功能点 | 详见技术规范书 | 5133.33 |  |  |
| 10.2 | 20以上功能点 | 详见技术规范书 | 7066.67 |  |  |
| 11 | 性能试验 |  |  |  |  |
| 11.1 | 1-20个性能点 | 详见技术规范书 | 12766.67 |  |  |
| 11.2 | 20以上性能点 | 详见技术规范书 | 16000.00 |  |  |
| 12 | 交流输入模拟量基本误差试验 |  |  |  |  |
| 12.1 | 电压、电流基本误差测量 | 详见技术规范书 | 2416.67 |  |  |
| 12.2 | 有功功率、无功功率基本误差测量 | 详见技术规范书 | 2416.67 |  |  |
| 12.3 | 功率因数基本误差测量 | 详见技术规范书 | 2416.67 |  |  |
| 12.4 | 谐波分量基本误差测量 | 详见技术规范书 | 2416.67 |  |  |
| 13 | 交流模拟量输入的影响量试验 |  |  |  |  |
| 13.1 | 输入量频率变化引起的改变量试验 | 详见技术规范书 | 1816.67 |  |  |
| 13.2 | 输入量的谐波含量引起的改变量试验 | 详见技术规范书 | 1816.67 |  |  |
| 13.3 | 功率因数变化对有功功率、无功功率引起的改变量试验 | 详见技术规范书 | 1816.67 |  |  |
| 13.4 | 不平衡电流对三相有功功率和无功功率引起的改变量试验 | 详见技术规范书 | 1816.67 |  |  |
| 13.5 | 被测量超量限引起的改变量试验 | 详见技术规范书 | 1816.67 |  |  |
| 13.6 | 输入电压变化引起的输出改变量试验(电压、电流量除外) | 详见技术规范书 | 1816.67 |  |  |
| 13.7 | 输入电流变化引起的输出改变量试验(仅对相角和功率因数) | 详见技术规范书 | 1816.67 |  |  |
| 14 | 通信 |  |  |  |  |
| 14.1 | 通信协议一致性试验 | 详见技术规范书 | 8150.00 |  |  |
| 14.2 | 通信功能 | 详见技术规范书 | 3150.00 |  |  |
| 15 | 科研摸底试验 |  |  |  |  |
| 15.1 | 摸底试验 | 详见技术规范书 | 按需测试 | 此项无需报价 | 此项无需报价 |
| 合计（元）： |  |  | 182170.00 |  | 此合计为序号1至序号14.2的合计价格 |