## 问题质询
序号 | 标段 | 问题内容 | 回复内容
1 | 本项目所有标段 | 对投标方拟投入本项目的档案管理人员进行评审：1.专职档案管理人员1人且已取得上岗证，得1分；2.专职档案管理人员具有1年大中型能源工程项目档案管理经验，得1分；3.兼职档案管理人员1人，得1分。 请问：1.是不是需要同时配置一名专职档案管理人员、一名兼职档案管理人员才可以得满分？ 2.专职档案管理人员上岗证提供资料员上岗证是否认可？ 3.专职档案管理人员上岗证提供档案继续教育专题培训班结业证明是否认可？ 4.项目参与证明仅我公司盖章是否认可？ | 1.按评分办法执行。 2-3.专职档案管理人员上岗证由国家及地方档案局、人社局联合颁发，其他证不认可。 4.不认可。
2 | 本项目所有标段 | 问题一：本项目中标推荐原则是否符合“兼投不兼中”？问题二：若适用“兼投不兼中”，是否允许使用同一项目团队？ | 1.本项目中标推荐原则符合“兼投不兼中”。 2.允许使用同一项目团队。
3 | [惠州中洞抽水蓄能电站信通系统建设工程施工] | 技术规范书“（3）多联机空调系统-空调室内机”及工程量清单标价明细表中，“四、空调新风系统：多联机室内机3P”，参数要求是防爆型，“表1主要设备材料档次要求”中多联机推荐的三个品牌以及市面上的大品牌都没有防爆多联机型，请问是否删除多联机室内机3P防爆要求？ | 根据《南网储能公司发电厂电气火灾防控技术导则（2023年版）》，蓄电池室应使用防爆型空调。请投标单位优先选择满足防爆要求的产品，并提供防爆合格证，并采用同类名牌产品的优等品系列。
4 | [肇庆浪江抽水蓄能电站信通系统建设工程施工] | 技术规范书“（3）多联机空调系统-空调室内机”及工程量清单标价明细表中，“四、空调新风系统：多联机室内机3P”，参数要求是防爆型，“表1主要设备材料档次要求”中多联机推荐的三个品牌以及市面上的大品牌都没有防爆多联机型，请问是否删除多联机室内机3P防爆要求？ | 根据《南网储能公司发电厂电气火灾防控技术导则（2023年版）》，蓄电池室应使用防爆型空调。请投标单位优先选择满足防爆要求的产品，并提供防爆合格证，并采用同类名牌产品的优等品系列。
5 | 本项目所有标段 | 1、《招标文件》P.179 “2 工程量清单报价说明 投标人可参考《电网工程建设预算编制与计算规定》（2018 年版）、《电力建设工程预算定额（2018 版）》进行投标报价编制”；因该参考定额与工程量清单工作内容大部分不相符，投标人是否可以根据工程量清单自行选择合适定额？请澄清。 2、投标报价是否可以用预算软件进行编制，如果可以，投标文件是否需要提供软件版预算？请澄清。 3、《招标文件》P.179 “2 工程量清单报价说明 （3）工程量清单综合单价分析表由投标人根据自身的情况及水平填写，每个标出的条目都应填写，不填写的认为已含在综合单价分析表的其他费用项目中。”；工程量清单综合单价分析表等表格格式是否可以由投标人自行编制？请澄清。 4、工程量报价明细表中“设备材料税率（13%）”以及“施工费税率（9%）”两列是否填写设备材料税额及施工费税额？请澄清。 | 1-2.不强制做具体要求。 3.工程量清单综合单价分析表表格格式可以由投标人自行编制，不做具体要求。 4.工程量报价明细表中“设备材料税率（13%）”以及“施工费税率（9%）”两列填写税率。