## 问题质询
广东电网公司2025年35kVSF6瓷柱式断路器框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 物资编码：2025061300000125 请贵公司明确：40.5kVSF6瓷柱式断路器是否带外附CT？（1）若带，CT变比、准确级及容量各是多少？（2）若不带，是否含外附CT支架？ | 专用技术 | 标的 | 35kVSF6瓷柱式断路器 | 正式投标 | （1）不带外附CT。 （2）含外附CT支架。