## 问题质询
广州供电局2025年第6批主网一次设备（10kV干式铁心并联电抗器等）专项物资公开招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 油浸式并联电抗器专用技术要求中要求散热器配置2套/台，请明确是否按该要求执行。 | *** | 专用技术 | 标的 | 35kV油浸式铁心并联电抗器 | 2025-07-10 11:02:50 | 2套是指电抗器本体两侧均需配置散热器，满足散热要求即可。