南方电网绿能科技（广东）有限公司报价书

业主方：  南方电网绿能科技有限公司      报价方：           ******

联系人：    石健                          联系人：        ******

联系电话：    13512718436                  联系电话：        ******

类别：□工程   服务   □其他

|  |  | 报价明细表 单位：元 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 南网绿能科技（广东）有限公司新型夜视监控摄像头开发项目新型夜视成像模组及加工测试服务零星采购 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 明细 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 1 | 新型夜视成像模组开发 | / | 套 | 1 |  |  | 研发一套满足电力输电线路设备、变电设备夜间监视、巡视作业要求的新型高清夜视监控摄像头，支撑夜间电力设备监控、巡视作业需求。具体服务内容包括： - 提供适用于夜间电力设备监控的夜视成像模组，其参数（最低照度：彩色：0.0005 Lux @(F1.5,AGC ON), 黑白：0.0001Lux @(F1.5,AGC ON)；电子快门：1/25 秒至 1/100,000 秒，支持慢快门；日夜转换：ICR 红外滤光片式，自动、手动、定时、串口触发、报警触发；视频编码：H.265/H.264/MJPEG；视频压缩码率：32 Kbps~16Mbps；最大图像尺寸：3840*2160；聚焦模式：自动聚焦 / 手动聚焦 / 半自动聚焦；支持：区域曝光/聚焦、光学透雾、电子防抖、3D降噪；设备功耗4W静态）； 2、开展AI算法研究，实现噪声与细节分离、亮度与对比度优化以及动态范围调整； 3、对提供的夜视成像模组进行外壳封装。 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： |  |  |  | 小写： |  |

以上报价包含税率，提供 6 %增值税专用发票。

郑重承诺：本单位不与其他报价单位相互串通报价，不存在围标陪标情况。

1、被询价方需根据本“询价明细表”的格式内容进行报价，并签字盖章，报价方为有效。

2、被询价方应在采购公告要求的截止时间前书面回复，否则视为放弃报价。

3、相关服务需要在11月30日前完成各项工作。

报价单位：XXXXXXX单位（盖章）

2024年XX月XX日

### 营业执照（扫描件）

项目团队成员（提供职称、学历证书）

过往研发的1款成像模组产品（提供产品照片、参数）

附件：廉洁承诺书

廉洁承诺书

为增强廉洁从业意识，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，安全有序的完成委托工作事项，

在与甲方业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；

（二）不以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送回扣、红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；

（三）不以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人提供高消费宴请及娱乐活动；

（四）不以任何理由为甲方、与甲方相关的单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品；

（五）不接受或暗示为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁取、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；

（六）不以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进行私下商谈或者达成利益默契；

（七）发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应向甲方单位举报。

（八）本廉洁承诺书作为询价书的附件，在业务关系存续期间有效。

承诺单位（签字/盖章）：

年    月   日