## 问题质询
2025年广东电网公司云浮云安110千伏方平输变电工程等34项工程可研和勘察设计招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 1CAE7E0B43F04F388B453136BB08569C | 8AF36CAD8D3F4FC7ADE3542963F864F8Z255 | 近年已竣工投产同类工程概况表注第3点“近年已竣工投产时间范围为2021年1月1日至投标截止日”与业绩要求年限不一致，是否需要更改为“2022年1月1日”？ | 商务 | 项目 | 2025年广东电网公司云浮云安110千伏方平输变电工程等34项工程可研和勘察设计招标 | 已发送 | 正式投标 | 以业绩评审项为准，近年已竣工投产时间范围为2022年1月1日至投标截止日。
2 | 1510278F9DD74E0193DC8FB7444BFA5A | 8AF36CAD8D3F4FC7ADE3542963F864F8Z255 | 标包20东莞110kV宁基输变电工程：经现场勘查，按项目信息清单的接入系统方案实施，东莞110千伏宁基输变电工程线路合计长约16.8千米，与项目信息清单中合计长约4.1千米相差较大 | 通用技术 | 标的 | 2025年广东电网公司云浮云安110千伏方平输变电工程等34项工程可研和勘察设计招标 | 已发送 | 正式投标 | 东莞110千伏宁基输变电工程：规划新建1座110千伏变电站，新增变电容量2×6.3万千伏安；新建110千伏线路4回，合计长约16.8千米，在110千伏鱼沙站外双解口110千伏龙万线接入掌洲站，形成掌洲至万江、龙腾110kV线路各1回，在宁基站附近双解口110千伏龙万线（掌龙线）入本站，形成掌洲、龙腾至宁基站110千伏线路各1回。预计投产时间2028年6月。
3 | CA4B4C0F034E49CC8107BE5CE2CF0695 | 8AF36CAD8D3F4FC7ADE3542963F864F8Z255 | 招标文件中第12页3.7.3投标文件签字或盖章要求中，如果是联合体投标，是否“联合体投标的，除联合体协议书需要各方签字盖章外，其余投标文件可由联合体各方同时签字或盖章，或由联合体中牵头人签字或盖章。”？招标文件未提及。 | 商务 | 标的 | 2025年广东电网公司云浮云安110千伏方平输变电工程等34项工程可研和勘察设计招标 | 已发送 | 正式投标 | 按招标文件中《联合体协议书》相关要求执行。
4 | B42957B56AD446C9B11A470B36772248 | 8AF36CAD8D3F4FC7ADE3542963F864F8Z255 | 招标文件附件A-项目信息清单，标包10：江门鹤山110千伏城北站#2主变增容改造工程、江门恩平110千伏美华站#1主变增容改造工程等三项工程，（一）项目概况：② 江门恩平110千伏美华站#1主变增容改造工程：规划110千伏城北站增容改造#2主变，主变容量由3.15万增容至6.3万千伏安。预计投产时间2027年6月。该工程项目概况有误，请核实。 | 通用技术 | 标包 | 2025年广东电网公司云浮云安110千伏方平输变电工程等34项工程可研和勘察设计招标[标包10：江门鹤山110千伏城北站#2主变增容改造工程、江门恩平110千伏美华站#1主变增容改造工程等三项工程] | 已发送 | 正式投标 | ② 江门恩平110千伏美华站#1主变增容改造工程：规划110千伏美华站增容改造#2主变，主变容量由3.15万增容至6.3万千伏安。预计投产时间2027年6月。