一种多功能可收纳现场运维工作台

技术规范书
项目单位（部门）：广西电网有限责任公司南宁供电局
二〇二五年四月
一、总则

1.1一般要求

1.1.1投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。

1.1.2本技术规范书主要描述广西电网有限责任公司南宁供电局“一种多功能可收纳现场运维工作台的研制” 项目加工测试服务要求有关事项。

1.1.3本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件工作产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。

1.1.4投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。

1.1.5如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。

1.1.6投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。

1.1.7投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。

1.1.8本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。

1.1.9如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。

1.1.10投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。

1.1.11投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。

1.1.12招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。

1.1.13在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。

1.1.14投标方建议书的详细要求见招标书的商务部分。投标方必须随投标文件提供具有全部建议书的U盘文件壹份。文件格式要求为：文字部分用Microsoft WORD 2003，表格部分用Microsoft EXCEL 2003，图纸部分用Microsoft Visio 2003。投标内容以印刷的投标文件正本为准。

1.1.15有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

1.2招标方职责

1.2.1提出“一种多功能可收纳现场运维工作台的研制”的详细需求；

1.2.2制定项目开发总体技术路线；

1.2.3为响应方收集项目加工测试所需原始资料等提供协助；

1.2.4按照响应方提出的项目加工测试条件要求提供配合人员和开发场地；

1.2.5负责装置功能验收；

1.2.6为响应方人员在采购方所在地工作期间提供支持与方便；

1.2.7指派技术人员协助项目实施，但指派的技术人员不对合同履行情况承担责任。

1.3投标方职责
1.3.1提供完整的技术服务详细清单和报价；

1.3.2按合同范围提供完整的项目实施方案加工测试图、材料清单及技术方案说明；

1.3.3按合同要求进行“一种多功能可收纳现场运维工作台的研制”项目的加工测试工作；

1.3.4负责协助功能评审和现场验收工作；

1.3.5负责质保期间技术服务的维护；

1.3.6按期提交满足采购方要求的“一种多功能可收纳现场运维工作台的研制”项目加工测试成果。

工作范围

2.1项目概况
在现场计量运维工作中，传统的便携式仪表常常因摆放不便而导致操作效率低下和测量数据的准确性受到影响。具体而言，运维人员在进行测量时，经常需要一只手握持仪表或其他工具，另一只手进行测量操作。这种单手操作方式不仅降低了工作效率，还可能由于视线受阻等原因，影响测量结果的准确性。此外，现场操作环境复杂，仪表的临时摆放位置往往不稳定，进一步增加了操作的难度和安全风险。针对这些问题，本项目加工成型一种多功能可收纳现场运维工作台，工作台轻便小巧，绝缘强度符合现场工作要求，耐压可达10kV，通过可调节挂钩及磁吸，可稳固地挂在表箱或屏柜上，也可以通过可折叠支架放置地面上，便于运维人员放置仪器仪表或填写工作表单；同时，该装置在折叠后可作为手提工作具使用，内部设有工器具凹槽，便于工期具整齐摆放和取用，便于携带和存储，极大地方便了现场运维工作。

2.2范围和内容
	序号
	名称
	内容
	数量/份

	1
	一种多功能可收纳现场运维工作台
	1、绝缘强度符合现场工作要求，耐压可达10kV。
2、加工成型工作台具有折叠功能，使其在不使用时能够方便地折叠成便携式工作箱。折叠后工作箱的结构，确保其在携带和存储过程中稳固耐用，方便运维人员携带到不同的工作场所。
3、工作台融入多功能性，使其不仅能够固定各种类型的仪表，还可以满足不同工作环境的需求。
	1


以下为提供参考方案原理图和现场安装图，投标方可参考，也可根据项目目标进行另行制定；

[image: image1.png]ﬂ&ﬁ(&ﬁTudIﬁi
LRk
WH&TUﬂQﬁﬁ)

R AR

/\

R TR R

TABAEEE

T~

ﬁﬁﬂﬁwﬁﬁxﬂ
(ﬁﬁﬂﬁ &

R Tt
B

FRRE TARMRE

A AR

FEFFIRE T SRl





参考方案原理图
2.3、服务内容

2.3.1项目加工测试
2.3.1.1项目目标

一种多功能可收纳现场运维工作台，工作台轻便小巧，绝缘强度符合现场工作要求，耐压可达10kV，其通过可调节的挂钩及磁吸，可稳固地挂在表箱或屏柜上，也可以通过可折叠支架放置地面上，便于运维人员放置仪器仪表或填写工作表单；同时，该装置在折叠后可作为手提工作具使用，内部设有工器具凹槽，便于工期具整齐摆放和取用，便于携带和存储，极大地方便了现场运维工作。
加工成型的工作台需具备CMA、CNAS等资质的检测机构出具的测试报告。
2.3.1.2加工测试内容

（1）多功能折叠：支架的支撑腿为上下开合板块，既能作为支撑腿，又能折叠后充当工具箱盖板。装置提高了支架的便携性和实用性，满足了运维人员在不同场景中的需求。

（2）柔性挂绳与强磁铁组合：通过柔性挂绳和强吸力磁铁的组合，实现了仪表在不同位置的灵活吸附使用，适应了各种复杂的现场操作环境，增强了支架的适用性和灵活性。

（3）工具箱与工作台一体化：支架在折叠后可作为工作箱使用，内部构造合理，内置海绵工具储藏格，提供了便捷的工具存放和携带解决方案，同时展开后可作为稳定的操作平台，进一步优化了现场运维工作流程。

2.3.1.3主要技术指标

电气性能：绝缘强度符合现场工作要求，耐压能力≥10kV。  

工作温度范围：-20℃至+50℃。

防尘防水等级：不低于IP54。

便携性：折叠后尺寸轻便小巧，便于携带和存储，可作为手提工具箱使用。 

重量：总重量需满足单人携带需求，总重量≤10KG。

2.3.1.4交付成果

一种多功能可收纳现场运维工作台1套。

加工成型的工作台需具备CMA、CNAS等资质的检测机构出具的测试报告。
三、应遵循的主要标准
（一）验收标准
（1）投标方应负责在项目验收时将项目的全部有关技术文件、目标代码文件、项目资料等文档汇集成册或者另存到U盘中交付给招标方。

（2）招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充,经双方确认后形成验收文件作为验收依据。验收评审合格后5日内，若无问题，经双方确认后，签署最终验收文件。

（二）项目资料要求
（1）投标方提供的文件和资料应能满足招标方进行维护和进一步完善的需要。

（2）提供的图纸应符合标准规格。

（3）投标方应向招标方提供项目的所有交付物（电子版）。
四、供应商需说明的其他问题

1.组织保证

应答方应保证相应的加工测试能力。 
2.质量保证

应答方应建立严格的质量保证体系，制定项目加工测试质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标；保证总体规划、加工测试与实施、系统运行与验收各个阶段工作满足采购人对质量的要求。

应答方应根据整个项目实施的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目实施的质量。

五、后续服务要求及其他
1.1其他服务要求

保证期内，响应方在接到用户维护请求12小时内做出回复，常见系统故障24小时内通过远程和现场用户相配合的方式解决问题或提出解决方案供用户参考，若仍无法解决则在下一48小时内派工程师现场解决问题。

1.2实用化推广培训要求

1） 承包方应能够为本系统的使用客户提供一套完整的培训计划，针对有关的技术人员，施以专业的培训，使所建成的系统能够发挥最大的效益；

2）按进度要求完成高压电容器元件击穿定位与监测装置项目成员对成果的保管、现场使用方法、试验方法等的培训工作；

3）项目完成后提供一年技术服务支持。

1.3保密要求

1）保密范围

项目参与人员及管理、辅助人员对因本项目实施过程所知悉的、未正式公开的一切资料和信息及研究所涉及成果和主要方案负有保密责任。

2）保密期限

自相关资料或信息以及研究所涉及成果和主要方案正式向社会公开之日或任务下达方书面解除任务承担方此任务项下保密义务之日起终止。

1.4技术成果权益的归属和分享

除特殊情况由双方另行协商外，履行本任务产生的发明创造和技术成果归发包方所有，就技术成果产生的专利权、使用收益权、转让权、申请奖励权、成果发布权等权属按以下条款处置。

1）履行本任务产生的技术成果申请专利的权利归任务发包方享有。

2）本任务产生的技术秘密的转让权属于任务发包方，任务承担方不得向第三方转让该技术秘密或其使用权，亦不得许可第三方实施使用，任务承担方擅自转让所产生的利益归任务发包方所有。

3）履行本任务产生的技术成果（包括技术秘密）申请奖励的权利归任务发包方享有。

4）本任务所产生研究成果的发表权归发包方所有。任务承担方应制定相应规章制度约束项目组成员的个人行为。

5）使用履行本任务产生的技术成果参与国际标准、国家标准或行业标准等的制定或修订工作的权利属于任务发包方所有。

