附件A.项目信息清单（标的1标包2.适用于复杂环境的灌注桩成孔质量智能验收关键技术研究）

- 项目信息

招标前期资料

| 序号 | 文件名称 | 文件文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项(可研批复)文号 | 南方电网规划〔2025〕13号 |
| 2 | 资金落实情况 | 广电规〔2025〕85号 |
| 3 | 项目建设单位 | 广东电网有限责任公司广州供电局 |
| 4 | 项目建设地点 | 广州市海珠区、番禺区 |
| 5 | 服务期 | 合同签订之日起至2028年12月31日。 |

一、项目概况

本期建设500千伏海珠变电站及对侧扩建工程，新建1000兆伏安主变压器2组，500千伏出线4回；新建海珠～广南500千伏线路工程，新建电缆线路长度2×15.12千米；新建海珠～楚庭500千伏线路工程，新建电缆线路长度2×22.14千米。

二、采购范围

标的1.500千伏海珠输变电工程专题研究服务项目（标包2.适用于复杂环境的灌注桩成孔质量智能验收关键技术研究）：适用于复杂环境的灌注桩成孔质量智能验收关键技术研究工作，本项目针对传统成孔检测可靠性不强、复杂地质条件成孔稳定性不高、垂直度控制与孔形控制精度不足等问题，以桩孔孔壁检测、桩孔轴向定位等理论为基础，结合灌注桩成孔目标位置精确检测技术和三维图像合成算法分析，开展适用于复杂环境的灌注桩成孔质量智能验收关键技术研究。

专项咨询服务包含但不限于以下内容：

传感器选型及检测方案研究、高精度提升装置研究和设计、控制箱研究和设计、三维图像合成及智能提取比对算法研究、研究报告、专利申请及论文撰写的协助。

专项技术咨询交付物清单

详见技术规范书。

- 报价表及报价要求

| 序号 | 费用名称 | 最高投标限价 (万元) | 投标下浮率 | 投标报价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专项技术咨询 | 260.00 | % |  |  |
|  | 合计（小写）： | 260.00 |  |  |  |

报价要求：

- 按下浮率报价（保留两位小数，如8.88%），同时填报投标报价（投标报价=最高投标限价*（1-投标下浮率），四舍五入保留两位小数）。当投标报价与投标下浮率计算结果不一致时，以投标下浮率为准，按上述公式修订投标报价。

- 2.投标下浮率不低于0%为有效报价；当投标下浮率＞15%时应附成本分析报告，充分说明单价和费用的组成、降低成本的合理措施及在其他工程中应用过的经验等，经评审通过后方可视为有效报价。

3.价格分计算时，投标人评标价按（100-投标人填写的下浮数值）参与计算。如：下浮率为1.88％时，评标价按（100-1.88）参与计算。

四、结算方式

结算方式：本工程合同价为总价包干。结算时总价包干部分，除合同约定可调整的情况外，结算不予调整，中标合同价款中的漏项、错项,结算时视为已包括在其他子项的报价中，不予调整。

五、分包要求

不允许分包

允许分包，但必须符合以下要求：          。

- 技术标准、要求及图纸（对应招标文件 第五章）

一、 管理规范和技术（规范）标准（详见合同附件）

二、技术及管理要求

（一）满足南方电网公司基建管理制度、建设单位的质量、环境和职业健康安全管理体系文件、其他有关制度和规定。